СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт программы………………………………………………………..…...3

2.Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры……………......….29

2.1.Существующая система водоснабжения……………………..............….…29

2.2 Электроснабжение ………………………………………….................….…29

2.3 Существующая система сбора и утилизации ТБО Комсомольского городского поселения и перспектива ее развития..............................................29

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы……………………………………..……….30

3.1 Перспективная схема водоснабжения…………….............……………..…30

3.2 Перспективная схема электроснабжения ……………………............…….30

3.3 Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов………………………………………………………................….……..30

3.4Перспективная схема  газоснабжения…………………………….….....…..30

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	…………..31

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса..........……..31

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения…………..........…..…31

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей………………………………………………...…………..33

5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Комсомольского городского поселения 2017-2027 годы  (в ценах 2016)........................................................................................................................33

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения…………………………………………………………………………35

- Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2027гг (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик Программы | - Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис» |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Комсомольского городского поселения; |
| Цели Программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Комсомольского поселения; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Комсомольского городского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Комсомольского городского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения городского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в городском поселении. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017- 2027 гг. |
| Мероприятия Программы | 1. Реконструкции системы водоснабжения В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами: - доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 % - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения. |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия; |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Комсомольского городского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния Комсомольского городского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. |

Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМСОМОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАМЗИНСКОГО РАЙОНА

Рельеф, климат, растительность, гидрография.

Муниципальное образование - Комсомольское городское поселение с административным центром в рабочем поселке Комсомольский расположено в центральной части Чамзинского муниципального района Республики Мордовия. Границы муниципального образования утверждены Законом Республики Мордовия «Об установлении границ муниципальных образований Чамзинского района, муниципального образования Чамзинский район и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района» от 28 декабря 2004 г. № 128-З
 (с изменениями от 1 октября 2008 года).

Территория городского поселения состоит из одного единого массива и граничит с землями ООО «Юбилейное», с землями администрации Сабур-Мачкасского сельского поселения, с землями ООО «Сабур-Мачкасское», с землями Гослесфонда, с землями Алексеевского сельского поселения, с земельным участком Курганова А., с землями администрации Чамзинского муниципального района (районный фонд), с землями КФХ Пятайкина В.А., с коллективными садами, с землями администрации Чамзинского муниципального района, с землями КФХ Ларькина, с участком Ивашкина Н.И., с землями администрации городского поселения Чамзинка.

Рабочий поселок Комсомольский – поселок городского типа, расположен на расстоянии 5,8 км к северо-востоку от районного центра Чамзинка.

Поселок Комсомольский – самый молодой и самый крупный населенный пункт Чамзинского района. Поселок расположен в 2 км от железнодорожной станции Нуя, в 5 км – от станции Чамзинка.

Общая площадь территории городского поселения составляет 15,13 км2.

Административный центр Комсомольского городского поселения – Комсомольский рабочий поселок.

Рельеф

Территория муниципального образования расположена в северо-западной области пластово-ярусной Приволжской возвышенности, занимая часть водораздельного пространства рек Инсар, Алатырь и Суры. Водораздельное плато осложнено в своем строении овражно-балочной и речной сетью.

Современный рельеф территории Комсомольского городского поселения представляет собой слабо холмистую равнину.  Максимальные отметки рельефа не превышают 240 м над уровнем моря.

Климат

Формирование климата происходит под воздействием ряда факторов, среди которых, прежде всего, следует отметить  географическое положение, циркуляцию воздушных масс, определяемую перепадами атмосферного давления, и влияние подстилающей породы.

Климат восточной части Республики Мордовия и Чамзинского района определяется физико-географическим положением Республики Мордовия в умеренном поясе центра Русской равнины и можно охарактеризовать как умеренно континентальный с теплым летом и умеренно суровой зимой, с хорошо выраженной сменой сезонов года.                                                                             Продолжительность солнечного сияния в год достигает 1 850 часов, за декабрь - январь  составляет 35-45 ч, в июне-июле 250-290 ч. Наиболее пасмурным является период с ноября по январь. Средняя дата последнего заморозка весной в воздухе приходится на 4-16 мая, первого осенью – на 18-20 сентября. На поверхности почвы заморозки прекращаются в среднем 17 мая – 5 июня и появляются осенью обычно во второй декаде сентября. Продолжительность безморозного периода - до 149 дней. Период вегетации  (среднесуточная температура более 5С) начинается с конца апреля до середины октября, т. е. составляет 180 – 190 дней. Продолжительность периода активной вегетации (среднесуточная температура выше10С) составляет 137-143 дня.

В формировании основных черт климата участвуют три типа воздушных масс: арктические, умеренных широт и тропические с преобладанием второго типа. Воздушные массы представлены двумя разновидностями – континентальными и морскими. Среднегодовая скорость ветра варьирует от 3,3 м/сек. до 4,8 м/сек. Наибольшая средняя скорость ветра наблюдается зимой и колеблется в пределах 3,7 – 5,7 м/сек., наименьшая  2,2-3,6 м/сек.  отмечена в июле. Максимальная средняя скорость ветра зафиксирована по южному румбу в январе, минимальная – зафиксирована по северному румбу в июле. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8°С или менее составляет 5,8 м/сек. Согласно СНиП 23-01-99, табл. №№2, 3, преобладающее направление ветра за июнь-август – северное, за декабрь-февраль – южное.

По многолетним данным Саранской и других метеостанций, количество выпадающих здесь атмосферных осадков в год доходит до 460 мм, что является достаточным для данной полосы, в теплый период (апрель-октябрь) выпадает  около 70 – 80% осадков, наибольшее количество осадков обычно выпадает в июле свыше 100 мм за месяц. Суточный максимум осадков – 128 мм (СНиП 23-01-99). Среднее количество осадков за вегетационный период более 350 мм. Однако в течение года они выпадают неравномерно – максимум приходится на июнь - июль месяцы, минимум   на январь - февраль. Иногда осадки не выпадают в течение целого месяца. Количество выпадающих осадков колеблется не только в течение года, но и в течение летних месяцев, зимой же оно более постоянное. В течение многолетнего наблюдения отмечались периоды большего и меньшего увлажнения. Отклонение в сторону минимальных и максимальных значений составляет 120-180 мм. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 83%, наиболее теплого месяца – 69%. Количество летних осадков преобладает над зимними осадками за счет их интенсивности.

На территории муниципального образования осадки выпадают преимущественно в жидком виде, дожди отмечались метеорологическими станциями круглогодично. Первый снег обычно появляется в конце октября, возможны отклонения на 2-3 недели. Устойчивый снежный покров образуется в последней декаде ноября. Наибольшей высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта. Средняя высота снегового покрова составляет 33 см, максимальная – 74 см. В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго-западных ветрах, и скорости ветра 6-9 м/сек. Устойчивый снежный покров держится 140-150 дней. Во второй половине марта он разрушается, в среднем его сход отмечается 8-13 апреля.

Среди неблагоприятных климатических явлений отмечаются промерзание почвы, гололед,  метели, засухи, суховеи. Промерзание почвы зависит от рельефа, физических свойств грунтов, температуры воздуха, степени увлажненности почвы и высоты снежного покрова. Глубина промерзания почвы до 80-100 см, а в суровые малоснежные зимы колеблется от 120 до 150 см. Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов – 155 см, супесей и мелких песков – 180 см. Полное оттаивание почвы весной происходит 20-25 апреля.

Гололед образуется при небольших отрицательных температурах с выпадением переохлажденного дождя, его повторяемость  10-15 дней за зиму. Метели формируются при снегопаде с усилением ветра и температуры, наиболее часты в январе-феврале. Самыми неблагоприятными явлениями лета можно назвать засухи и суховеи. Среднее число дней с интенсивным суховеем 1-2 дня, в отдельные годы до 15 дней. Период действия суховейных ветров продолжается с мая по август.

По климатическому районированию для строительства территория Республики Мордовия относится к категории II В.

Температура воздуха

Среднегодовая температура воздуха составляет от +3,5С до 4,0С. Средняя температура самого холодного месяца января изменяется в пределах от –11,5С до –12,3С, отмечаются понижения температуры до –47С. Средняя температура самого теплого месяца июля от +18,9С до +19,8С. Экстремальные значения температуры летом достигают +38С.

Почвенные ресурсы

Приграничное положение республики в бореальной умеренно холодной и центральной лесостепной и степной областях обусловливает сложную структуру почвенного покрова. Почвенный покров района разнообразен. Из выделенных в республике 13 типов почв, на территории района в большем объёме присутствуют светло-серые и серые лесные почвы, черноземы оподзоленные, чернозёмы выщелоченные, тёмно-серые лесные и серые лесные почвы.

Почвенный покров территории Комсомольского городского поселения представлен в основном выщелоченными черноземами слабосмытыми, вдоль юго-восточной границы поселения серыми лесными сильнощебнистыми сильносмытыми  почвами.

Выщелоченные черноземы залегают, большей частью, на слабо покатых и пологих склонах. Чернозёмы приурочены к нижним придолинным участкам склонов вторичных моренных и эрозионно-денудационных равнин, где почвообразующими породами являются делювиальные глины и суглинки. Чернозёмы имеют преимущественно тяжелосуглинистый состав. Серые лесные почвы являются результатом дальнейшего подзолообразовательного процесса, где почвообразующими породами являются элювий опок и мергели. Почвы имеют тяжелосуглинистый состав.

Растительные ресурсы

Разнообразие растительности Мордовии определяется особенностями климата и литогенной основы – рельефом, характером отложений, глубиной залегания и химическим составом грунтовых вод. Они обусловливают пространственное сочетание широколиственных лесов, растительных сообществ пойменных лугов и болот. Травяной покров хорошо развит и представлен такими видами как сныть обыкновенная, осока волосистая, ветреница; слабо развит моховой покров.

На месте лесов, степей, болот в процессе хозяйственной деятельности человека формируются вторичные сообщества – луга. Пойменные луга представлены мятликом, осоками, тимофеевкой, злаками и др. Болота пойм по характеру растительности подразделяются на травяные, кустарниковые и лесные ассоциации. Среди травяных болот преобладают тростниковые, рогозовые, камышовые, хвощовые и др. Широко распространены осоковые болота. Кустарниковые болота представляют заросли ив и располагаются чаще всего в прирусловой части пойм.

В различных антропогенных модификациях природных комплексов широкое распространение имеют сорные растения. Наиболее типичными представителями сорной растительности на сельскохозяйственных угодьях являются василёк синий, бодяк полевой, осот полевой, хвощ полевой. На пастбищах типичны клевер ползучий, одуванчик и другие, которые снижают качество и продуктивность травостоя. Естественная растительность сохранилась лишь на небольших участках, неудобных для распашки, для строительства.

В заключение характеристики растительного покрова следует отметить большое водоохранное, хозяйственное, противоэрозионное, санитарно гигиеническое и эстетическое значение лесов района.

Водные ресурсы

Республика Мордовия расположена на юго-западной периферии бассейна реки Волги в междуречье Мокши и Суры. Западная часть Мордовии относится к бассейну реки Мокши, восточная часть Мордовии – к бассейну реки Суры.  Территория Чамзинского района относится к бассейну реки Суры. Гидрографическая сеть Комсомольского городского поселения представлена рекой Нуя, рекой Передняя и прудами.

Река Нуя правый приток реки Алатырь  левого притока реки Суры является типично равнинной с широкой долиной и спокойным течением рекой, берет начало в Чамзинском районе, протекает  с востока на запад, имеет хорошо разработанные долины и широкие поймы. Долины реки асимметричные, извилистые, трапецеидального поперечного профиля. Река мелководна и представляет собой чередование ярко выраженных плесов и перекатов. Долины реки имеют разный возраст, но все они древние, широкие, разработанные, с хорошо развитой поймой. Река Передняя протекает по западной границе Комсомольского городского поселения, впадает в реку Нуя.

Гидрологический режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летне-осенней меженью, нарушаемой в дождливые годы двумя-тремя паводками, и устойчивой зимней меженью.

По виду питания и водному режиму реки относятся к восточно-европейскому типу, характеризуются высоким длительным половодьем, пониженным стоком в летнюю и зимнюю межени и повышенным стоком в осенний период.

Питание рек смешанное. Распределение стока внутри года в соответствии с климатическими факторами и факторами подстилающей поверхности неравномерно и характерно для рек лесостепной зоны: снеговое – 60-80%, дождевое – до 10%, грунтовое – 15-30%.

Весенний подъем уровня начинается еще в период ледостава в третьей декаде марта – начале апреля. Спад сравнительно медленный. Заканчивается половодье в середине мая – начале июня. Его продолжительность составляет в среднем полтора-два месяца, в отдельные годы больше. Максимум весеннего половодья наступает обычно в первой половине апреля, на реках с более крупными водосборами несколько позднее – во второй его половине.

Высота половодья зависит от площади бассейна, колеблется в широких пределах и составляет от 2–3 м на малых реках.

Максимальный расход половодья в 10-25 раз выше среднего годового.

Дождевые паводки на реках и водотоках района в летне-осенний период наблюдаются не ежегодно, но иногда случаются по несколько раз в год. Преобладающее количество высоких дождевых паводков (40-60%) наблюдается в мае-июне, а наименьшее в августе-сентябре. Продолжительность дождевых паводков составляет 3-15 суток.

Летне-осенняя межень устанавливается обычно к середине мая–первой половине июня. Заканчивается летне-осенняя межень в середине сентября, октябре и очень редко в ноябре. Продолжительность межени в разные годы различна  и изменяется в широких пределах – от 60 до 180 дней.

Минимальный сток на реках наблюдается в период летне-осенней и зимней межени. Наименьший сток обычно бывает в зимний период.

Ледовые явления начинаются с образования заберегов и наступают в среднем в первой половине ноября. Замерзают реки в конце октября – начале ноября, вскрываются – во второй половине апреля – начале мая. Устойчивый ледовый покров держится 4–5 месяцев. Толщина льда достигает 85 см, а в суровые зимы – 115 см.

Искусственные водоемы – водохранилища являются водоемами комплексного использования. Все водохранилища сезонного регулирования, с земляными низконапорными плотинами.

Большую часть искусственных водоемов составляют пруды, созданные на балках, оврагах и в верховьях рек. Назначение их в основном мелиоративное и противоэрозионное. Используются они так же для рыборазведения.

Болота и заболоченные земли распространены преимущественно в поймах рек, встречаются в пониженных местах оврагов и балок, особенно в их верховьях и образуются в связи с избытком атмосферных осадков или выходом на поверхность грунтовых вод в районах с затрудненными условиями поверхностного стока или полным его отсутствием.

В р.п. Комсомольский имеются заболоченные участки, требующие проведения мероприятий по понижению уровня грунтовых вод для градостроительного использования данных территорий. В рабочем поселке в период весеннего и осеннего половодья затапливаются незначительные пойменные участки реки Нуя.

Население и населенные пункты Комсомольского городского поселения

Численность населения р.п. Комсомольский на 2015 г. составляет 12971 человек, в том числе трудоспособного 4761 человек. По численности населения поселок Комсомольский относится к малым населенным пунктам. Статус – городское поселение.

Поселок Комсомольский – является одним из основных центров промышленности строительных материалов, сориентированным не только на внутри - региональный рынок, но и на Московский регион и другие регионы.

Экономическая характеристика Комсомольского городского поселения

а) Агропромышленный комплекс.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

На территории поселения основной сферой деятельности является производство строительным материалов.

Основную часть отрасли составляет продукция ПАО «Мордовцемент» (цемент). Предприятие работает на базе Алексеевского месторождения цементного сырья, балансовых запасов которого хватит на 142 года. В 2008 году предприятием было произведено 3683 тыс. тонн цемента, что составляет 105% по отношению к предыдущему году и 128% к 2006 году. На протяжении последних лет предприятие производит самые высокие отчисления в консолидированный бюджет Республики Мордовия.

ПАО «Мордовцемент» – крупнейшее предприятие всероссийского масштаба.

В настоящее время потребителями продукции являются более чем 10 000 организаций.  На перспективу предполагается увеличение проектной мощности предприятия до 6,5 млн. тонн цемента в год, за счёт модернизации производства:

б) Образование

В настоящее время на территории городского поселения работают четыре муниципальных дошкольных образовательных учреждения. В 1950 году был построен первый  детский сад, в настоящее время это «Красная шапочка», в 1955 году построено второе здание детского сада «Красная шапочка», но уже двухэтажное. На территории микро-1 и микро-2 были открыты дошкольные учреждения в 1973 году детский сад «Колокольчик», в 1983 году детский сад «Сказка», в 1989 году детский сад «Аленький цветочек».  Загруженность в дошкольных образовательных учреждения составляет 100 %.

По состоянию на 01.01.2009 года в целом по городскому поселению фактическая посещаемость школ составляет 1385 учащихся.

Система образования Комсомольского городского поселения включает три средние школы, Алексеевский индустриальный техникум, школа искусств, музыкальная школа, дом юных техников и натуралистов, дом детского творчества. Комсомольская средняя школа №2 была открыта в 1967 году, в 1988 году открывается здание средней школы №3, а в 1989 году пристрой к школе. Строительство Алексеевского цементного завода было комсомольской стройкой. С каждым днем всё острее ощущался недостаток квалифицированных специалистов. В связи с этим было принято решение об открытии Алексеевского индустриального техникума. В 1967 году был открыт первый корпус Алексеевского техникума, в 1978 году второй корпус. Снижение рождаемости привело к тому, что современная обеспеченность общеобразовательными школами достаточно высока.

в) Транспорт

Транспортный комплекс Комсомольского городского поселения представлен автомобильным и железнодорожным видами транспорта, которые осуществляют грузовые и пассажирские перевозки.

Существующая сеть автомобильных дорог сформировалась исторически под влиянием геополитического положения региона, особенностей освоения территории и размещения населенных пунктов, организации и развития производственных сил.

Чамзинский район расположен на федеральной автомагистрали Саранск–Ульяновск и железнодорожной магистрали Красный Узел (Ромодановский район) – Канаш (Чувашия). По этим магистралям осуществляются внешние связи Республики Мордовия с прилегающими к ней областями и Республиками - Чувашия и Татарстан, а также городами – Москвой, Саранском, Казанью и др.

Железнодорожная магистраль Красный Узел–Канаш однопутная, неэлектрифицированная, в границах района имеется 4 станции, где осуществляется грузовая и пассажирская работа – Чамзинка, Сабур-Мачкасы, Нуя, Огаревка.

Воздушное сообщение осуществляется через аэропорт г. Саранска, для жителей района доступность до него составляет около 2 часов. Трудовые и пассажирские перевозки на территории Чамзинского района и за ее пределами осуществляются также автомобильным транспортом.

Автодорожная сеть Комсомольского городского поселения представлена автодорогами регионального значения «р.п. Комсомольский – р.п.Атяшево – г.Ардатов – с.Тургенево» 3 категории, «р.п.Комсомольский-с.Алексеевка-р.п.Киржеманы» 4 категории, «р.п. Комсомольский–с. Апраксино–с. Мичурино–с. Красный Поселок–Азарьевка». Интенсивность движения автомобилей по региональным автодорогам составляет около 100 единиц в сутки.

Рабочий поселок Комсомольский соединен с городом Саранском автомобильной дорогой «Саранск–Ульяновск» - р.п. Комсомольский с капитальным типом покрытия протяженностью 61,9 км.

На территории района осуществляется автобусное сообщение по маршрутам, соединяющим основные населенные пункты с районным центром и с городом Саранском. В р.п. Комсомольский. Остановки общественного транспорта в количестве 7 штук расположены по улице Республиканская. Имеется один мост через реку Нуя. Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному вывозу производимой продукции и обеспечению субъектов производственной деятельности  рабочего поселка Комсомольский необходимыми ресурсами.

Транспортные услуги по перевозке пассажиров оказывает ОАО «Чамзинское автотранспортное предприятие».

Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт. На территории р.п. располагаются коллективные гаражи на северо-западе от жилой застройки, на юге и востоке микрорайона №1 вдоль полосы отвода железной дороги, внутри кварталов между улицами Парковая, Театральная и Спортивная. Севернее микрорайона №1 располагается автостоянка для общественного и индивидуального автотранспорта.

На территории Комсомольского городского поселения имеется автозаправочная станция и газозаправочная станция, которые располагаются на северо-востоке городского поселения вдоль автодороги «р.п.Комсомольский – р.п.Атяшево – г.Ардатов – с.Тургенево».

Одним из существенных недостатков основных дорог района является прохождение их через населенные пункты, так как исторически сложившиеся направления большинства дорог практически не подвергались изменениям при реконструкции. В связи с этим транзитные потоки следуют по центральным улицам населенных пунктов, увеличивая число дорожно-транспортных происшествий и ухудшая экологическую обстановку.

По территорию Комсомольского городского поселения проходит однопутная железнодорожная линия в направлении Алатырь – Казань, ближайшие железнодорожные станции Чамзинка и Нуя.

г) Торговля

В настоящее время на территории Комсомольского городского поселения малый бизнес получил наибольшее развитие в сфере розничной торговли. Предприниматели осуществляют преимущественно продажу пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия.

д) Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь жилищного фонда городского поселения, находящаяся на территории Комсомольского городского поселения на 01.01.2016 года составляет 293.9 тыс. м2, в том числе:

- в частной собственности  – 278 тыс. м2;

- муниципальная собственность – 10,3 тыс. м2;

Обеспеченность жильем в 2016 году  составила 21,14 м2 в расчете на одного жителя.

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет – 2,69 % (7,468 м2).

е) Водоснабжение

Территория Чамзинского района расположена в пределах Волго-Сурского артезианского бассейна. Водоснабжение базируется на подземных водах верхнекаменноугольного карбо-натного водоносного горизонта, который имеет повсеместное распространение.

Согласно информационному бюллетеню геологической среды на территории Республики Мордовия за 2016 г. прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод для Чамзинского района составляют 198,8 тыс. м3/сут. Территория района относится к надежно обеспеченным водой территориям.

Основным поставщиком услуг по обеспечению населения Комсомольского городского поселения питьевой водой является МП «Спецавтохозяйство». Снабжает водой поселок Комсомольский Карсаковский водозабор, расположенный в селе  Карсаковка. Водозабор состоит из 6-и артезианских скважин (4 – рабочие, 2 – резервные), действующих с водоотбором  3,15 тыс. м3/сут.  и 1,15 тыс. м3/сут. Производительность водозаборных сооружений: проектная – 4,92 тыс. м3/сут, эксплуатационная – 2,66 тыс. м3/сут. В настоящее время  водозабор задействован только на 20 % своей мощности. Водозаборные сооружения построены в 1955 г. и находятся  в неудовлетворительном состоянии, также требуется перекладка стального водовода d = 530 мм, проложенного до р.п.  Комсомольский.

Природное качество подаваемой воды на Корсаковском  водозаборе не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по минерализации, общей жесткости, хлоридам, фторидам и железу общему,  наблюдается превышение содержания сульфатов.

Сооружений по водоподготовке в районе нет.

Водопроводные сети уложены из труб различных материалов: чугунных, стальных, асбестоцементных и полиэтиленовых.

На территории городского поселения в системе водоснабжения отсутствуют водозаборные колонки.

Несмотря на то, что системы водоснабжения функционируют достаточно стабильно и потребность населения в воде в целом удовлетворяется, нарастающий износ основных фондов ведет к снижению уровня надежности водопроводных сетей и оборудования и увеличения числа аварийных ситуаций.

Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения водой нормативного качества.

ж) Электроснабжение

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории  Чамзинского района, осуществляется от центров питания энергосистемы ОАО «Мордовэнерго».

Электроснабжение потребителей  Комсомольского городского поселения осуществляется от ПС 220 «Комсомольская» 220/110/10, которая является одной из основных питающих электроподстанций энергосистемы Чамзинского района. ПС «Алексеевска» является проблемным центром питания.

Основными распределительными сетями являются сети напряжением 220 кВ , 110-35 кВ, 10 кВ, 6 кВ выполненные на металлических и железобетонных опорах.

Электрические сети и трансформаторные подстанции находятся на балансе Чамзинского РЭС, ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго».

На территории рабочего поселка расположено 20 трансформаторных подстанций 10/04кВ, которые полностью обеспечивают электроэнергией население, организации, промышленные предприятия. Загруженность подстанций колеблется  от 60 до 70%.

Воздушные линии электропередачи и трансформаторных подстанций находятся на балансе «Коммунэнерго».

з) Газоснабжение

Одной из важнейших составляющих инфраструктуры  р.п. Комсомольский является состояние газификации. Чамзинский район характеризуется достаточно высоким уровнем развития системы газоснабжения.

Источником газоснабжения Чамзинского района является участок магистрального газопровода Саратов-Горький, диаметром 820 мм Р ≤ 7,5 МПа. От магистрального газопровода Саратов-Горький с юго-западной стороны через весь район (с выходом в восточной части района) проложен газопровод-отвод на ГРС «Дубенки», диаметром 529 мм, давлением 7,5 МПа. От газопровода-отвода газ поступает с распределением на две газораспределительные станции (ГРС) расположенные на северо-востоке Комсомольского городского поселения. От ГРС по распределительным газопроводам газ поступает на ГРП и РП посёлка.

В р.п. Комсомольский полностью выполнены работы по разводке трассы газопровода по улицам. Протяженность газопровода среднего давления – 13465 м, низкого давления – 20498 м.

Потребителями природного газа в районе являются:

-население, использующее природный газ для приготовления пищи, горячей воды и нужд отопления;

-промышленные и коммунально-бытовые предприятия.

Пути сообщения и транспорт

Транспортный комплекс Комсомольского городского поселения представлен автомобильным и железнодорожным видами транспорта, которые осуществляют грузовые и пассажирские перевозки.

Чамзинский район расположен на федеральной автомагистрали Саранск–Ульяновск и железнодорожной магистрали Красный Узел (Ромодановский район) – Канаш (Чувашия). По этим магистралям осуществляются внешние связи Республики Мордовия с прилегающими к ней областями и Республиками - Чувашия и Татарстан, а также городами – Москвой, Саранском, Казанью и др.

Железнодорожная магистраль Красный Узел–Канаш однопутная, неэлектрифицированная, в границах района имеется 4 станции, где осуществляется грузовая и пассажирская работа – Чамзинка, Сабур-Мачкасы, Нуя, Огаревка.

Автодорожная сеть Комсомольского городского поселения представлена автодорогами регионального значения «р.п.Комсомольский – р.п.Атяшево – г.Ардатов – с.Тургенево» 3 категории, «р.п.Комсомольский-с.Алексеевка-р.п.Киржеманы» 4 категории, «р.п. Комсомольский–с. Апраксино–с. Мичурино–с. Красный Поселок–Азарьевка».

Рабочий поселок Комсомольский соединен с городом Саранском автомобильной дорогой «Саранск–Ульяновск» - р.п. Комсомольский с капитальным типом покрытия протяженностью 61,9 км.

На территории района осуществляется автобусное сообщение по маршрутам, соединяющим основные населенные пункты с районным центром и с городом Саранском.

Транспортные услуги по перевозке пассажиров оказывает ОАО «Чамзинское автотранспортное предприятие».

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Вода оказывает огромное влияние на здоровье человека. В целях повышения уровня обеспеченности населения Комсомольского городского поселения качественной питьевой водой необходимо строительство новых водозаборных узлов, водопроводных сетей и приобретение оборудования по обесфториванию.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Комсомольского городского поселения посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности городского поселения;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Таблица 1. Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч. назначения | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий | Количество производственных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рп. Комсомольский | 647 | 25 | 158 | - | 13 | 3 |

Таблица 2. Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года | Тыс.м2 | 289.43 | 290.1 | 293.9 | 305 | 317 |
| 2 | В том числе муниципальной собственности | Тыс.м2 | 24.2 | 18.4 | 10.3 | 3 | 1 |
| 3 | В частной собственности | Тыс.м2 | 265.23 | 269.9 | 278 | 285.3 | 287.3 |
| 4 | Жилищный фонд без площади общежитий | Тыс.м2 | 289.43 | 290.1 | 293.9 | 305 | 317 |
| 5 | Площадь общежитий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ввод в действие жилищного фонда всех форм собственности | Тыс.м2 | 3.63 | 0.67 | 3.8 | 11.1 | 12 |
| 7 | В том числе за счет средств индивидуальных застройщиков | Тыс.м2 | 0.719 | 0.67 | 3.03 | 5.5 | 6.5 |
| 8 | Темп роста к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Средняя обеспеченность жилой площадью |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом | % | 84.3 | 84.1 | 85 | 88 | 90 |
| 11 | Централизованным водоснабжением | Тыс.м2 | 219.88 | 223.9 | 224.7 | 230.3 | 235.5 |
| 12 | Централизованной канализацией | Тыс.м2 | 219.88 | 223.9 | 224.7 | 230.3 | 235.5 |
| 13 | Централизованным электроснабжением | Тыс.м2 | 289.43 | 290.1 | 293.9 | 305 | 317 |
| 14 | Природным газом | Тыс.м2 | 289.43 | 290.1 | 293.9 | 305 | 317 |
| 15 | Общая площадь ветхого и аварийного жилья | Тыс.м2 | 7.9 | 7.9 | 7.468 | 4 | 1 |

Основные мероприятия программы

Таблица 3

| № п/п | Технические мероприятия |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |  |  |  |
| 1 |  | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул. Юбилейная (420 м) | 1260 |
| 2 |  | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул. Луговая (553 м) | 1695 |
| 3 |  | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул.Т. Бибиной (933 м) | 2779 |
| 4 |  | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул. Строительная (764 м) | 2292 |
| 5 |  | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул. Гражданская (826 м) | 2478 |
| 6 |  | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул. Рабочая (750 м) | 2250 |
| 7 |  | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул. Саранская (865 м) | 2595 |
| 8 |  | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул. Зеленая (1, 2, 3, 4 и Центральная) (2008 м) | 6024 |
| 9 |  | Строительство напорного канализационного коллектора для транспортировки стоков на очистные сооружения (2 шт.) | 21000 |
|  |  | ИТОГО | 42373 |
|  |  | ВСЕГО по Комсомольскому городскому поселению | 42373 |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1.Существующая система водоснабжения

Обеспеченность населения питьевой водой Комсомольского городского осуществлена не в полном объеме (85%).

Качество воды в городском поселении удовлетворительное. Микробиологический состав воды соответствует ГОСТу 2874-82 и СанПиН 2.14.1074-01. Химический состав: наличие железа, минерализация и жесткость воды не превышает норм, установленных соответствующими документами.

В населенных пунктах поселения есть центральное водоснабжение.

На территории поселения находится несколько артезианских скважин, в удовлетворительном состоянии. Водозаборные узлы, сети водоснабжения требуют реконструкции. Износ водопроводных сетей на некоторых участках очень высок.

2.2 Электроснабжение

На территории городского поселения сформирована централизованная система электроснабжения.

Проектом не предусматривается модернизация существующей системы.

2.3 Существующая система  сбора и утилизации ТБО Комсомольского городского поселения и перспектива ее развития

На территории Комсомольского городского поселения сооружены контейнерные площадки и контейнеры, сбор ТБО осуществляется ООО «Спецавтохозяйство».

Раздел 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения

В поселении сформирована централизованная система водоснабжения. На территории Комсомольского городского поселения не имеются водозаборные колонки. Проектом предусматривается строительство напорного канализационного коллектора для транспортировки стоков на очистные сооружения (2 шт.) и строительство канализационных коллекторов для технологического присоединения абонентов (9 шт.).

3.2 Перспективная схема электроснабжения

В поселении сформирована централизованная система электроснабжения.

Проектом не предусматривается модернизация существующей системы.

3.3 Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

На территории Комсомольского городского поселения сооружены контейнерные площадки и контейнеры, сбор ТБО осуществляется ООО «Спецавтохозяйство».

Проектом не предусматривается модернизация существующей системы.

3.4 Перспективная схема газоснабжения

В Комсомольском городском поселении сформирована централизованная система газоснабжения.

Проектом не предусматривается модернизация существующей системы.

### Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

### 4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

### По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

### При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Таблица 4

| 1№ п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятия Программы | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | -сетевого газоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | -водоснабжения |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 5 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры | Тыс кв м | 293.9 | 293.9 | 293.9 | 293.9 | 293.9 | 293.9 | 293.9 | 293.9 | 293.9 | 293.9 | 293.9 | 293.9 |
| 6 | -электроснабжения |  | 293.9 | 293.9 | 293.9 | 293.9 | 293.9 | 293.9 | 293.9 | 293.9 | 293.9 | 293.9 | 293.9 | 293.9 |
| 7 | -сетевого газоснабжения |  | 249,8 | 249,8 | 249,8 | 249,8 | 249,8 | 249,8 | 249,8 | 249,8 | 249,8 | 293.9 | 293.9 | 293.9 |
| 8 | Количество вновь вводимых жилищных фондов подключенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | -сетевого газоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | -водоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

### 5.1 Программа инвестиционных проектов реконструкции системы водоотведения Комсомольского городского поселения 2017-2027годы (в ценах 2016)

### Таблица 5

| ### № п/п | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | ### Срок реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1 | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул. Юбилейная (420 м) | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг в |  | 1260 | ### 2017-2027 | ### Инвестиционная программа |
| ### 2 | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул. Луговая (553 м) |  |  | 1695 |  |  |
| ### 3 | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул.Т. Билибиной (933 м) |  |  | 2779 |  |  |
| ### 4 | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул. Строительная (764 м) |  |  | 2292 |  |  |
| ### 5 | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул. Гражданская (826 м) | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг в |  | 2478 | ### 2017-2027 | ### Инвестиционная программа |
| ### 6 | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул. Рабочая (750 м) |  |  | 2250 |  |  |
| ### 7 | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул. Саранская (865 м) |  |  | 2595 |  |  |
| ### 8 | Строительство канализационного коллектора для технологического присоединения абонентов по ул. Зеленая (1, 2, 3, 4 и Центральная) (2008 м) |  |  | 6024 |  |  |
| ### 9 | Строительство напорного канализационного коллектора для транспортировки стоков на очистные сооружения п. Чамзинка (2 шт.) |  |  | 21000 |  |  |
|  | ### Итого |  |  | 42373 |  |  |

### 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 - 2027 годы составляет 42373 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 6 и 7.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 – 2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс. руб.)

Таблица 6

| ### № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | ### В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Бюджетные средства всех уровней | ### Средства населения (плата за подключение) | ### Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | ### Прочие инвесторы застройщики |
| ### 1 | ### Программа инвестиционных проектов реконструкции системы водоотведения Комсомольского городского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016) | ### 42373 | ### 42373 | ### - | ### - | ### - |
|  | ### Итого | ### 42373 | ### 42373 |  |  |  |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс. руб.)

Таблица 7

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ### 1 | Программа инвестиционных проектов реконструкции системы водоотведения Комсомольского городского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016) | ### 42373 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852 |
| ### 2 | Всего по Программе | ### 42373 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852,1 | 3852 |

### Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.