92


92

Проект № 6

Электрификация населенных пунктов

Цели: бесперебойное электроснабжение населения и предприятий, обеспечение электробезопасности.

Задачи: повышение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей; сокращение количества аварийных отключений; снижение затрат, в том числе на технологическое обслуживание и ремонт энергоустановок; снижение потерь электрической энергии при транспортировке; обеспечение электроэнергией социально значимых потребителей.

Состояние проблемы. Электрические сети Чамзинского муниципального района входят в состав Комсомольского производственного объединения и находятся в ведении филиала ОАО «МРСК-Волги» — «Мордовэнерго».

На 1 января 2012 г. в районе числится 143 ТП (5 МТП, 100 КТП, 38 ЗТП и 30 фидеров, в том числе 3 шт. по 25 км) с суммарной мощностью 24,994 ткВа. Техническое состояние сельских электрических сетей района на 1 января 2012 г. удовлетворительное: 19 ТП — в хорошем состоянии, 102 — в удовлетворительном, 22 — в неудовлетворительном, 0 — в непригодном. В реконструкции нуждаются 15,38 % ТП. Протяженность воздушных линий ВЛ-10 на 1 января 2012 г. составила 323,33 км, ВЛ-0,4 — 343,95 км. Из них в хорошем состоянии находятся: ВЛ-0,4 — 2,15 км; в удовлетворительном: ВЛ-10 — 264,02 км, ВЛ-0,4 — 253,255 км; в неудовлетворительном: ВЛ-10 — 59,31 км, ВЛ-0,4 — 88,55 км; в непригодном состоянии — 0. В реконструкции нуждаются 18,34 % ВЛ-10 и 25,75 % ВЛ-0,4.

Перспективы развития. Сельские электрические сети Чамзинского муниципального района РМ подчинены Саранским электрическим сетям. 

В настоящее время возникла острая необходимость в усилении инвестиционной деятельности предприятия. Постоянный рост потребления при значительном физическом износе энергооборудования влечет за собой ряд негативных последствий, которые сказываются на качестве поставляемой электрической энергии. Чтобы не допустить снижения динамики экономического развития, необходимы инвестиции в предприятия для обновления и модернизации производственных мощностей.

Динамический рост электропотребления, большая степень физического износа и срок эксплуатируемых линий электропередач влияют на качество электрической энергии, повышают риск внеплановых отключений электроэнергии. Кроме того, рост строительства жилого фонда и приобретение новых, усовершенствованных бытовых электропри​боров требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.

Прогноз потребления электроэнергии на 2012—2021 гг.  

2012 г. — 70 449 631 кВт·ч

2017 г. — 73 339 534 кВт·ч

2013 г. — 71 506 375 кВт·ч

2018 г. — 73 706 232 кВт·ч

2014 г. — 72 250 351 кВт·ч                   2019 г. — 74 074 763 кВт·ч

2015 г. — 72 611 603 кВт·ч

2020 г. — 74 445 137 кВт·ч

2016 г. — 72 974 661 кВт·ч

2021 г. — 74 817 362 кВт·ч

Содержание предлагаемых мероприятий. Из-за ветхости электрических сетей основными мероприятиями проекта являются реконструкция основных фондов и ремонтные работы.

Восстановлению электрических сетей напряжением 04-10 кВ подлежат те линии, которые закреплены на деревянных опорах. Нормативный срок службы таких ВЛ составляет 20 лет, ВЛ на железобетоне — 33 года. 

Реконструкция и капитальный ремонт ТП и ВЛ будет проводиться строго в соответствии с многолетней программой капитального ремонта и реконструкции распределительных сетей филиала ОАО «МРСК-Волги» — «Мордовэнерго», которая разрабатывается и утверждается ежегодно.

Необходимо строительство новых коммуникаций для обеспечения электроэнергией новых строящихся жилых микрорайонов.

Мероприятие 1. Реконструкция объектов распределительных сетей (табл. 1).

Таблица 1

Перечень объектов реконструкции на период с 2013 по 2015 г.

	Объект
	Тип

оборудования
	Период и затраты на ремонт, 

млн руб.

	
	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 206 / 160 кВА 

с. Б. Маресево 
	ВЛ-0,4 кВ
	5,201
	—
	—

	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 49 / 160 кВА 

с. Киржеманы
	ВЛ-0,4 кВ
	9,692
	—
	—

	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 96 / 160 кВА 

с. Б. Ремезенки
	ВЛ-0,4 кВ
	—
	—
	5,201

	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 154 / 160 кВА 

с. Б. Ремезенки
	ВЛ-0,4 кВ
	—
	—
	0,946

	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 20 / 160 кВА 

с. Б. Ремезенки
	ВЛ-0,4 кВ
	—
	—
	2,128

	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 40 / 160 кВА 

с. Пичеуры
	ВЛ-0,4 кВ
	—
	3,07
	—

	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 220 / 160 кВА 

с. Мичурино
	ВЛ-0,4 кВ
	2,364
	—
	—

	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 79 / 160 кВА 

с. Медаево
	ВЛ-0,4 кВ
	—
	6,855
	—

	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 78 / 160 кВА 

с. Медаево
	ВЛ-0,4 кВ
	—
	3,546
	—

	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 47 / 160 кВА 

с. Алексеевка
	ВЛ-0,4 кВ
	1,818
	—
	—

	ТП № 268/100 кВА с. Мокшалеи Чамзинский РЭС
	ТП 10/0,4 кВ
	—
	—
	0,3

	ТП № 252/100 кВА с. Красный Чамзинский РЭС
	ТП 10/0,4 кВ
	0,3
	—
	—

	ТП № 18/100 кВА с. Красногорье Чамзинский РЭС
	ТП 10/0,4 кВ
	0,3
	—
	—

	ТП № 63/160 кВА с. Знаменское Чамзинский РЭС
	ТП 10/0,4 кВ
	—
	0,35
	—

	ТП № 8/60 кВА с. Кульмино Чамзинский РЭС
	ТП 10/0,4 кВ
	—
	0,3
	—


Всего на реконструкцию объектов распределительных сетей предлагается 42,371 млн руб. Источник финансирования — сред​ства филиала                       ОАО «МРСК-Волги» — «Мордовэнерго».

Мероприятие 2. Капитальный ремонт распределительных сетей (табл. 2).

Таблица 2

Перечень объектов, подлежащих капительному ремонту на период с 2012 по 2021 г.

	Объект
	Тип

оборудования
	Затраты на ремонт,

млн руб.
	Год

	ВЛ-10 кВ № 1, 5, 7 

ПС 35/10 кВ «Мокшалеи»  
	ВЛ-10 кВ
	0,952
	2012, 2014, 2016

	ВЛ-10 кВ № 2, 3, 14 

ПС 220/110/35/10 кВ «Комсомольская»  
	ВЛ-10 кВ
	3,502
	2012 2020

	ВЛ-10 кВ № 1, 12, 16 

ПС 35/10 кВ «Пичеуры»  
	ВЛ-10 кВ
	7,4834
	2013, 2015, 2019

	ВЛ-10 кВ № 4, 5, 6, 7 

ПС 110/10 кВ «Медаево»  
	ВЛ-10 кВ
	7,3457
	2013, 2014, 2016

	ВЛ-10 кВ № 1, 2, 9 

ПС 110/35/10 кВ «Сырятино»  
	ВЛ-10 кВ
	4,0885
	2014 2018

	ВЛ-10 кВ № 6, 8, 10 

ПС 35/10 кВ «Чамзинка»  
	ВЛ-10 кВ
	7,6177
	2015, 2016, 2020

	ВЛ-10 кВ № 11, 15 

ПС 35/10 кВ «ККСК»  


	ВЛ-10 кВ
	5,814
	2015, 2018

	ВЛ-10 кВ № 5, 7 

ПС 110/10 кВ «Сайгуши»  
	ВЛ-10 кВ
	3,5547
	2017

	ВЛ-10 кВ № 1, 2 

ПС 35/10 кВ «Апраксино»  
	ВЛ-10 кВ
	3,0226
	2019 2021

	ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ «Тепловка»  
	ВЛ-10 кВ
	1,0132
	2021

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП № 8 с. Кульмино  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,36
	2012, 2017, 2014, 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 11 ХН РЭС Чамзинского района  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,06
	2012 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ 25 с. Маресево
	ВЛ-0,4 кВ
	0,72
	2012, 2017, 2013, 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 26 с. Маресево
	ВЛ-0,4 кВ
	0,12
	2012 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 157 с. Маресево
	ВЛ-0,4 кВ
	0,3
	2012, 2017, 2014, 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 276 с. Медаево
	ВЛ-0,4 кВ
	0,3
	2012 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 77 с. Медаево
	ВЛ-0,4 кВ
	0,28
	2012 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 190 с. Медаево
	ВЛ-0,4 кВ
	0,24
	2012 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 189 с. Медаево  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,3
	2012 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 18 с. Красногорье  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,4
	2012, 2017, 2014, 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП № 5 с. Отрадное
	ВЛ-0,4 кВ
	0,24
	2012 2017

	ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП № 191 с. Отрадное
	ВЛ-0,4 кВ
	0,14
	2012 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 153 с. Кульмино  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,18
	2012 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 93 с. Апраксино  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,12
	2012 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 205 с. Кр. Поселок  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,1
	2012 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ 145 С-з Юбилейный 


	ВЛ-0,4 кВ
	0,3
	2012-2021

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 184 с. Мокшалеи  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,32
	2012 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 146 С-з Юбилейный   
	ВЛ-0,4 кВ
	0,024
	2012 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 23 с. Маресево  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,62
	2012, 2014, 2017, 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 

от ТП №78 с. Медаево
	ВЛ-0,4 кВ
	0,54
	2012, 2017, 2014, 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 

от ТП № 50 с. Сернилеи
	ВЛ-0,4 кВ
	0,34
	2012, 2017, 2013, 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 

от ТП №2 0 с. Б. Ремезенки
	ВЛ-0,4 кВ
	0,6
	2012, 2017, 2014, 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 51 с. Тепловка
	ВЛ-0,4 кВ
	0,26
	2012 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 124 с. Мичурино
	ВЛ-0,4 кВ
	0,28
	2012, 2017, 2014, 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ 141 С-з Юбилейный     
	ВЛ-0,4 кВ
	0,34
	2012-2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 3 от ТП 

№ 49 с. Киржеманы  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,34
	2012, 2017, 2013, 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 45 с. Мары
	ВЛ-0,4 кВ
	0,38
	2013 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 35 с. Маресево
	ВЛ-0,4 кВ
	0,34
	2013 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 92 с. Маресево
	ВЛ-0,4 кВ
	0,74
	2013 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 137 с. Медаево  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,2
	2013 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 234 с. Медаево    
	ВЛ-0,4 кВ
	0,14
	2013 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 79 с. Медаево    
	ВЛ-0,4 кВ
	1,2
	2013 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 75 с. Люля
	ВЛ-0,4 кВ
	0,38
	2013 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 76 с. Каменки 
	ВЛ-0,4 кВ
	0,2
	2013 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№  261 с. Мачкассы
	ВЛ-0,4 кВ
	0,56
	2013, 2019, 2014, 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 204 с. Мачкассы
	ВЛ-0,4 кВ
	0,14
	2013 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 260 с. Мачкассы  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,9
	2013 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 72 с. Мачкассы
	ВЛ-0,4 кВ
	0,08
	2013 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 74 с. Каменки
	ВЛ-0,4 кВ
	0,97
	2013 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП № 95 с. Б. Ремезенки  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,814
	2013 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 250 с. Сырятино  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,736
	2013 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП № 17 с. Огаревка  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,24
	2013 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП № 34 с. Пянгилеи  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,8
	2013, 2019, 2014, 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 43 с. Сокол Гарт
	ВЛ-0,4 кВ
	0,338
	2013 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП № 1 с. Репьевка
	ВЛ-0,4 кВ
	0,4
	2013 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 202 с. Репьевка
	ВЛ-0,4 кВ
	0,4
	2013 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 6 

с.  Отрадное
	ВЛ-0,4 кВ
	0,24
	2013 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 219 с. Кульмино  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,48
	2013 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 10 с. Маколово
	ВЛ-0,4 кВ
	0,16
	2013 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 87 с. Апраксино  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,46
	2013, 2019, 2014, 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3, 4 

от ТП № 66 с. Мичурино
	ВЛ-0,4 кВ
	0,944
	2013-2021

	ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ТП № 64 с. Навоселки  
	ВЛ-0,4 кВ
	1,1
	2013, 2019, 2014, 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 61 с. Нагор. Вишня  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,232
	2013 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 60 с. Семеновка
	ВЛ-0,4 кВ
	0,36
	2013 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 70 с. Климовка 
	ВЛ-0,4 кВ
	0,9
	2013 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ 243 с. Сайгуши
	ВЛ-0,4 кВ
	0,852
	2013-2021

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 268 с. Мокшалеи
	ВЛ-0,4 кВ
	0,52
	2013 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 80 с. Сернилеи  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,2
	2013, 2016, 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 133 с. Мачкассы  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,2
	2013 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП № 9 с. Маколово
	ВЛ-0,4 кВ
	0,4
	2013, 2015, 2019, 2021

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 54 с. Апраксино
	ВЛ-0,4 кВ
	0,16
	2013, 2019, 2014, 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 198 с. Мичурино
	ВЛ-0,4 кВ
	0,36
	2013, 2019, 2014, 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 2от ТП № 199 с. Мичурино  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,138
	2013 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 193 с. Знаменское
	ВЛ-0,4 кВ
	0,24
	2013, 2019, 2014, 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 175 с. Мокшалеи  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,23
	2013 2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ 259 с. Мачкассы 
	ВЛ-0,4 кВ
	0,44
	2013, 2014, 2019, 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 156 с. Маресево
	ВЛ-0,4 кВ
	0,108
	2014 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 28 с. М. Маресево
	ВЛ-0,4 кВ
	0,16
	2014 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 29 с. М. Маресево
	ВЛ-0,4 кВ
	0,2
	2014 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 27 с. М. Ремезенки  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,45
	2014 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 81 с. Мачказерово  
	ВЛ-0,4 кВ
	1,2
	2014 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 135 с. Мачкассы   
	ВЛ-0,4 кВ
	0,14
	2014 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 22 с. Б. Ремезенки  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,108
	2014 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 154 с. Б. Ремезенки   
	ВЛ-0,4 кВ
	0,084
	2014 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 32 с. Репакуши  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,344
	2014 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 33 с. Кр. Воин 
	ВЛ-0,4 кВ
	0,26
	2014 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 245 с. Репьевка
	ВЛ-0,4 кВ
	0,66
	2014, 2020, 2015, 2021

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 12 с. Кочкуши  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,96
	2014 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 53 с. Апраксино
	ВЛ-0,4 кВ
	0,24
	2014 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ 52 с. Апраксино
	ВЛ-0,4 кВ
	1,4
	2014, 2020, 2015, 2021

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 57 с. Начиналы
	ВЛ-0,4 кВ
	1,08
	2014 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 58 с. Начиналы  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,932
	2014 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 56 с. Марс 
	ВЛ-0,4 кВ
	0,54
	2014 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 252 с. Кр.Поселок
	ВЛ-0,4 кВ
	0,86
	2014, 2020, 2015, 2021

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 181 с. Киржеманы  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,329
	2014 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 39 с. Мокшалеи 
	ВЛ-0,4 кВ
	0,108
	2014 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 269 с. Мокшалеи 
	ВЛ-0,4 кВ
	0,56
	2014, 2020, 2015, 2021

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 24 с. Маресево  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,24
	2014, 2016, 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 42 с. Пичеуры
	ВЛ-0,4 кВ
	0,72
	2014, 2020, 2015, 2021

	ВЛ-0,4 кВ № 2, 3, 4 от ТП 

№ 3 с. Отрадное
	ВЛ-0,4 кВ
	0,92
	2014 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 59 с. Апраксино  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,684
	2014, 2020, 2015, 2021

	ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 180 с. Киржеманы  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,6
	2014 2020

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 21 с. Б.Ремезенки  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,28
	2015 2021

	ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №19 

с. Б. Ремезенки 
	ВЛ-0,4 кВ
	0,05
	2015 2021

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 35 с. Пянгилеи  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,326
	2015 2021

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 224 с. Пичеуры
	ВЛ-0,4 кВ
	0,8
	2015 2021

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 44 с. Пичеуры  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,92
	2015 2021

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 2 

с. Альза 
	ВЛ-0,4 кВ
	0,44
	2015 2021

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 208 с. Альза   
	ВЛ-0,4 кВ
	0,06
	2015 2021

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП № 4 с. Отрадное 
	ВЛ-0,4 кВ
	0,5
	2015 2021

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 152 с. Отрадное  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,4
	2015 2021

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП № 7 с. Кульмино
	ВЛ-0,4 кВ
	0,54
	2015 2021

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 210 с. Апраксино  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,4
	2015 2021

	ВЛ-0,4 кВ № 1от ТП № 55 

с.  Обуховка
	ВЛ-0,4 кВ
	0,26
	2015 2021

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 65 с. Навоселки
	ВЛ-0,4 кВ
	0,12
	2015 2021

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 63 с. Знаменское  
	ВЛ-0,4 кВ
	1
	2015 2021

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ 47 с. Алексеевка  
	ВЛ-0,4 кВ
	1,18
	2015 2021

	ВЛ-0,4 кВ № 2, 3 от ТП 

№ 40 с. Пичеуры  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,64
	2015 2021

	ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 37 с. Мокшалеи
	ВЛ-0,4 кВ
	0,9
	2015 2021

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 185 с. Мачкассы  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,08
	2016

	ВЛ-0,4 кВ № 2от ТП № 170 с. Пичеуры    
	ВЛ-0,4 кВ
	0,08
	2016

	ТП 10/0,4 кВ № 219, 195 

с. Кульмино
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2012

	ТП 10/0,4 кВ № 12 с. Кочкуши
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2012

	ТП 10/0,4 кВ № 64 с. Новоселки
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2012

	ТП 10/0,4 кВ № 87 с. Апраксино
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2012

	ТП 10/0,4 кВ № 260, 133 

с. Мачкассы
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2013

	ТП 10/0,4 кВ № 5 с. Отрадное
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2013

	ТП 10/0,4 кВ № 91 с. Кочкуши
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2013

	ТП 10/0,4 кВ № 28, 29 

с. М. Маресево
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2013

	ТП 10/0,4 кВ № 55 с. Обуховка
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2013

	ТП 10/0,4 кВ № 57 с. Наченалы
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2013

	ТП 10/0,4 кВ № 60 с. Семеновка
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2013

	ТП 10/0,4 кВ № 276 с. Медаево
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2013

	ТП 10/0,4 кВ № 35 с. Б. Маресево
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2013

	ТП 10/0,4 кВ № 21 СТФ
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2013

	ТП 10/0,4 кВ № 143 с. Альза
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2014

	ТП 10/0,4 кВ № 92, 206, 156 с. Б. Маресево
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2014

	ТП 10/0,4 кВ № 226 с. Киржеманы
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2014

	ТП 10/0,4 кВ № 93 с. Апраксино
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2014

	ТП 10/0,4 кВ № 38, 125

с. Мичурино
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2014

	ТП 10/0,4 кВ № 205 с. Красный
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2014

	ТП 10/0,4 кВ № 78, 240 

с. Медаево
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2014

	ТП 10/0,4 кВ № 357 хн КЭС
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2014

	ТП 10/0,4 кВ № 284 

упрв. КЭС резерв
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2015

	ТП 10/0,4 кВ № 137, 77 

с. Медаево
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2015

	ТП 10/0,4 кВ № 59 с. Апраксино
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2015

	ТП 10/0,4 кВ № 24 с. Б. Маресево
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2015

	ТП 10/0,4 кВ № 204 с. Мачкассы
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2015

	ТП 10/0,4 кВ № 175 с. Мокшалеи
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2015

	ТП 10/0,4 кВ № 19 с. Б. Ремезенки
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2015

	ТП 10/0,4 кВ № 141 с.Юбилейное
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2015

	ТП 10/0,4 кВ № 45 с. Мары
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2016

	ТП 10/0,4 кВ № 95 с. Б. Ремезенки
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2016

	ТП 10/0,4 кВ № 250 с. Сырятино
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2016

	ТП 10/0,4 кВ № 261 с. Мачкассы
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2016

	ТП 10/0,4 кВ № 153 с. Кульмино
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2016

	ТП 10/0,4 кВ № 3 с. Отрадное
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2016

	ТП 10/0,4 кВ № 30 с. М. Маресево
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2016

	ТП 10/0,4 кВ № 61 с. Нагорная Вишня
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2016

	ТП 10/0,4 кВ № 62 с. Знаменское
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2016

	ТП 10/0,4 кВ № 193 с. Знаменское
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2016

	ТП 10/0,4 кВ № 157 

с. Б. Маресево
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2016

	ТП 10/0,4 кВ № 27 с. М. Ремезенки
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2017

	ТП 10/0,4 кВ № 170 с. Пичеуры 
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2017

	ТП 10/0,4 кВ № 36 с. Пингелеи
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2017

	ТП 10/0,4 кВ № 43 с. Сокол Гарт
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2017

	ТП 10/0,4 кВ № 269 с. Мокшалеи


	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2017

	ТП 10/0,4 кВ № 50, 80 

с. Сорнилеи
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2017

	ТП 10/0,4 кВ № 56 с. Марс
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2017

	ТП 10/0,4 кВ № 53 с. Апраксино
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2017

	ТП 10/0,4 кВ № 70 с. Климовка
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2017

	ТП 10/0,4 кВ № 194 с. Знаменское
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2017

	ТП 10/0,4 кВ № 124 с. Мичурино
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2017

	ТП 10/0,4 кВ № 96 с. Б. Ремезки
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2018

	ТП 10/0,4 кВ № 243 

с. Сайгуши
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2018

	ТП 10/0,4 кВ № 2 с. Альза
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2018

	ТП 10/0,4 кВ № 259 с. Мачкассы
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2018

	ТП 10/0,4 кВ № 74 с. Каменки
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2018

	ТП 10/0,4 кВ №26 с. Б. Маресево
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2018

	ТП 10/0,4 кВ № 32 с. Репакуши
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2018

	ТП 10/0,4 кВ № 184 с. Мокшалеи
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2018

	ТП 10/0,4 кВ № 224 с. Пичеуры
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2018

	ТП 10/0,4 кВ № 54 с. Апраксино
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2018

	ТП 10/0,4 кВ № 22 с. Б. Ремезенки
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2019

	ТП 10/0,4 кВ № 208 с. Альза
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2019

	ТП 10/0,4 кВ № 23, 25

с. Б. Маресево
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2019

	ТП 10/0,4 кВ № 34 с. Пингелеи
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2019

	ТП 10/0,4 кВ № 47 с. Алексеевка
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2019

	ТП 10/0,4 кВ № 48, 49 

с. Киржеманы
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2019

	ТП 10/0,4 кВ № 79 с. Медаево
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2019

	ТП 10/0,4 кВ № 76 с. Каменки
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2019

	ТП 10/0,4 кВ № 135 с. Мачкассы
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2019

	ТП 10/0,4 кВ № 146 

с-з Юбилейный 
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2020

	ТП 10/0,4 кВ № 72, 185

 с. Мачкассы
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2020

	ТП 10/0,4 кВ № 248 с. Мичурино
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2020

	ТП 10/0,4 кВ № 189 с. Медаево
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2020

	ТП 10/0,4 кВ № 44 с. Пичеуры
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2020

	ТП 10/0,4 кВ № 152 с. Отрадное
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2020

	ТП 10/0,4 кВ № 37, 39 

с. Мокшалеи
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2020

	ТП 10/0,4 кВ № 245 с. Репьевка
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2020

	ТП 10/0,4 кВ № 11, 275 

Х.Н. РЭС Чамзинского района 
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2021

	ТП 10/0,4 кВ № 214 с. Мачказерово
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2021

	ТП 10/0,4 кВ № 17 с. Огаревка
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2021

	ТП 10/0,4 кВ № 31

 с. Ив. Поляна
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2021

	ТП 10/0,4 кВ № 270 с. Мокшалеи
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2021

	ТП 10/0,4 кВ № 51 с. Тепловка
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2021

	ТП 10/0,4 кВ № 10 с. Маколово


	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2021

	ТП 10/0,4 кВ № 145 с-з Юбилейный  
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2021

	ТП 10/0,4 кВ № 177 

Х.Н. РЭС Чамзинского района 
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2021

	ТП 10/0,4 кВ № 154 с. Б. Ремезенки
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2021


Источник финансирования — средства филиала ОАО «МРСК-Волги» — «Мордовэнерго».

Мероприятия проекта и финансирование затрат приведены в прил. 1 к Программе.

Показатели экономической и социальной эффективности реализации проекта. В результате реализации данного проекта будет улучшено техническое состояние электрических сетей в районе в 1,5 раза и, соответственно, качество предоставляемых услуг.

Важнейшими целевыми индикаторами являются снижение общего износа основных фондов энергосистемы района и создание благоприятных условий для привлечения собственных средств предприятий в проекты по техническому перевооружению энергосистемы района.

Целевые индикаторы проекта представлены в прил. 3 к Программе.

Головной исполнитель проекта. Чамзинский РЭС филиала                        ОАО «МРСК-Волги» — «Мордовэнерго».


