78


78

Проект № 5

Водоснабжение населенных пунктов

Цель: улучшение обеспечения населения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.

Задачи: реконструкция и восстановление существующих систем питьевого водоснабжения, строительство сетей и сооружений водоснабжения, снижение показателей аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения, повышение качества питьевой воды в соответствии с существующими нормативами, снижение сверхнормативного износа основных фондов.

Состояние проблемы. Чамзинский муниципальный район обеспечивается питьевой водой из подземных источников. Обеспеченность питьевой водой населения района на 1 января 2012 г. составляет 50 %. 

Существующие централизованные системы водоснабжения обеспечены основными напорно-регулирующими сооружениями — водонапорными башнями. В системе водопроводного хозяйства Чамзинского муниципального района на 1 января 2012 г. насчитывался 101 км водопроводных сетей, из них нуждающихся в замене 71,2 км — 70,5 %. Одиночная протяженность уличной водопроводной сети составила 89 км, из них нуждающихся в замене 59,2 км — 66,5 %. Также в районе имеются 15 артезианских скважин и 7 водонапорных башен, из них 1 скважина требует ремонта. Необходимо строительство еще 2 скважин, износ водонапорных башен достиг 100 %. Водозаборные узлы и водонапорные башни сооружены в основном в середине ХХ в., поэтому большая часть из них пришла в непригодное состояние. В целом износ основных фондов достигает 70,5 %, неучтенные потери воды — 17,44 %. Несмотря на то, что системы водоснабжения функционируют достаточно стабильно и потребность населения в воде в целом удовлетворяется, нарастающий износ основных фондов ведет к снижению уровня эффективности водоснабжения населения района. Техническое состояние систем водоснабжения в Чамзинском муниципальном районе представлено в табл. 1 и 2.

Таблица 1

Современное техническое состояние и перспективы развития сетей и сооружений водоснабжения населенных пунктов

	Водозаборные узлы

(артезианские скважины), шт.
	Водопроводные сети, км
	Водоразборные колонки, требующие замены или нового строительства, шт.
	Приборы управления и водоучета, устанавливаемые на новых и ремонтируемых скважинах, шт.
	Водонапорные башни, шт.

	Всего
	В том числе требующие капитального ремонта
	Благоустройство санитарной зоны
	Новое строительство 
	Всего
	В том числе требующие капитального ремонта или замены
	Новое строи-

тельство
	
	
	Требующие ремонта или замены
	Мон-таж новых

	2
	—
	2
	2
	35,8
	28,7
	2,5
	10
	10
	7
	—


Таблица 2

Обеспеченность населения системами водоснабжения и водоотведения 

(по Республиканской целевой программе «Чистая вода» на 2010—2014 гг.), %

	Муниципальный район
	Доля населения, обеспеченного водопроводом
	Доля населения, обеспеченного канализацией
	Средняя по муниципальному образованию степень износа сооружений водоснабжения
	Размер неучтенных потерь воды, в % от объема подачи в сеть

	Чамзинский
	41,86
	41,40
	70,5
	17,44


Хозяйственно-питьевое водоснабжение сельского населения осуществляется централизованными системами за счет артезианских скважин и хозяйственно-питьевых водопроводов. В большинстве сельских населенных пунктах организованное водоснабжение отсутствует, поэтому значительная часть сельского населения (50 %) продолжает использовать в питьевых целях воду из различных незащищенных водных источников — шахтных и трубчатых колодцев, родников. Вода из систем децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения не имеет надежной защиты от загрязнения и в связи с этим представляет высокую эпидемиологическую опасность. Для решения задач обеспечения каждого сельского дома питьевой водой в соответствии с нормами водопотребления необходимо выполнить значительный объем работ по строительству или реконструкции существующих сетей и сооружений водоснабжения.

Перспективы развития. Содержание предлагаемых мероприятий. Программа предусматривает следующие мероприятия по водоснабжению сельских населенных пунктов Чамзинского муниципального района:

— реконструкция водозабора № 2 в пгт Чамзинка с применением технологии скоростного фильтрования и экологически безопасных технологий обеззараживания (2012 г.);

— модернизация водопроводных сетей в пгт Комсомольский, пгт Чамзинка (23 км) (2013—2015 гг.);

— реконструкция системы водоснабжения со строительством станции очистки воды (2012 г.);

— капитальный ремонт Карсаковского водопровода в пгт Комсомольский (12,5 км) (2012—2014 гг.);

— строительство станции фильтрации питьевой воды (2012—2014 гг.), водовода от насосной станции 2-го водозабора пгт Чамзинка до дома № 42 2-го магазина пгт Комсомольский (2014—2015 гг.), артезианской скважины с павильоном и подводящим трубопроводом (2 шт.) (2014 г.);

— замена водонапорной башни в с. Сабур-Мачкассы (2015 г.);

— строительство резервуара для воды емкостью 500 м3 (2 шт.) (2014—2015 гг.);

— капитальный ремонт сетей водоснабжения (70 км) (2013—2021 гг.) и сетей водоотведения (48,6 км) (2013—2021 гг.);

— модернизация водозаборов с целью снижения энергозатрат и капитальных вложений (2 шт.) (2016—2018 гг.).

Мероприятия проекта и финансирование затрат приведены в прил. 1 к Программе.

Показатели экономической и социальной эффективности реализации проекта. Реализация мероприятий проекта позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение качественной питьевой водой населения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия.

Целевые индикаторы проекта представлены в прил. 3 к Программе.

Головные исполнители проекта. Администрация Чамзинского муниципального района, администрации городских и сельских поселений, предприятия коммунального комплекса.


