ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о признании жилого помещения пригодным (непригодным)

для постоянного проживания

№ 2                                                                                        «25»июля  2019 г.

Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, п.Комсомольский, ул. Республиканская, дом №15

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная Распоряжением  администрации Комсомольского городского поселения от 22.03.2017г. №103, с изменениями  № 178 от 15.07.2019г.

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя комиссии  Заместителя Главы администрации Комсомольского городского поселения Никиной Е.Ф.

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

Заместителя председателя  комиссии:

Тюрякин  А.Ю. -, Заместитель Главы администрации Чамзинского муниципального района ;

Членов комиссии:

Сироткин Д.В., - Заместитель  начальника государственной  жилищной инспекции  Республики Мордовия;

Жаворонкова И.Ю. – Заместитель главы администрации Комсомольского городского поселения по вопросам строительства и ЖКХ;

Чубса А. И. – начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РМ в Чамзинском районе;

Гурьянов  Н.Н – кадастровый инженер;

Князев И.Г. – Директор ООО «Обслуживающая организация»

Жалилов И.И. – Заместитель главы администрации  Комсомольского городского поселения.

произвела обследование помещения по заявлению _Жителей многоквартирного дома №15 ул. Республиканская п. Комсомольский         (заявление прилагается) (реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица, наименование организации и занимаемая должность - для юридического лица)

рассмотрев представленные документы:

- Акт экспертного исследования № 04/05-19 технического состояния жилого дома по адресу: РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Республиканская, д.15 от мая 2019г.

- Техническое заключение о состоянии строительных конструкций и систем инженерного оборудования жилого дома, расположенного по адресу: РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Республиканская, д.15

-Акт  межведомственной комиссии  от _____ июля  2019г.

Пришла к заключению:

Строительные конструкции жилого дома и системы его инженерного оборудования находятся в аварийном техническом состоянии. Физический износ конструктивных элементов жилого дома составляет 73%.

В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года №47 жилой дом, расположенный по адресу: РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Республиканская, д.15, считать аварийным и подлежащим сносу  вследствие наличия выявленных вредных факторов среды обитания человека, которые не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом, ухудшением его  эксплуатационных характеристик, приводящих к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций.

Восстановление объекта экономически нецелесообразно.

Приложение к заключению:

- Акт экспертного исследования № 04/05-19 технического состояния жилого дома по адресу: РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Республиканская, д.15 от мая 2019г.

- Техническое заключение о состоянии строительных конструкций и систем инженерного оборудования жилого дома, расположенного по адресу: РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Республиканская, д.15

-Акт  межведомственной комиссии  от _____ июля  2019г.

Председатель межведомственной комиссии  _____________ Е.Ф.Никина

Члены межведомственной комиссии  ___________________ А.Ю.Тюрякин

___________________ Д.В.Сироткин

___________________ И.Ю.Жаворонкова

___________________ И.Г.Князев

__________________ Н.Н.Гурьянов

__________________ А.И.Чубса

___________________ И.И.Жалилов

АКТ обследования помещения

«25» июля   2019  г.

Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, п.Комсомольский, ул. Республиканская, дом №15

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная Распоряжением  администрации Комсомольского городского поселения от 22.03.2017г. №103, с изменениями  № 178 от 15.07.2019г.

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя комиссии  Заместителя Главы администрации Комсомольского городского поселения Никиной Е.Ф.

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

Заместителя председателя  комиссии:

Тюрякин  А.Ю. -, Заместитель Главы администрации Чамзинского муниципального района ;

Членов комиссии:

Сироткин Д.В., - Заместитель  начальника государственной  жилищной инспекции  Республики Мордовия;

Жаворонкова И.Ю. – Заместитель главы администрации Комсомольского городского поселения по вопросам строительства и ЖКХ;

Чубса А. И. – начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РМ в Чамзинском районе;

Гурьянов  Н.Н – кадастровый инженер;

Князев И.Г. – Директор ООО «Обслуживающая организация»

Жалилов И.И. – Заместитель главы администрации  Комсомольского городского поселения.

произвела обследование помещения по заявлению _Жителей многоквартирного дома №15 ул. Республиканская п. Комсомольский         (заявление прилагается) (реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица, наименование организации и занимаемая должность - для юридического лица)

рассмотрев представленные документы:

- Акт экспертного исследования № 04/05-19 технического состояния жилого дома по адресу: РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Республиканская, д.15 от мая 2019г.

- Техническое заключение о состоянии строительных конструкций и систем инженерного оборудования жилого дома, расположенного по адресу: РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Республиканская, д.15

-Акт  межведомственной комиссии  от _____ июля  2019г.

Составила настоящий акт обследования помещения

Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, п.Комсомольский, ул. Республиканская, дом №15.  Год  постройки жилого дома – 1958г. _

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории

Обследуемое жилое  двухэтажное  здание (общежитие коридорного типа). Площадь застройки  597,4 кв.м., общая площадь – 933,4 кв.м., жилая площадь – 680,9 кв.м.. Высота дома 6,7 м. Количество комнат – 36. Конструктивная схема здания – бескаркасная, с поперечными несушими станами.

Фундамент ленточный бутовый.  Наружные стены из шлакоблоков,    перегородки дощатые, оштукатуренные.   Кровля скатная. Стропильная система балочно-стоечная, покрытие из асбестоцементных листов по деревянной обрешетке. Полы деревянные.    Отопление центральное. Система холодного водоснабжения: центральная. Канализация центральная.  Электричество. Газопровод.

Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений показателя или описанием конкретного несоответствия, согласно акту экспертного исследования № 04/05-19:

- Фундамент жилого дома.

- неравномерная осадка с общим прогибом стен до 0,02 их длины;

- сквозные трещины в цоколе с развитием на всю высоту здания.

- Стены жилого дома.

- сквозные трещины, разрушение кладки местами;

-сквозные продольные и диагональные трещины по всей поверхности, выпирание досок, следы увлажнения, поражение древесины гнилью, жучком;

- Конструкции междуэтажного и чердачного перекрытия.

-диагональные, продольные и поперечные трещины в перекрытии, заметный прогиб, обнажение древесины балок, поражение гнилью, жучком;

- Лестница

Лестница деревянная, по деревянным косоурам. Ограждения и перила деревянные. Установлено: стирание досок; перила  расшатаны; разрушение врубок в конструкциях лестницы, зыбкость при ходьбе.

- Кровля

-протечки, отколы и трещины. Ослабление креплений листов к обрешетке;

-увлажнение древесины, поражение гнилью древесины деталей крыши.

- Полы

- Полы имеют перекосы, прогибы, зыбкость, зазоры между досками, стирание досок в ходовых местах.

- Древесина пола и балок перекрытия поражена гнилью и жучком.

- Оконные проемы

- Оконные переплеты поражены гнилью, древесина расслаивается. Открывание затруднено или невозможно.

- Инженерное оборудование

- неисправность системы: проводки, щитков, приборов, ВРУ, отсутствие части приборов, оголение проводов, следы больших ремонтов;

Полное расстройство системы водоснабжения, выход из строя запорной арматуры, большое количество хомутов, следы замены трубопроводов, коррозия элементов системы;

- неисправность системы канализации;

- массовое повреждение трубопроводов (стояков, магистралей), сильное повреждение ржавчиной, следы ремонта;

Физический износ жилого дома №15, ул.Республиканская, п.Комсомольский, составляет – 73%.

Вывод межведомственной комиссии по результатам обследования помещения: Строительные конструкции жилого дома и системы его инженерного оборудования находятся в аварийном техническом состоянии.

Вследствие наличия выявленных вредных факторов среды обитания человека, которые не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом, ухудшением его  эксплуатационных характеристик, приводящих к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций, жилой дом находится  в аварийном состоянии и подлежащим сносу. Восстановление объекта экономически нецелесообразно.

Приложение к акту:

- Акт экспертного исследования № 04/05-19 технического состояния жилого дома по адресу: РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Республиканская, д.15 от мая 2019г.

- Техническое заключение о состоянии строительных конструкций и систем инженерного оборудования жилого дома, расположенного по адресу: РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Республиканская, д.15

-Акт  межведомственной комиссии  от _____ июля  2019г.

Председатель межведомственной комиссии  _____________ Е.Ф.Никина

Члены межведомственной комиссии  ___________________ А.Ю.Тюрякин

___________________ Д.В.Сироткин

___________________ И.Ю.Жаворонкова

___________________ И.Г.Князев

__________________ Н.Н.Гурьянов

__________________ А.И.Чубса

___________________ И.И.Жалилов

Протокол заседания Межведомственной комиссии по обследованию многоквартирного  жилого  дома №15 ул. Республиканская  п.Комсомольский Чамзинского района Республики Мордовия

25 июля 2019г.                                                              п.Комсомольский

Повестка дня:

Рассмотрение заявление жителей жилого дома 15 ул.Республиканская по принятию заключения по техническому состоянию жилого дома  №15,  ул.Республиканская, п.Комсомольский  на Заседании  Межведомственной комиссии.

Присутствуют члены Межведомственной комиссии, заявитель.

СЛУШАЛИ:

- Председателя межведомственной комиссии Никину Е.Ф.

1.	Председателя межведомственной комиссии Никину Е.Ф. В связи с поступившим заявлением от собственников многоквартирного жилого  дома 15 ул.Республиканская, п.Комсомольский, необходимо провести обследование дома, рассмотреть представленные документы.

- Акт экспертного исследования № 04/05-19 технического состояния жилого дома по адресу: РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Республиканская, д.15 от мая 2019г.

- Техническое заключение о состоянии строительных конструкций и систем инженерного оборудования жилого дома, расположенного по адресу: РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Республиканская, д.15

-  Заявление от жителей многоквартирного жилого дома.

ВЫСТУПИЛИ: Глава администрации Комсомольского городского поселения А.А.Ульянов; Члены  Межведомственной комиссии  Д.В.Сироткин – заместитель начальника государственной жилищной инспекции.

Директор ООО «Обслуживающая организация1» Князев И.Г.

Кадастровый инженер  Гурьянов Н.Н.

ПОСТАНОВИЛИ:

Вследствие наличия выявленных вредных факторов среды обитания человека, которые не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом, ухудшением его  эксплуатационных характеристик, приводящих к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций, жилой дом находится  в аварийном состоянии и подлежащим сносу. Физический износ жилого дома №15, ул.Республиканская, п.Комсомольский, составляет – 73%. Восстановление объекта экономически нецелесообразно.

Довести данную информацию до жителей многоквартирного дома 15 ул. Республиканская.

Проинформировать Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов о заключении межведомственной комиссии.

Председатель собрания                                                       Е.Ф.Никина

Секретарь собрания                                                           И.И. Жалилов