	Согласовано:

Решение Совета депутатов

Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

от 03.09.2020 г. № 275
И.о. главы городского поселения Чамзинка
Чамзинского муниципального района

_____________________А.Г.Наумов 

М.П.
	Согласовано:

Решение Совета депутатов Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

от  03.09.2020 г.   № _____

Председатель Совета депутатов Чамзинского

муниципального района РМ

________________________В.Я. Борисов 

Глава Чамзинского муниципального района РМ

________________________В.Г. Цыбаков 

М.П.


Перечень
имущества, находящегося в  собственности городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, передаваемого в муниципальную собственность Чамзинского муниципального района РМ
	№
	Наименование оборудование
	Ед. измерения.  шт./вес,т./ протяженность, м./ комплект
	Год выпуска
	Заводской (серийный) номер
	Идентификационные признаки
	Стоимость по состоянию на

02.09.2020г.

	Имущественный комплекс котельной № 1

(Основное котельное оборудование и материалы)

	Внутреннее газоснабжение

	1
	Газорегуляторная установка ГРУ-13-1Н-У1 с одной линией редуцирования с (РДГ-50Н) и измерительным комплексом расхода газа с коррекцией по температуре и давлению
	1
	
	
	
	

	2
	Горелка газовая CUENOD C.100 GX507/8
	10
	
	
	
	

	3
	Горелка газовая CUENOD NC.29 GX207/8
	2
	
	
	
	

	4
	Клапаны предохранительные КТЗ- 080-002
	1
	
	
	
	

	5
	Система индивидуального контроля загазованности САКЗ-МК-3-80СД (сигнализатор-клапан)
	1
	
	
	
	

	6
	Кран шаровой КШ Д=80
	1
	
	
	
	

	7
	Кран шаровой КШ Д=25
	12
	
	
	
	

	8
	Кран шаровой КШ Д=20
	14
	
	
	
	

	9
	Кран шаровой КШ Д=15
	3
	
	
	
	

	10
	Опорные конструкции для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений: опорные части, седла, кронштейны и хомуты
	0,0879
	
	
	
	

	Электросиловое оборудование
	
	
	
	

	11
	Шкаф монтажный навесной ЩМП
	1
	
	
	
	

	12
	Монитор напряжения сети МНС-1
	1
	
	
	
	

	13
	Мультимер UMG 96 (52.09.001)
	1
	
	
	
	

	14
	Трансформатор измерительный ТТИ-А 100/5А
	1
	
	
	
	

	15
	Выключатели автоматические ДЭК С 10
	7
	
	
	
	

	16
	Выключатели автоматические ДЭК С 2
	2
	
	
	
	

	17
	Выключатель автоматический ВА-57-35-3
	2
	
	
	
	

	18
	Пускатели электромагнитные нереверсивные, без теплового реле, без кнопок ПМЛ-1100 04б
	4
	
	
	
	

	19
	Пускатели электромагнитные нереверсивные, без теплового реле, без кнопок ПМЛ-3100 04в
	4
	
	
	
	

	20
	Устройство плавного пуска PROSTAR PRS 2015 (15 КВТ 380 В)
	2
	
	
	
	

	21
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 0.75 мм2
	0,538
	
	
	
	

	22
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 2.5 мм2
	0,482
	
	
	
	

	23
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2
	0,12
	
	
	
	

	24
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2
	0,028
	
	
	
	

	25
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до450 в с медной жилой марки ПВ3, сечением 70 мм2
	0,028
	
	
	
	

	26
	Провода соединительные марки ПВС 3*0,75
	0,188
	
	
	
	

	27
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 КВ, число жил 4 и сечением 1,5 мм2
	0,07
	
	
	
	

	28
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 КВ, число жил 4 и сечением 2,5 мм2
	0,004
	
	
	
	

	29
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 КВ, число жил 4 и сечением 10 мм2
	0,044
	
	
	
	

	30
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 КВ, число жил 4 и сечением 25 мм2
	0,036
	
	
	
	

	31
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 КВ, число жил 4 и сечением 70 мм2
	0,012
	
	
	
	

	32
	Кабели силовые на напряжение 1000 в для прокладки в земле с пластмассовой изоляцией и оболочкой,марки АВВГ 4*120
	0,07
	
	
	
	

	33
	Сталь угловая равнополочная, марка СТ3СП, 25х25х3 мм
	0,015
	
	
	
	

	Кип и автоматика
	
	
	
	

	34
	Термометр биметаллический БМТ-80 от 0 до 150с
	28
	
	
	
	

	35
	Манометр МПЗ-У-1.0
	18
	
	
	
	

	36
	Тягонапоромер электрический ТНМП-52
	12
	
	
	
	

	37
	Термопреобразователь сопротивления 1ДТС- 035-50м
	2
	
	
	
	

	38
	Термопреобразователь сопротивления ТПТ
	12
	
	
	
	

	39
	Контроллер погодного регулирования KROMSCHRODER Е 8.4401
	1
	
	
	
	

	40
	Сигнализатор загазованности САКЗ-МК3 100 СД
	1
	
	
	
	

	41
	Блок питания
	1
	
	
	
	

	42
	Выключатели автоматические ДЭК С 10
	1
	
	
	
	

	43
	Выключатели автоматические ДЭК С 2
	2
	
	
	
	

	44
	Шкаф монтажный навесной ЩМП
	1
	
	
	
	

	45
	Пакетные переключатели и переключатели СЗ-SS1-30В-20
	1
	
	
	
	

	46
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки пв3, сечением 0,75 мм2
	0,2
	
	
	
	

	47
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 2,5 мм2
	0,016
	
	
	
	

	48
	Провода соединительные марки ПВС 3*2,5
	0,004
	
	
	
	

	49
	Провода силовые для электрических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кв сечением 4*0,75 мм2
	0,047
	
	
	
	

	50
	Провода соединительные марки ПВС 3*0,75
	0,181
	
	
	
	

	51
	Провода соединительные марки ПВС 2*0,75
	0,077
	
	
	
	

	52
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 0.75 мм2 (7х0,5)
	0,038
	
	
	
	

	53
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0.75 мм2 (4х0,5)
	0,082
	
	
	
	

	54
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2
	0,027
	
	
	
	

	55
	Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, с экраном из медной или алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката, КВВГЭ сечением 4х0.75 мм2 (4х0,5)
	0,104
	
	
	
	

	56
	Сталь угловая равнополочная, марка СТ3СП, 25Х25Х3 мм
	0,015
	
	
	
	

	57
	Краны трехходовые 11б18бК диаметром 15 мм

	26
	
	
	
	

	Тепломеханическое оборудование
	
	
	
	

	58
	Котлы КВА - 0.75 "ПРОМЕТЕЙ"водогрейные теплопроизводительностью 0.75 мвт
	10
	
	
	
	

	59
	Kотлы стальные жаротрубные КВА - 0.25 "прометей" водогрейные работающие на газе теплопроводностью до 0,31 (0,27) МВТ (ГКАЛ/Ч)
	2
	
	
	
	

	60
	Hасосы центробежные исполнения ИН-ЛАЙН СМ150-1959
	2
	
	
	
	

	61
	Hасосы центробежные исполнения ИН-ЛАЙН СМ 125-1075
	2
	
	
	
	

	62
	Hасосы центробежные вертикальные NKV - 10/9
	2
	
	
	
	

	63
	Hасосы центробежные моноблочные к18/500 т
	2
	
	
	
	

	64
	Hасосы центробежные с мокрым ротором ВРН 60/280.50Т
	2
	
	
	
	

	65
	Насосы центробежные вихревые КР 60/12М
	2
	
	
	
	

	66
	Установка системы водоподготовки в комплекте с удалителем железа и умягчителем
	1
	
	
	
	

	67
	Затворы гидравлические, диаметром до 50 мм
	22
	
	
	
	

	68
	Затворы гидравлические, диаметром до 65 мм
	2
	
	
	
	

	69
	Затворы поворотные дисковые с ручным управлением РУ 1,6 мпа диаметром 100 мм
	23
	
	
	
	

	70
	Затворы поворотные дисковые с ручным управлением РУ 0,6/1,0 мпа диаметром 150 мм
	32
	
	
	
	

	71
	Клапан обратный фланцевый д=150
	4
	
	
	
	

	72
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 50 мм
	4
	
	
	
	

	73
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 150 мм
	4
	
	
	
	

	74
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм
	26
	
	
	
	

	75
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 89 мм толщина стенки 4 мм
	70
	
	
	
	

	76
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм
	54
	
	
	
	

	77
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4.5 мм
	20
	
	
	
	

	78
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 219 мм толщинастенки 5 мм
	85
	
	
	
	

	79
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 273 мм толщина стенки 6 мм
	47
	
	
	
	

	80
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т (конструкции для газоходов от котлов)
	2,57
	
	
	
	

	Дополнительное оборудование и материалы котельной №1

	Прибор учета потребления и расхода воды и тепла, в том числе:

	81
	Тепловычислитель ВЗЛЕТ (ТСРВ 24м)
	1
	
	
	
	

	82
	Расходомер "ВЗЛЕТ" ЭРСВ - 420 Ф, диаметр 150 мм
	2
	
	
	
	

	83
	Расходомер "ВЗЛЕТ" ЭРСВ - 420 л, диаметр 40 мм
	2
	
	
	
	

	84
	Расходомер "ВЗЛЕТ" ЭРСВ - 420 л, диаметр 32 мм
	1
	
	
	
	

	85
	Расходомер "ВЗЛЕТ" ЭРСВ - 420 л, диаметр 25 мм
	3
	
	
	
	

	Комплекс учета электроэнергии (аскуэ), в том числе:

	86
	Счетчик электроэнергии МЕРКУРИЙ 230 ART-03 PQRSIDN
	1
	
	
	
	

	87
	GSM ШЛЮЗ RG 105.01.410000112
	1
	
	
	
	

	88
	Трансформатор тока Т-0,66
	3
	
	
	
	

	Система телеметрии:

	84
	Программируемый логический контроллер ПЛК 100-220 Р-М
	2
	
	
	
	

	85
	Блок питания БП02Б-Д1-24
	2
	
	
	
	

	86
	Блок питания БП15Б-Д2-24 
	2
	
	
	
	

	87
	Термометр сопротивления ДТС035-50М.ВЗ.60
	4
	
	
	
	

	88
	Графическая панель оператора «ОВЕН» ИП 320
	1
	
	
	
	

	89
	Антенна ANT GSM OND-011-1 SMA-M 4M  COSMTEC
	1
	
	
	
	

	90
	Модем  гражданской сотовой связи FXT009-1101604  SW (МОДЕМ GSM)
	1
	
	
	
	

	Иное оборудование

	91
	Устройство плавного пуска 37квт «ВЕСПЕР» 
	1
	
	
	
	

	92
	Преобразователь частотный ЕI 7011-075H 55 КВТ 380 В
	1
	
	
	
	

	93
	Циркуляционный насос наружного контура отопления СР 125- 4750 
	1
	
	
	
	

	Имущественный комплекс котельной № 2

(Основное котельное оборудование и материалы)

	Внутреннее газоснабжение, в том числе:

	94
	Газорегуляторная установка ГРУ-03М-У1 с одной линией редуцирования с (РДСК-50М1) и измерительным комплексом расхода газа с коррекцией по температуре и давлению СГ-ЭКВЗ-Р-0,5-250/1,6 с ИПД на фильтре газа
	
	
	
	
	

	95
	Горелка газовая CUENOD C.100 GX507/8
	5
	
	
	
	

	96
	Клапаны предохранительные КТЗ- 050-002
	1
	
	
	
	

	97
	Клапана электромагнитного КПЭГФ-50 220В (термобрест)
	1
	
	
	
	

	98
	Кран шаровой КШ Д=50
	2
	
	
	
	

	99
	Кран шаровой КШ Д=20
	5
	
	
	
	

	100
	Кран шаровой КШ Д=15
	3
	
	
	
	

	101
	Опорные конструкции для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений: опорные части, седла, кронштейны и хомуты
	0,022
	
	
	
	

	Электросиловое оборудование, в том числе:

	102
	Шкаф монтажный навесной ЩМП
	2
	
	
	
	

	103
	Монитор напряжения сети МНС-1
	1
	
	
	
	

	104
	Мультимер UMG 96 (52.09.001)
	1
	
	
	
	

	105
	Трансформатор измерительный ТТИ-А 100/5А
	1
	
	
	
	

	106
	Выключатели автоматические ДЭК С 10
	7
	
	
	
	

	107
	Выключатели автоматические ДЭК С 2
	2
	
	
	
	

	108
	Выключатель автоматический ВА-47-29-40А
	5
	
	
	
	

	109
	Пускатели электромагнитные нереверсивные, без теплового реле, без кнопок ПМЛ-1100 04Б
	4
	
	
	
	

	110
	Пускатели электромагнитные нереверсивные, без теплового реле, без кнопок ПМЛ-3100 04В
	4
	
	
	
	

	111
	Устройство плавного пуска PROSTAR PRS 2008 (7,5 КВТ 380 В)
	2
	
	
	
	

	112
	Кнопка управления
	22
	
	
	
	

	113
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки пв3, сечением 0.75 мм2
	0,182
	
	
	
	

	114
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки пв3, сечением 2.5 мм2
	0,155
	
	
	
	

	115
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки пв3, сечением 10 мм2
	0,091
	
	
	
	

	116
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки пв3, сечением 25 мм2
	0,018
	
	
	
	

	117
	Провода соединительные марки ПВС 3*0,75
	0,059
	
	
	
	

	118
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 1,5 мм2
	0,108
	
	
	
	

	119
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 2,5 мм2
	0,088
	
	
	
	

	120
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 10 мм2
	0,058
	
	
	
	

	121
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 4 и сечением 25 мм2
	0,022
	
	
	
	

	122
	Сталь угловая равнополочная, марка СТ3СП, 25х25х3 мм
	0,015
	
	
	
	

	Кип и автоматика, в том числе:
	
	
	
	

	123
	Термометр биметаллический БМТ-80 от 0 до 150с
	18
	
	
	
	

	124
	Манометр МПЗ-У-1.0
	14
	
	
	
	

	125
	Тягонапоромер электрический ТНМП-52
	5
	
	
	
	

	126
	Термопреобразователь сопротивления 1ДТС- 035-50м
	2
	
	
	
	

	127
	Термопреобразователь сопротивления ТПТ
	5
	
	
	
	

	128
	Шкаф управления котлом (каскадное регулирование)
	5
	
	
	
	

	129
	Контроллер погодного регулирования KROMSCHRODER Е 8.4401
	1
	
	
	
	

	130
	Сигнализатор загазованности САКЗ-МК3 50 СД
	1
	
	
	
	

	131
	Блок питания
	1
	
	
	
	

	132
	Выключатели автоматические ДЭК С 10
	1
	
	
	
	

	133
	Выключатели автоматические ДЭК С 2
	2
	
	
	
	

	134
	Шкаф монтажный навесной ЩМП
	1
	
	
	
	

	135
	Реле электромагнитное CR-MO24DC4
	2
	
	
	
	

	136
	Реле электромагнитное CR-MO230АC2
	1
	
	
	
	

	137
	Пакетные переключатели и переключатели СЗ-SS1-30В-20
	1
	
	
	
	

	138
	Кнопка управления
	7
	
	
	
	

	139
	Арматура сигнальная
	4
	
	
	
	

	140
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 0,75 мм2
	0,122
	
	
	
	

	141
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 2,5 мм2
	0,016
	
	
	
	

	142
	Провода соединительные марки ПВС 3*2,5
	0,004
	
	
	
	

	143
	Провода силовые для электрических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кв сечением 4*0,75 мм2
	0,029
	
	
	
	

	144
	Провода соединительные марки ПВС 3*0,75
	0,012
	
	
	
	

	145
	Провода соединительные марки ПВС 2*0,75
	0,031
	
	
	
	

	146
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 0.75 мм2 (7х0,5)
	0,025
	
	
	
	

	147
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0.75 мм2 (4х0,5)
	0,012
	
	
	
	

	148
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2
	0,027
	
	
	
	

	149
	Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, с экраном из медной или алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката, КВВГЭ сечением 4х0.75 мм2 (4х0,5)
	0,038
	
	
	
	

	150
	Сталь угловая равнополочная, марка СТ3СП, 25х25х3 мм
	0,01
	
	
	
	

	151
	Краны трехходовые 11б18БК диаметром 15 мм
	22
	
	
	
	

	Тепломеханическое оборудование, в том числе:
	
	
	
	

	152
	Котлы КВА - 0.75 "ПРОМЕТЕЙ"водогрейные теплопроизводительностью 0.75 мвт
	5
	
	
	
	

	153
	Hасосы центробежные исполнения ИН-ЛАЙН СМ125-1075Т
	2
	
	
	
	

	154
	Hасосы центробежные исполнения ИН-ЛАЙН СМ 100-865Т
	2
	
	
	
	

	155
	Hасосы центробежные вертикальные NKV - 10/9
	2
	
	
	
	

	156
	Hасосы центробежные моноблочные к28/500 т
	2
	
	
	
	

	157
	Hасосы центробежные с мокрым ротором ВРН 60/340.65Т
	2
	
	
	
	

	158
	Насосы центробежные вихревые КР 60/12М
	2
	
	
	
	

	159
	Установка системы водоподготовки в комплекте с удалителем железа и умягчителем
	1
	
	
	
	

	160
	Аппарат магнитной обработки "кема" ДУ-80мм.
	2
	
	
	
	

	161
	Аппарат магнитной обработки "кема" ДУ-50мм.
	2
	
	
	
	

	162
	Затворы гидравлические, диаметром до 50 мм
	6
	
	
	
	

	162
	Затворы гидравлические, диаметром до 65 мм
	2
	
	
	
	

	163
	Затворы поворотные дисковые с ручным управлением РУ 1,6 МПА диаметром 100 мм
	12
	
	
	
	

	164
	Затворы поворотные дисковые с ручным управлением РУ 1,6 МПА диаметром 125 мм
	2
	
	
	
	

	165
	Затворы поворотные дисковые с ручным управлением РУ 0,6/1,0 МПА диаметром 150 мм
	14
	
	
	
	

	166
	Клапан обратный фланцевый д=100
	2
	
	
	
	

	167
	Клапан обратный фланцевый д=150
	2
	
	
	
	

	168
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 50 мм
	2
	
	
	
	

	169
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 80 мм
	4
	
	
	
	

	170
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 100 мм
	2
	
	
	
	

	171
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 150 мм
	2
	
	
	
	

	172
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм., толщина стенки 2,8 мм.
	24
	
	
	
	

	173
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм., толщина стенки 3,2 мм.
	40
	
	
	
	

	174
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм., толщина стенки 3,2 мм.
	30
	
	
	
	

	175
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм
	23
	
	
	
	

	176
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 89 мм толщина стенки 4 мм
	21
	
	
	
	

	177
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм
	41
	
	
	
	

	178
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4.5 мм
	8
	
	
	
	

	179
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 219 мм толщина стенки 5 мм
	34
	
	
	
	

	180
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т (конструкции для газоходов от котлов)
	1,62
	
	
	
	

	Дополнительное оборудование и материалы котельной №2

	Прибор учета потребления и расхода воды и тепла, в том числе:

	181
	Тепловычислитель взлет (ТСРВ 24м)
	1
	
	
	
	

	182
	Расходомер "ВЗЛЕТ" ЭРСВ - 420 ф, диаметр 100 мм 
	2
	
	
	
	

	183
	Расходомер "ВЗЛЕТ" ЭРСВ - 420 л, диаметр 50 мм 
	2
	
	
	
	

	184
	Расходомер "ВЗЛЕТ" ЭРСВ - 420 л, диаметр 32 мм 
	1
	
	
	
	

	185
	Расходомер "ВЗЛЕТ" ЭРСВ - 420 л, диаметр 25 мм
	2
	
	
	
	

	186
	Комплекс учета электроэнергии (АСКУЭ), в том числе:
	
	
	
	
	

	187
	Счетчик электроэнергии меркурий 230 ART-03 PQRSIDN
	2
	
	
	
	

	188
	GSM ШЛЮЗ RG 105.01.410000112
	1
	
	
	
	

	189
	Трансформатор тока Т-0,66
	6
	
	
	
	

	Система телеметрии, в том числе:

	190
	Программируемый логический контроллер ПЛК 100-220 Р-М
	2
	
	
	
	

	191
	Блок питания БП02Б-Д1-24
	1
	
	
	
	

	192
	Блок питания БП15Б-Д2-24 
	2
	
	
	
	

	193
	Термометр сопротивления ДТС035-50М.ВЗ.60
	4
	
	
	
	

	194
	Графическая панель оператора «ОВЕН» ИП 320
	1
	
	
	
	

	195
	Антенна ANT GSM OND-011-1 SMA-M 4M  COSMTE
	1
	
	
	
	

	196
	Модем гражданской сотовой связи FXT009-1101604  SW (МОДЕМ GSM)
	1
	
	
	
	


