	Согласовано:

Решение Совета депутатов

Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

от ________ 2020 г. № ___

Глава Комсомольского городского поселения

Чамзинского муниципального района

_____________________И.И.Жалилов 

М.П.
	Согласовано:

Решение Совета депутатов Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

от  ______2020 г.   № _____

Председатель Совета депутатов Чамзинского

муниципального района РМ

________________________В.Я. Борисов 

Глава Чамзинского муниципального района РМ

________________________В.Г. Цыбаков 

М.П.


Перечень
имущества, находящегося в  собственности Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, передаваемого в муниципальную собственность Чамзинского муниципального района РМ
	№
	Наименование оборудование
	Ед. измерения.  шт./вес,т./ протяженность, м./ комплект
	Год выпуска
	Заводской (серийный) номер
	Идентификационные признаки
	Стоимость по состоянию на

02.09.2020г

	Имущественный комплекс теплопункта микрорайон-1

(Основное котельное оборудование и материалы)

	Тепломеханическое оборудование (основное оборудование)

	1
	Котлы КВА – 0,75 «ПРОМЕТЕЙ» водогрейные теплопроизводительностью 0,75 МВТ
	3
	
	
	
	

	2
	Насосы центробежные исполнения ин-лайн LOWARA FCE80-200/150
	2
	
	
	
	

	3
	Насосы центробежные исполнения ин-лайн CM 100-865Т
	2
	
	
	
	

	4
	Насосы центробежные вихревые КР 38/18 м
	2
	
	
	
	

	5
	Установка системы водоподготовки в комплекте с удалителем железа и умягчителем 
	1
	
	
	
	

	6
	Деаэратор «ДИСКАЛ» ДУ-150 мм.
	2
	
	
	
	

	7
	Аппарат магнитной обработки «КЕМА» ДУ-80 мм.
	2
	
	
	
	

	8
	Фильтры для тонкой очистки воды HONEYWELL FF06…A 1”
	1
	
	
	
	

	9
	Затворы поворотные дисковые с ручным управлением РУ 1,6 МПА диаметром 100 мм.
	14
	
	
	
	

	10
	Затворы поворотные дисковые с ручным управлением РУ 0,6/1,0 МПА диаметром 150 мм.
	14
	
	
	
	

	11
	Затворы поворотные дисковые с ручным управлением РУ 1,6 МПА ДУ-200 мм.
	1
	
	
	
	

	12
	Клапан обратный фланцевый Д=100
	4
	
	
	
	

	13
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм., из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 89 мм., толщина стенки 4 мм.
	2
	
	
	
	

	14
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм., из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 108 мм., толщина стенки 4 мм.
	6
	
	
	
	

	15
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм., из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 159 мм., толщина стенки 4 мм.
	15
	
	
	
	

	16
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм., из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 219 мм., толщина стенки 4 мм.
	4
	
	
	
	

	17
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм., из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 273 мм., толщина стенки 4 мм.
	16
	
	
	
	

	18
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 Т (конструкции для газоходов и котлов)
	1,02
	
	
	
	

	Внутреннее газоснабжение:

	19
	Газорегуляторная установка ГРУ-03М2-2У1 с одной линией редуцирования с (РДСК-50М1_ и измерительным комплексом расхода газа с коррекцией по температуре и давлению СГ-ЭКВЗ-Р-0,5-65/1,6 с ИПД на фильтре газа
	1
	
	
	
	

	20
	Горелка газовая FBR GAS P 100/2 СЕ ТС+R CE D1 “1/2-FS50
	3
	
	
	
	

	21
	Клапаны предохранительные КТЗ-050-002
	1
	
	
	
	

	22
	Клапан электромагнитный КПЭГФ-20 220В (Термобрест)
	1
	
	
	
	

	23
	Кран шаровой КШ Д=50
	5
	
	
	
	

	24
	Кран шаровой КШ Д=20
	3
	
	
	
	

	25
	Кран шаровой КШ Д=15
	3
	
	
	
	

	26
	Опорные конструкции для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений: опорные части, седла, кронштейны и хомуты
	0,085
	
	
	
	

	Электросиловое оборудование и освещение:

	27
	Шкаф монтажный навесной ЩМП
	2
	
	
	
	

	28
	Монитор напряжения сети МНС-1
	1
	
	
	
	

	29
	Мультимер UMG96 (52.09.001)
	1
	
	
	
	

	30
	Трансформатор измерительный ТТИ-А 100/5А
	1
	
	
	
	

	31
	Выключатели автоматические ДЭК С 10
	7
	
	
	
	

	32
	Выключатели автоматические ДЭК С 2
	2
	
	
	
	

	33
	Выключатель автоматический ВА-47-29-40А
	1
	
	
	
	

	34
	Кнопка управления
	4
	
	
	
	

	35
	Провода силовые для электрических установок на напряжении до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 0.75 мм2.
	0,135
	
	
	
	

	36
	Провода силовые для электрических установок на напряжении до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 2,5 мм2.
	0,135
	
	
	
	

	37
	Провода силовые для электрических установок на напряжении до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 10 мм2.
	0,048
	
	
	
	

	38
	Провода соединительные марки ПВС 3*0,75
	0,059
	
	
	
	

	39
	Сталь угловая равнополочная, марка СТ3СП, 25х25х3 мм.
	0,015
	
	
	
	

	КИП и автоматика:

	40
	Термометр биметаллический БМТ-80 от 0 до 150с
	7
	
	
	
	

	41
	Манометр МПЗ-У-1.0
	8
	
	
	
	

	42
	Тягонапоромер электрический ТНМП-52
	 3
	
	
	
	

	43
	Термопреобразователь сопротивления ТПТ
	3
	
	
	
	

	44
	Шкаф управления котлом (каскадное регулирование)
	3
	
	
	
	

	45
	Сигнализатор загазованности САКЗ-МК3 50 СД
	1
	
	
	
	

	46
	Блок питания
	1
	
	
	
	

	47
	Выключатели автоматические ДЭК С 10 
	1
	
	
	
	

	48
	Выключатели автоматические ДЭК С 2
	2
	
	
	
	

	49
	Пакетные выключатели и переключатели С3-SS1-30B-20
	1
	
	
	
	

	50
	Кнопка управления
	3
	
	
	
	

	51
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой марки ПВ3, сечением 0,75 мм2.
	0,092
	
	
	
	

	52
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой марки ПВ3, сечением 2,5 мм2.
	0,016
	
	
	
	

	53
	Провода соединительные марки ПВС 3*2,5
	0,004
	
	
	
	

	54
	Провода силовые для электрических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0,38 кВ сечением 4*,075 мм2.
	0,029
	
	
	
	

	55
	Провода соединительные марки ПВС 3*0,75
	0,012
	
	
	
	

	56
	  Провода соединительные марки ПВС 2*0,75
	0,031
	
	
	
	

	57
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил – 7 и сечением 0,75 мм2  (7х0,5)
	0,098
	
	
	
	

	58
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил – 4 и сечением 0,75 мм2  (4х0,5)
	0,012
	
	
	
	

	59
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил – 7 и сечением 1 мм2
	0,031
	
	
	
	

	60
	Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, с экраном из медной или алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката, КВВГЭ сечением 4х0,75 мм2 (4х0,5)
	0,027
	
	
	
	

	61
	Сталь угловая равнополочная, марка СТ3СП, 25х25х3 мм
	0,01
	
	
	
	

	62
	Краны терхкодовые 11Б18БК диаметром 15 мм
	8
	
	
	
	

	Дополнительное оборудование и материалы
(приборы учета расхода и потребления воды и тепла):

	63
	Тепловычислитель «ВЗЛЕТ» (ТСРВ-24м)
	1
	
	
	
	

	64
	Расходомер «ВЗЛЕТ» ЭРСВ-420 Ф, диаметр 150 мм
	2
	
	
	
	

	65
	Расходомер «ВЗЛЕТ» ЭРСВ-420 Л, диаметр 80 мм
	2
	
	
	
	

	66
	Расходомер «ВЗЛЕТ» ЭРСВ-420 Л, диаметр 40 мм
	3
	
	
	
	

	67
	Расходомер «ВЗЛЕТ» ЭРСВ-420 Ф, диаметр 32 мм
	1
	
	
	
	

	68
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 50 мм
	4
	
	
	
	

	69
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 150 мм
	4
	
	
	
	

	Комплекс учета электроэнергии (АСКУЭ:

	70
	Счетчик электроэнергии МЕРКУРИЙ 230 ART-03 PQRSIDN
	5
	
	
	
	

	71
	GSM ШЛЮЗ RG 105.01.410000112
	2
	
	
	
	

	72
	Трансформатор тока Т-0,66
	15
	
	
	
	

	Система телеметрии:

	73
	Программируемый логический контроллер ПЛК 100-220 Р-М
	3
	
	
	
	

	74
	Модуль аналогового ввода МВ 110-224-8А
	4
	
	
	
	

	75
	Блок питания БП02Б-Д1-24 
	2
	
	
	
	

	76
	Блок питания БП15Б-Д1-24
	3
	
	
	
	

	77
	Термометр сопротивления ДТС035-50М.В3.60
	4
	
	
	
	

	78
	Графическая панель оператора «ОВЕН» ИП 320
	1
	
	
	
	

	79
	Антенна ANT GSM OND-011-1 SMA-M 4M COSMTEC
	1
	
	
	
	

	80
	Преобразователь интерфейса АС3-М-220 
	1
	
	
	
	

	81
	Преобразователь частотный ЕI 7011-075H 55 КВТ 380 В
	2
	
	
	
	

	82
	Модем гражданской сотовой связи  FXT009-1101604 SW (модем GSM)
	1
	
	
	
	

	Иное оборудование:

	83
	Частотный преобразователь E1 7011-075H 55 КВТ 380 B
	1
	
	
	
	

	84
	Водоводяной подогреватель ВВП-273х400
	3
	
	
	
	

	Имущественный комплекс теплопункта по адресу: РМ, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-2.

(Основное котельное оборудование и материалы)

	Оборудование/монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы

	85
	Установка ПГМ – 10 АТ
	1
	
	
	
	

	86
	Компрессор СБ 4/С 50 LB 30 А
	1
	
	
	
	

	87
	Промывка миксера 
	1
	
	
	
	

	88
	Миксер
	1
	
	
	
	

	89
	Насос СР 65-4100/А/7,5
	2
	
	
	
	

	90
	Газовый комплекс СГ-ЭКВЗ-Р-0,2-160/1,6
	1
	
	
	
	

	91
	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ 400
	1
	
	
	
	

	92
	Стационарный сигнализатор СТГ 1Д10(В) СО СН С КЛАП
	1
	
	
	
	

	93
	Клапан термозапорный КТЗ-001-80 Ф
	1
	
	
	
	

	94
	Котел стальной ICI REX - 62
	2
	
	
	
	

	95
	Горелка GAMMA GAS P 70/2 CE TL+R CE
	2
	
	
	
	

	96
	Манометр (0,6 КГС/СМ2) 1,5 G1/2
	4
	
	
	
	

	97
	Кран трехкодовый для манометра
	4
	
	
	
	

	98
	Шкаф распределения и учета с автоматом на вводе ЩРУНЗ/100
	1
	
	
	
	

	99
	Пускатель магнитный IH=50А
	2
	
	
	
	

	100
	Розетка штепсельная двухполюсная герметическая 
	1
	
	
	
	

	101
	Расширительный бак емкостью 150 л.
	1
	
	
	
	

	102
	Кран диаметром 80 мм.
	8
	
	
	
	

	103
	Кран диаметром 32 мм.
	2
	
	
	
	

	104
	Клапан-отсекатель диаметром 32 мм.
	1
	
	
	
	

	105
	Клапан диаметром 32 мм.
	4
	
	
	
	

	 106
	 Отводы 90 градусов диаметром 133 мм., толщиной стенки 4 мм.
	11
	
	
	
	

	107
	Заглушки диаметром 133 мм., толщиной стенки 4,0 мм.
	4
	
	
	
	

	108
	Трубы стальные электросварные диаметром 89 мм., толщина стенки 3,5 мм.
	5
	
	
	
	

	109
	Трубы стальные электросварные диаметром 57 мм., толщина стенки 3,5 мм.
	7
	
	
	
	

	110
	Трубы стальные электросварные диаметром 32 мм., толщина стенки 3,5 мм.
	3
	
	
	
	

	111
	Лента ФУМ
	15
	
	
	
	

	112
	Дифманометр ДСП-80В «РАСКО»
	1
	
	
	
	

	113
	Кран КШ-80 Ф диаметр 80 мм.
	4
	
	
	
	

	114
	Кран КШ-50Ф диаметр 50 мм.
	2
	
	
	
	

	115
	Кран 11Б27П Ф диаметр 20 мм.
	2
	
	
	
	

	116
	Кран 11Б27П Ф диаметр 15 мм.
	3
	
	
	
	

	117
	Трубы стальные электросварные диаметр 89 мм., толщина стенки 3,5 мм.
	7
	
	
	
	

	118
	Переходы диаметром и толщиной 108*4-89*3,5 мм.
	1
	
	
	
	

	119
	Заглушки диаметром 108 мм., толщиной стенки 4 мм.
	1
	
	
	
	

	120
	Отводы 90 градусов диаметром 89 мм., толщиной стенки 3,5 мм.
	7
	
	
	
	

	121
	Трубы стальные электросварные диаметр 133 мм., толщина стенки 4 мм.
	0,5
	
	
	
	

	122
	Пакля пропитанная 
	0,3
	
	
	
	

	123
	Трубы стальные электросварные диаметр 57 мм., толщина стенки 3,5 мм.
	1
	
	
	
	

	124
	Пакля пропитанная
	0,4
	
	
	
	

	125
	Трубы стальные электросварные диаметр 57 мм., толщина стенки 3,5 мм.
	26
	
	
	
	

	126
	Трубы стальные сварные водогазопроводные диаметр условного прохода 20 мм., толщина стенки 2,8 мм.
	16
	
	
	
	

	127
	Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов с выдвижным шпинделем фланцевые на давление РУ 1,6 МПА 30 С41НЖ, диаметр условного прохода 50 мм.
	2
	
	
	
	

	128
	Отводы 90 градусов диаметром 57 мм., толщиной стенки 3,5 мм.
	11
	
	
	
	

	129
	Трубы стальные электросварные диаметр 273 мм., толщина стенки 6 мм.
	18
	
	
	
	

	130
	Дифлектор Ф500
	2
	
	
	
	

	131
	Решетка жалюзийная металлическая В650*Ш1050 мм
	2
	
	
	
	

	132
	Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани типа Т толщиной 60 мм.
	1,04
	
	
	
	

	133
	Трубы стальные электросварные диаметр 89 мм., толщина стенки 3,5 мм.
	5
	
	
	
	

	134
	Отводы 90 градусов диаметром 89 мм., толщиной стенки 3,5 мм.
	5
	
	
	
	

	135
	Переходы диаметром и толщиной стенки 89*3,5-57*3,5
	1
	
	
	
	

	136
	Кран КШ-80Ф
	1
	
	
	
	

	137
	Полоса 40*4
	18
	
	
	
	

	138
	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марки стали ВСТ3ПС5-1, круглая С101-1613 диаметром 8 мм.
	0,001
	
	
	
	

	139
	Панели металлические сетчатые 
	11,44
	
	
	
	

	140
	Полотно калитки
	1,2
	
	
	
	

	141
	Краны трехходовые 11б18бК диаметром 15 мм

	26
	
	
	
	

	Монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы

	142
	Пусконаладочные работы
	-
	
	
	
	

	143
	Монтажные работы по КИП и автоматике
	-
	
	
	
	

	144
	Силовое электрооборудование
	-
	
	
	
	

	145
	 Тепломеханическая часть котельной
	-
	
	
	
	

	146
	Внутреннее газооборудование
	-
	
	
	
	

	147
	Газоходы, вентиляция
	-
	
	
	
	

	148
	Поводящий газопровод среднего давления
	-
	
	
	
	

	149
	Поводящий газопровод низкого давления
	-
	
	
	
	

	150
	Молниезащита и заземление
	-
	
	
	
	

	151
	Опорная площадка
	-
	
	
	
	

	152
	Ограждение ГРПШ
	-
	
	
	
	

	Имущественный комплекс теплопункта по адресу: РМ, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Садовая.

(Основное котельное оборудование и материалы)

	Основное оборудование, материалы, комплектующие

	153
	Насос СР 50/3100
	2
	
	
	
	

	154
	Газовый комплекс СГ-ЭКВЗ-Р-0,2-100/1,3
	1
	
	
	
	

	155
	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ 400 
	1
	
	
	
	

	156
	Стационарный сигнализатор СТГ 1Д10(В) СО СН С КЛАП
	1
	
	
	
	

	157
	Клапан термозапорный КТЗ-001-80 Ф
	1
	
	
	
	

	158
	Котел стальной ICI REX - 25
	2
	
	
	
	

	159
	Горелка GAMMA GAS X5/2 CE TC+R CE
	2
	
	
	
	

	160
	Манометр (0,6 КГС/СМ2) 1,5 G/2
	4
	
	
	
	

	161
	Кран трехкодовый для манометра
	4
	
	
	
	

	162
	Шкаф распределения и учета с автоматом на вводе ЩРУНЗ/100
	1
	
	
	
	

	163
	Пускатель магнитный IH=50А
	2
	
	
	
	

	164
	Розетка штепсельная двухполюсная герметическая 
	1
	
	
	
	

	165
	Расширительный бак емкостью 150 л.
	4
	
	
	
	

	166
	Клапан диаметром 50 мм.
	2
	
	
	
	

	167
	Кран диаметром 50 мм.
	8
	
	
	
	

	168
	Кран диаметром 32 мм.
	1
	
	
	
	

	169
	Клапан диаметром 20 мм.
	2
	
	
	
	

	170
	Отводы 90 градусов диаметром 108 мм., толщиной стенки 4 мм.
	10
	
	
	
	

	171
	Заглушки диаметром 108 мм., толщиной стенки 4,0 мм.
	4
	
	
	
	

	172
	Трубы стальные электросварные диаметром 89 мм., толщина стенки 3,5 мм.
	5
	
	
	
	

	173
	Трубы стальные электросварные диаметром 57 мм., толщина стенки 3,5 мм.
	9
	
	
	
	

	174
	Трубы стальные электросварные диаметром 20 мм., толщина стенки 2,8 мм.
	5
	
	
	
	

	175
	Лента ФУМ
	15
	
	
	
	

	176
	Дифманометр ДСП-80В «РАСКО»
	1
	
	
	
	

	177
	Кран КШ-80 Ф диаметр 80 мм.
	4
	
	
	
	

	178
	Кран 11Б27П Ф диаметр 25 мм.
	2
	
	
	
	

	179
	Кран 11Б27П Ф диаметр 20 мм.
	4
	
	
	
	

	180
	Кран 11Б27П Ф диаметр 15 мм.
	3
	
	
	
	

	181
	Трубы стальные электросварные диаметр 89 мм., толщина стенки 3,5 мм.
	8
	
	
	
	

	182
	Трубы стальные электросварные диаметр 57 мм., толщина стенки 3,5 мм.
	5
	
	
	
	

	183
	Переходы диаметром и толщиной 89*3,5-57*3,5 мм.
	2
	
	
	
	

	184
	Заглушки диаметром 89 мм., толщиной стенки 3,5 мм.
	1
	
	
	
	

	185
	Отводы 90 градусов диаметром 89 мм., толщиной стенки 3,5 мм.
	6
	
	
	
	

	186
	Напоромер НМП-52М2-4КПА-2,5-УЗ
	1
	
	
	
	

	187
	Трубы стальные электросварные диаметр 133 мм., толщина стенки 4 мм.
	0,5
	
	
	
	

	188
	Пакля пропитанная 
	0,3
	
	
	
	

	189
	Трубы стальные электросварные диаметр 57 мм., толщина стенки 3,5 мм.
	1
	
	
	
	

	190
	Пакля пропитанная
	0,4
	
	
	
	

	191
	Трубы стальные электросварные диаметр 57 мм., толщина стенки 3,5 мм.
	5
	
	
	
	

	192
	Пакля пропитанная
	0,4
	
	
	
	

	193
	Трубы стальные электросварные диаметр 57 мм., толщина стенки 3,5 мм.
	73
	
	
	
	

	194
	Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов с выдвижным шпинделем фланцевые на давление РУ 1,6 МПА 30 С41НЖ, диаметр условного прохода 50 мм.
	2
	
	
	
	

	195
	Отводы 90 градусов диаметром 57 мм., толщиной стенки 3,5 мм.
	7
	
	
	
	

	196
	Трубы стальные электросварные диаметр 57 мм., толщина стенки 3,5 мм.
	38,4
	
	
	
	

	197
	Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)
	0,864
	
	
	
	

	198
	Трубы стальные электросварные диаметр 273 мм., толщина стенки 6 мм.
	18
	
	
	
	

	199
	Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани типа Т толщиной 60 мм.
	1,04
	
	
	
	

	200
	Трубы стальные электросварные диаметр 89 мм., толщина стенки 3,5 мм.
	4
	
	
	
	

	 201
	Трубы стальные электросварные диаметр 57 мм., толщина стенки 3,5 мм.
	1
	
	
	
	

	202
	Отводы 90 градусов диаметром 89 мм., толщиной стенки 3,5 мм.
	3
	
	
	
	

	203
	Отводы 90 градусов диаметром 57 мм., толщиной стенки 3,5 мм.
	2
	
	
	
	

	204
	Переходы диаметром и толщиной стенки 89*3,5-57*3,5
	1
	
	
	
	

	205
	Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов с выдвижным шпинделем фланцевые на давление РУ 1,6 МПА 30 С41НЖ, диаметр условного прохода 80 мм.
	1
	
	
	
	

	206
	Кран КШ-80Ф
	1
	
	
	
	

	207
	Панели металлические сетчатые 
	11,44
	
	
	
	

	208
	Полотно калитки
	1,2
	
	
	
	

	Монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы
	
	
	
	

	209
	Пусконаладочные работы
	-
	
	
	
	

	210
	Монтажные работы по КИП и автоматике
	-
	
	
	
	

	211
	Силовое электрооборудование
	-
	
	
	
	

	212
	 Тепломеханическая часть котельной
	-
	
	
	
	

	213
	Внутреннее газооборудование
	-
	
	
	
	

	214
	Газоходы, вентиляция
	-
	
	
	
	

	215
	Поводящий газопровод среднего давления
	-
	
	
	
	

	216
	Поводящий газопровод низкого давления
	-
	
	
	
	

	217
	Молниезащита и заземление
	-
	
	
	
	

	218
	Опорная площадка
	-
	
	
	
	

	219
	Ограждение ГРПШ
	-
	
	
	
	

	Имущественный комплекс теплопункта основного и дополнительного оборудования котельной №4 по адресу: РМ, Чамзинский район, р.п. Комсомольский.

(Основное котельное оборудование и материалы)

	Тепломеханическая часть

	220
	Котлы BUDERUS SK 745-1040
	2
	
	
	
	

	221
	Насос К 18/500 Т
	2
	
	
	
	

	222
	Насос DAB CM 125-1075Т 
	2
	
	
	
	

	223
	Насос KPS 30/16 M
	2
	
	
	
	

	224
	Бак запаса воды ATV-1,6
	1
	
	
	
	

	225
	Насос KPS 30/16 M
	2
	
	
	
	

	226
	Пластинчатый теплообменник «Ридан» НН №47 0-16
	2
	
	
	
	

	227
	Затвор диаметром 125 мм.
	8
	
	
	
	

	228
	Отводы 90 градусов диаметром 108 мм., толщиной стенки 4 мм.
	1
	
	
	
	

	229
	Отводы 90 градусов диаметром 57 мм., толщиной стенки 3 мм.
	8
	
	
	
	

	230
	Трубы стальные электросварные диаметр 108 мм., толщина стенки 3,5 мм.
	7
	
	
	
	

	231
	Оборудование  
	
	
	
	
	

	232
	Тепломеханика
	
	
	
	
	

	233
	Транзитный насос DAB CP 100-2400 T
	2
	
	
	
	

	234
	Установка HYROTECH WS1CILP
	1
	
	
	
	

	235
	Расширительный бак емкостью 105 л.
	2
	
	
	
	

	236
	Расширительный бак емкостью 105 л.
	1
	
	
	
	

	237
	Удалитель железа  HYROTECH
	1
	
	
	
	

	238
	Управляющий механизм WS1TS, ионообменный фильтр гейзер WS
	1
	
	
	
	

	239
	Клапан DANFOSS ДИАМЕТРОМ 100 мм.
	10
	
	
	
	

	240
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм.
	4
	
	
	
	

	241
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм.
	2
	
	
	
	

	242
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм.
	23
	
	
	
	

	243
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм.
	8
	
	
	
	

	244
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм.
	3
	
	
	
	

	245
	Клапан диаметром 50 мм.
	2
	
	
	
	

	246
	Клапан предохранитель диаметром 50 мм.
	1
	
	
	
	

	247
	Воздухоотводчик автоматический
	2
	
	
	
	

	248
	Отводы 90 градусов с радиусом кривизны R=1,5 ДУ НА РУ ДО 16 МПА (160 КГС/СМ2), диаметром условного прохода 200 мм,, наружным диаметром 219 мм., толщиной стенки 5 мм.
	1
	
	
	
	

	249
	Трубы стальные электросварные диаметр 219 мм., толщина стенки 4,5 мм.
	15
	
	
	
	

	250
	Трубы стальные электросварные диаметр 159 мм., толщина стенки 4,0 мм.
	7
	
	
	
	

	251
	Трубы стальные электросварные диаметр 89 мм., толщина стенки 4,0 мм.
	3
	
	
	
	

	252
	Трубы стальные электросварные диаметр 57 мм., толщина стенки 3,5 мм.
	16
	
	
	
	

	253
	Трубы стальные электросварные диаметр 25 мм., толщина стенки 2,8 мм.
	10
	
	
	
	

	254
	Трубы стальные электросварные диаметр 20 мм., толщина стенки 2,8 мм.
	3
	
	
	
	

	255
	Трубы стальные электросварные диаметр 15 мм., толщина стенки 2,8 мм.
	2
	
	
	
	

	256
	Внутреннее газооборудование 
	
	
	
	
	

	257
	Горелка ELCO VG5.1200 DP KN RP.1.”1/4
	2
	
	
	
	

	258
	ГРУ-13-1 НУ1 с измерительным комплексом расхода газа с коррекцией по температуре и давлению ЭКВЗ-Р-0,5-250/1,6
	1
	
	
	
	

	259
	Сигнализатор СТГ-1
	1
	
	
	
	

	260
	Клапан ВН-4
	1
	
	
	
	

	261
	Клапан КТЗ-50-02
	1
	
	
	
	

	262
	Задвижки стальные 30С41НЖ диаметром 50 мм.
	2
	
	
	
	

	263
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм.
	2
	
	
	
	

	264
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм.
	2
	
	
	
	

	265
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм.
	4
	
	
	
	

	266
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм..
	5
	
	
	
	

	267
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2КП - БСТ4КП и БСТ2ПС – БСТ4ПС наружный диаметр 108 мм., толщина стенки 4 мм. 
	8
	
	
	
	

	268
	Трубы стальные электросварные диаметр 57 мм., толщина стенки 3,5 мм.
	8
	
	
	
	

	269
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (не оцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм., толщина стенки 3,2 мм.
	13
	
	
	
	

	270
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (не оцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм., толщина стенки 2,8 мм.
	18
	
	
	
	

	271
	Отводы 90 градусов диаметром 108 мм., толщиной стенки 4 мм.
	2
	
	
	
	

	272
	Отводы 90 градусов диаметром 57 мм., толщиной стенки 3 мм.
	9
	
	
	
	

	273
	Трубы стальные электросварные диаметр 89 мм., толщина стенки 3,5 мм.
	0,6
	
	
	
	

	274
	Пакля пропитанная
	2,8
	
	
	
	

	275
	Трубы стальные электросварные диаметр 57 мм., толщина стенки 3,5 мм.
	0,6
	
	
	
	

	276
	Пакля пропитанная
	0,8
	
	
	
	

	  277
	 Вентиляция, газоотходы
	
	
	
	
	

	278
	Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани типа Т толщиной 60 мм.
	5,2
	
	
	
	

	279
	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-13
	0,24725
	
	
	
	

	Дополнительное оборудование и материалы

Комплекс учета электроэнергии (АСКУЭ):

	280
	Счетчик электроэнергии «МЕРКУРИЙ» 230 ART-03 PQRSIDN
	1
	
	
	
	

	281
	Графическая панель оператора «ОВЕН» ИП 320
	1
	
	
	
	

	282
	Антенна ANT GSM OND-011-1 SMA-M 4M COSMTEC
	1
	
	
	
	

	283
	  Модем гражданской сотовой связи FXT009-1101604 SW (модем GSM)
	1
	
	
	
	


