	Согласовано:

Решение Совета депутатов

Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

от 02.09.2020 г. № 161
Глава городского поселения Чамзинка
Чамзинского муниципального района

_____________________Н.Н.Гурьянов 

М.П.
	Согласовано:

Решение Совета депутатов Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

от  03.09.2020 г.   № 275
Председатель Совета депутатов Чамзинского

муниципального района РМ

________________________В.Я. Борисов 

Глава Чамзинского муниципального района РМ

________________________В.Г. Цыбаков 

М.П.


Перечень
имущества, находящегося в  собственности городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, передаваемого в муниципальную собственность Чамзинского муниципального района РМ
	№
	Наименование оборудование
	Ед. измерения.  шт./вес,т./ протяженность, м./ комплект
	Год выпуска
	Заводской (серийный) номер
	Идентификационные признаки
	Стоимость по состоянию на

02.09. 2020 г.

	Имущественный комплекс котельной № 1
(Основное котельное оборудование и материалы)                
	                                                                        14480441,50

	Внутреннее газоснабжение

	1
	Газорегуляторная установка ГРУ-13-1Н-У1 с одной линией редуцирования с (РДГ-50Н) и измерительным комплексом расхода газа с коррекцией по температуре и давлению
	1
	2011
	29028
	
	

	2
	Горелка газовая CUENOD C.100 GX507/8
	1
	2011
	3390
	
	

	3
	Горелка газовая CUENOD C.100 GX507/8
	1
	2011
	3391
	
	

	4
	Горелка газовая CUENOD C.100 GX507/8
	1
	2011
	3388
	
	

	5
	Горелка газовая CUENOD C.100 GX507/8
	1
	2011
	3389
	
	

	6
	Горелка газовая CUENOD C.100 GX507/8
	1
	2011
	3396
	
	

	7
	Горелка газовая CUENOD C.100 GX507/8
	1
	2011
	3401
	
	

	8
	Горелка газовая CUENOD C.100 GX507/8
	1
	2011
	3403
	
	

	9
	Горелка газовая CUENOD C.100 GX507/8
	1
	2011
	3397
	
	

	10
	Горелка газовая CUENOD C.100 GX507/8
	1
	2011
	3400
	
	

	11
	Горелка газовая CUENOD C.100 GX507/8
	1
	2011
	3402
	
	

	12
	Горелка газовая CUENOD NC.29 GX207/8
	1
	2011
	145
	
	

	13
	Горелка газовая CUENOD NC.29 GX207/8
	1
	2011
	160
	
	

	14
	Клапаны предохранительные КТЗ- 080-002
	1
	2011
	б/н
	
	

	15
	Система индивидуального контроля загазованности САКЗ-МК-3-80СД (сигнализатор-клапан)
	1
	2011
	113304/112566
	
	

	16
	Кран шаровой КШ Д=80
	1
	2011
	б/н
	
	

	17
	Кран шаровой КШ Д=25
	12
	2011
	б/н
	
	

	18
	Кран шаровой КШ Д=20
	14
	2011
	б/н
	
	

	19
	Кран шаровой КШ Д=15
	3
	2011
	б/н
	
	

	20
	Опорные конструкции для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений: опорные части, седла, кронштейны и хомуты
	0,0879
	2011
	б/н
	
	

	Электросиловое оборудование

	21
	Шкаф монтажный навесной ЩМП
	1
	2011
	б/н
	
	

	22
	Монитор напряжения сети МНС-1
	1
	2011
	б/н
	
	

	23
	Мультимер UMG 96 (52.09.001)
	1
	2011
	б/н
	
	

	24
	Трансформатор измерительный ТТИ-А 100/5А
	1
	2011
	
	
	

	25
	Выключатели автоматические ДЭК С 10
	7
	2011
	б/н
	
	

	26
	Выключатели автоматические ДЭК С 2
	2
	2011
	б/н
	
	

	27
	Выключатель автоматический ВА-57-35-3
	2
	2011
	б/н
	
	

	28
	Пускатели электромагнитные нереверсивные, без теплового реле, без кнопок ПМЛ-1100 04б
	4
	2011
	б/н
	
	

	29
	Пускатели электромагнитные нереверсивные, без теплового реле, без кнопок ПМЛ-3100 04в
	4
	2011
	б/н
	
	

	30
	Устройство плавного пуска PROSTAR PRS 2015 (15 КВТ 380 В)
	2
	2011
	
	
	

	31
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 0.75 мм2
	0,538
	2011
	б/н
	
	

	32
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 2.5 мм2
	0,482
	2011
	б/н
	
	

	33
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2
	0,12
	2011
	б/н
	
	

	34
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2
	0,028
	2011
	б/н
	
	

	35
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до450 в с медной жилой марки ПВ3, сечением 70 мм2
	0,028
	2011
	б/н
	
	

	36
	Провода соединительные марки ПВС 3*0,75
	0,188
	2011
	б/н
	
	

	37
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 КВ, число жил 4 и сечением 1,5 мм2
	0,07
	2011
	б/н
	
	

	38
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 КВ, число жил 4 и сечением 2,5 мм2
	0,004
	2011
	б/н
	
	

	39
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 КВ, число жил 4 и сечением 10 мм2
	0,044
	2011
	б/н
	
	

	40
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 КВ, число жил 4 и сечением 25 мм2
	0,036
	2011
	б/н
	
	

	41
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 КВ, число жил 4 и сечением 70 мм2
	0,012
	2011
	б/н
	
	

	42
	Кабели силовые на напряжение 1000 в для прокладки в земле с пластмассовой изоляцией и оболочкой марки АВВГ 4*120
	0,07
	2011
	б/н
	
	

	43
	Сталь угловая равнополочная, марка СТ3СП, 25х25х3 мм
	0,015
	2011
	б/н
	
	

	Кип и автоматика
	
	
	
	

	44
	Термометр биметаллический БМТ-80 от 0 до 150с
	28
	2011
	б/н
	
	

	45
	Манометр МПЗ-У-1.0
	18
	2011
	б/н
	
	

	46
	Тягонапоромер электрический ТНМП-52
	12
	2011
	б/н
	
	

	47
	Термопреобразователь сопротивления 1ДТС- 035-50м
	2
	2011
	б/н
	
	

	48
	Термопреобразователь сопротивления ТПТ
	12
	2011
	б/н
	
	

	49
	Контроллер погодного регулирования KROMSCHRODER Е 8.4401
	1
	2011
	Е-Nr99-777-049
	
	

	50
	Сигнализатор загазованности САКЗ-МК3 100 СД
	1
	2011
	
	
	

	51
	Блок питания
	1
	2011
	
	
	

	52
	Выключатели автоматические ДЭК С 10
	1
	2011
	б/н
	
	

	53
	Выключатели автоматические ДЭК С 2
	2
	2011
	б/н
	
	

	54
	Шкаф монтажный навесной ЩМП
	1
	2011
	
	
	

	55
	Пакетные переключатели и переключатели СЗ-SS1-30В-20
	1
	2011
	б/н
	
	

	56
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки пв3, сечением 0,75 мм2
	0,2
	2011
	б/н
	
	

	57
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 2,5 мм2
	0,016
	2011
	б/н
	
	

	58
	Провода соединительные марки ПВС 3*2,5
	0,004
	2011
	б/н
	
	

	59
	Провода силовые для электрических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кв сечением 4*0,75 мм2
	0,047
	2011
	б/н
	
	

	60
	Провода соединительные марки ПВС 3*0,75
	0,181
	2011
	б/н
	
	

	61
	Провода соединительные марки ПВС 2*0,75
	0,077
	2011
	б/н
	
	

	62
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 0.75 мм2 (7х0,5)
	0,038
	2011
	б/н
	
	

	63
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0.75 мм2 (4х0,5)
	0,082
	2011
	б/н
	
	

	64
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2
	0,027
	2011
	б/н
	
	

	65
	Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, с экраном из медной или алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката, КВВГЭ сечением 4х0.75 мм2 (4х0,5)
	0,104
	2011
	б/н
	
	

	66
	Сталь угловая равнополочная, марка СТ3СП, 25Х25Х3 мм
	0,015
	2011
	б/н
	
	

	67
	Краны трехходовые 11б18бК диаметром 15 мм

	26
	2011
	б/н
	
	

	Тепломеханическое оборудование

	68
	Котлы КВА - 0.75 "ПРОМЕТЕЙ"водогрейные теплопроизводительностью 0.75 мвт
	1
	2011
	24
	
	

	69
	Котлы КВА - 0.75 "ПРОМЕТЕЙ"водогрейные теплопроизводительностью 0.75 мвт
	1
	2011
	25
	
	

	70
	Котлы КВА - 0.75 "ПРОМЕТЕЙ"водогрейные теплопроизводительностью 0.75 мвт
	1
	2011
	26
	
	

	71
	Котлы КВА - 0.75 "ПРОМЕТЕЙ"водогрейные теплопроизводительностью 0.75 мвт
	1
	2011
	27
	
	

	72
	Котлы КВА - 0.75 "ПРОМЕТЕЙ"водогрейные теплопроизводительностью 0.75 мвт
	1
	2011
	28
	
	

	73
	Котлы КВА - 0.75 "ПРОМЕТЕЙ"водогрейные теплопроизводительностью 0.75 мвт
	1
	2011
	29
	
	

	74
	Котлы КВА - 0.75 "ПРОМЕТЕЙ"водогрейные теплопроизводительностью 0.75 мвт
	1
	2011
	30
	
	

	75
	Котлы КВА - 0.75 "ПРОМЕТЕЙ"водогрейные теплопроизводительностью 0.75 мвт
	1
	2011
	31
	
	

	76
	Котлы КВА - 0.75 "ПРОМЕТЕЙ"водогрейные теплопроизводительностью 0.75 мвт
	1
	2011
	32
	
	

	77
	Котлы КВА - 0.75 "ПРОМЕТЕЙ"водогрейные теплопроизводительностью 0.75 мвт
	1
	2011
	33
	
	

	78
	Kотлы стальные жаротрубные КВА - 0.25 "прометей" водогрейные работающие на газе теплопроводностью до 0,31 (0,27) МВТ (ГКАЛ/Ч)
	1
	2011
	34
	
	

	79
	Kотлы стальные жаротрубные КВА - 0.25 "прометей" водогрейные работающие на газе теплопроводностью до 0,31 (0,27) МВТ (ГКАЛ/Ч)
	1
	2011
	35
	
	

	80
	Hасосы центробежные исполнения ИН-ЛАЙН СМ150-1959
	2
	2011
	
	
	

	81
	Hасосы центробежные исполнения ИН-ЛАЙН СМ 125-1075
	2
	2011
	
	
	

	82
	Hасосы центробежные вертикальные NKV - 10/9
	2
	2011
	
	
	

	83
	Hасосы центробежные моноблочные к18/500 т
	2
	2011
	21118/21123
	
	

	84
	Hасосы центробежные с мокрым ротором ВРН 60/280.50Т
	1
	2011
	N.3. 1109
	
	

	85
	Hасосы центробежные с мокрым ротором ВРН 60/280.50Т
	1
	2011
	N.3. 1107
	
	

	86
	Насосы центробежные вихревые КР 60/12М
	2
	2011
	б/н
	
	

	87
	Установка системы водоподготовки в комплекте с удалителем железа и умягчителем
	1
	2011
	б/н
	
	

	88
	Затворы гидравлические, диаметром до 50 мм
	22
	2011
	б/н
	
	

	89
	Затворы гидравлические, диаметром до 65 мм
	2
	2011
	б/н
	
	

	90
	Затворы поворотные дисковые с ручным управлением РУ 1,6 мпа диаметром 100 мм
	23
	2011
	б/н
	
	

	91
	Затворы поворотные дисковые с ручным управлением РУ 0,6/1,0 мпа диаметром 150 мм
	32
	2011
	б/н
	
	

	92
	Клапан обратный фланцевый д=150
	4
	2011
	б/н
	
	

	93
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 50 мм
	4
	2011
	б/н
	
	

	94
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 150 мм
	4
	2011
	б/н
	
	

	95
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм
	26
	2011
	б/н
	
	

	96
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 89 мм толщина стенки 4 мм
	70
	2011
	б/н
	
	

	97
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм
	54
	2011
	б/н
	
	

	98
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4.5 мм
	20
	2011
	б/н
	
	

	99
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 219 мм толщинастенки 5 мм
	85
	2011
	б/н
	
	

	100
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 273 мм толщина стенки 6 мм
	47
	2011
	б/н
	
	

	101
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т (конструкции для газоходов от котлов)
	2,57
	2011
	б/н
	
	

	Дополнительное оборудование и материалы котельной №1

	Прибор учета потребления и расхода воды и тепла, в том числе:

	102
	Тепловычислитель ВЗЛЕТ (ТСРВ 24м)
	1
	2012
	1201589
	
	17963

	103
	Расходомер "ВЗЛЕТ" ЭРСВ - 420 Ф, диаметр 150 мм
	2
	2012
	1250530/1250275
	
	60420

	104
	Расходомер "ВЗЛЕТ" ЭРСВ - 420 л, диаметр 40 мм
	2
	2012
	1240547/1233747
	
	28169

	105
	Расходомер "ВЗЛЕТ" ЭРСВ - 420 л, диаметр 32 мм
	1
	2010
	103651
	
	13166

	106
	Расходомер "ВЗЛЕТ" ЭРСВ - 420 л, диаметр 25 мм
	3
	2010
	109298/112568/

108883
	
	38427

	Комплекс учета электроэнергии (аскуэ), в том числе:

	107
	Счетчик электроэнергии МЕРКУРИЙ 230 ART-03 PQRSIDN
	1
	
	07099575-10
	
	4663

	108
	GSM ШЛЮЗ RG 105.01.410000112
	1
	
	
	
	9285

	109
	Трансформатор тока Т-0,66
	3
	2016
	185308/185309/185299
	
	1128

	Система телеметрии:

	110
	Программируемый логический контроллер ПЛК 100-220 Р-М
	2
	
	1786811102289894
	
	14986

	111
	Блок питания БП02Б-Д1-24
	2
	
	37672130504028291
	
	600

	112
	Блок питания БП15Б-Д2-24 
	2
	
	09726130602171239
	
	2160

	113
	Термометр сопротивления ДТС035-50М.ВЗ.60
	4
	
	б/н
	
	2216

	114
	Графическая панель оператора «ОВЕН» ИП 320
	1
	
	15509130602166581
	
	5040

	115
	Антенна ANT GSM OND-011-1 SMA-M 4M  COSMTEC
	1
	
	б/н
	
	657

	116
	Модем  гражданской сотовой связи FXT009-1101604  SW (МОДЕМ GSM)
	1
	
	ВН6430079402101
	
	6274

	Иное оборудование

	117
	Устройство плавного пуска 37квт «ВЕСПЕР» 
	1
	
	1123012315801
	
	45114

	118
	Преобразователь частотный ЕI 7011-075H 55 КВТ 380 В
	1
	
	
	
	110741

	119
	Циркуляционный насос наружного контура отопления СР 125- 4750 

	1
	
	
	
	182997

	Имущественный комплекс котельной № 2
(Основное котельное оборудование и материалы)                                  
	                                                                                                         3132465

	Внутреннее газоснабжение, в том числе:

	120
	Газорегуляторная установка ГРУ-03М-У1 с одной линией редуцирования с (РДСК-50М1) и измерительным комплексом расхода газа с коррекцией по температуре и давлению СГ-ЭКВЗ-Р-0,5-250/1,6 с ИПД на фильтре газа
	
	2011
	43018
	
	

	121
	Горелка газовая CUENOD C.100 GX507/8
	1
	2011
	3393
	
	

	122
	Горелка газовая CUENOD C.100 GX507/8
	1
	2011
	3398
	
	

	123
	Горелка газовая CUENOD C.100 GX507/8
	1
	2011
	3392
	
	

	124
	Горелка газовая CUENOD C.100 GX507/8
	1
	2011
	3374
	
	

	125
	Горелка газовая CUENOD C.100 GX507/8
	1
	2011
	3399
	
	

	126
	Клапаны предохранительные КТЗ- 050-002
	1
	2011
	б/н
	
	

	127
	Клапана электромагнитного КПЭГФ-50 220В (термобрест)
	1
	2011
	0804/10
	
	

	128
	Кран шаровой КШ Д=50
	2
	2011
	б/н
	
	

	129
	Кран шаровой КШ Д=20
	5
	2011
	б/н
	
	

	130
	Кран шаровой КШ Д=15
	3
	2011
	б/н
	
	

	131
	Опорные конструкции для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений: опорные части, седла, кронштейны и хомуты
	0,022
	2011
	б/н
	
	

	Электросиловое оборудование, в том числе:

	132
	Шкаф монтажный навесной ЩМП
	2
	2011
	б/н
	
	

	133
	Монитор напряжения сети МНС-1
	1
	2011
	
	
	

	134
	Мультимер UMG 96 (52.09.001)
	1
	2010
	L-N..196-255
	
	

	135
	Трансформатор измерительный ТТИ-А 100/5А
	1
	2011
	б/н
	
	

	136
	Выключатели автоматические ДЭК С 10
	7
	2011
	б/н
	
	

	137
	Выключатели автоматические ДЭК С 2
	2
	2011
	б/н
	
	

	138
	Выключатель автоматический ВА-47-29-40А
	5
	2011
	б/н
	
	

	139
	Пускатели электромагнитные нереверсивные, без теплового реле, без кнопок ПМЛ-1100 04Б
	4
	2011
	б/н
	
	

	140
	Пускатели электромагнитные нереверсивные, без теплового реле, без кнопок ПМЛ-3100 04В
	4
	2011
	б/н
	
	

	141
	Устройство плавного пуска PROSTAR PRS 2008 (7,5 КВТ 380 В)
	2
	
	
	
	

	142
	Кнопка управления
	22
	2011
	б/н
	
	

	143
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки пв3, сечением 0.75 мм2
	0,182
	2011
	б/н
	
	

	144
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки пв3, сечением 2.5 мм2
	0,155
	2011
	б/н
	
	

	145
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки пв3, сечением 10 мм2
	0,091
	2011
	б/н
	
	

	146
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки пв3, сечением 25 мм2
	0,018
	2011
	б/н
	
	

	147
	Провода соединительные марки ПВС 3*0,75
	0,059
	2011
	б/н
	
	

	148
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 1,5 мм2
	0,108
	2011
	б/н
	
	

	149
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 2,5 мм2
	0,088
	2011
	б/н
	
	

	150
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 10 мм2
	0,058
	2011
	б/н
	
	

	151
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 4 и сечением 25 мм2
	0,022
	2011
	б/н
	
	

	152
	Сталь угловая равнополочная, марка СТ3СП, 25х25х3 мм
	0,015
	2011
	б/н
	
	

	Кип и автоматика, в том числе:

	153
	Термометр биметаллический БМТ-80 от 0 до 150с
	18
	2011
	б/н
	
	

	154
	Манометр МПЗ-У-1.0
	14
	2011
	б/н
	
	

	156
	Тягонапоромер электрический ТНМП-52
	5
	2011
	б/н
	
	

	157
	Термопреобразователь сопротивления 1ДТС- 035-50м
	2
	2011
	б/н
	
	

	158
	Термопреобразователь сопротивления ТПТ
	5
	2011
	б/н
	
	

	159
	Шкаф управления котлом (каскадное регулирование)
	5
	2011
	б/н
	
	

	160
	Контроллер погодного регулирования KROMSCHRODER Е 8.4401
	1
	2011
	3116
	
	

	161
	Сигнализатор загазованности САКЗ-МК3 50 СД
	1
	
	
	
	

	162
	Блок питания
	1
	
	
	
	

	163
	Выключатели автоматические ДЭК С 10
	1
	2011
	б/н
	
	

	164
	Выключатели автоматические ДЭК С 2
	2
	2011
	б/н
	
	

	165
	Шкаф монтажный навесной ЩМП
	1
	2011
	б/н
	
	

	166
	Реле электромагнитное CR-MO24DC4
	2
	2011
	б/н
	
	

	167
	Реле электромагнитное CR-MO230АC2
	1
	2011
	б/н
	
	

	168
	Пакетные переключатели и переключатели СЗ-SS1-30В-20
	1
	2011
	б/н
	
	

	169
	Кнопка управления
	7
	2011
	б/н
	
	

	170
	Арматура сигнальная
	4
	2011
	б/н
	
	

	171
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 0,75 мм2
	0,122
	2011
	б/н
	
	

	172
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 2,5 мм2
	0,016
	2011
	б/н
	
	

	173
	Провода соединительные марки ПВС 3*2,5
	0,004
	2011
	б/н
	
	

	174
	Провода силовые для электрических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кв сечением 4*0,75 мм2
	0,029
	2011
	б/н
	
	

	175
	Провода соединительные марки ПВС 3*0,75
	0,012
	2011
	б/н
	
	

	176
	Провода соединительные марки ПВС 2*0,75
	0,031
	2011
	б/н
	
	

	177
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 0.75 мм2 (7х0,5)
	0,025
	2011
	б/н
	
	

	178
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0.75 мм2 (4х0,5)
	0,012
	2011
	б/н
	
	

	179
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2
	0,027
	2011
	б/н
	
	

	180
	Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, с экраном из медной или алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката, КВВГЭ сечением 4х0.75 мм2 (4х0,5)
	0,038
	2011
	б/н
	
	

	181
	Сталь угловая равнополочная, марка СТ3СП, 25х25х3 мм
	0,01
	2011
	б/н
	
	

	182
	Краны трехходовые 11б18БК диаметром 15 мм
	22
	2011
	б/н
	
	

	Тепломеханическое оборудование, в том числе:
	
	
	
	

	183
	Котлы КВА - 0.75 "ПРОМЕТЕЙ"водогрейные теплопроизводительностью 0.75 мвт
	1
	2011
	34
	
	

	184
	Котлы КВА - 0.75 "ПРОМЕТЕЙ"водогрейные теплопроизводительностью 0.75 мвт
	1
	2011
	35
	
	

	185
	Котлы КВА - 0.75 "ПРОМЕТЕЙ"водогрейные теплопроизводительностью 0.75 мвт
	1
	2011
	36
	
	

	186
	Котлы КВА - 0.75 "ПРОМЕТЕЙ"водогрейные теплопроизводительностью 0.75 мвт
	1
	2011
	37
	
	

	187
	Котлы КВА - 0.75 "ПРОМЕТЕЙ"водогрейные теплопроизводительностью 0.75 мвт
	1
	2011
	38
	
	

	188
	Hасосы центробежные исполнения ИН-ЛАЙН СМ125-1075Т
	2
	2011
	б/н
	
	

	189
	Hасосы центробежные исполнения ИН-ЛАЙН СМ 100-865Т
	2
	2011
	б/н
	
	

	190
	Hасосы центробежные вертикальные NKV - 10/9
	2
	2011
	б/н
	
	

	191
	Hасосы центробежные моноблочные к28/500 т
	2
	2011
	б/н
	
	

	192
	Hасосы центробежные с мокрым ротором ВРН 60/340.65Т
	2
	2011
	б/н
	
	

	193
	Насосы центробежные вихревые КР 60/12М
	2
	2011
	б/н
	
	

	194
	Установка системы водоподготовки в комплекте с удалителем железа и умягчителем
	1
	2011
	б/н
	
	

	195
	Аппарат магнитной обработки "кема" ДУ-80мм.
	2
	2011
	б/н
	
	

	196
	Аппарат магнитной обработки "кема" ДУ-50мм.
	2
	2011
	б/н
	
	

	197
	Затворы гидравлические, диаметром до 50 мм
	6
	2011
	б/н
	
	

	198
	Затворы гидравлические, диаметром до 65 мм
	2
	2011
	б/н
	
	

	199
	Затворы поворотные дисковые с ручным управлением РУ 1,6 МПА диаметром 100 мм
	12
	2011
	б/н
	
	

	200
	Затворы поворотные дисковые с ручным управлением РУ 1,6 МПА диаметром 125 мм
	2
	2011
	б/н
	
	

	201
	Затворы поворотные дисковые с ручным управлением РУ 0,6/1,0 МПА диаметром 150 мм
	14
	2011
	б/н
	
	

	202
	Клапан обратный фланцевый д=100
	2
	2011
	б/н
	
	

	203
	Клапан обратный фланцевый д=150
	2
	2011
	б/н
	
	

	204
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 50 мм
	2
	2011
	б/н
	
	

	205
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 80 мм
	4
	2011
	б/н
	
	

	206
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 100 мм
	2
	2011
	б/н
	
	

	207
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 150 мм
	2
	2011
	б/н
	
	

	208
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм., толщина стенки 2,8 мм.
	24
	2011
	б/н
	
	

	209
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм., толщина стенки 3,2 мм.
	40
	2011
	б/н
	
	

	210
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм., толщина стенки 3,2 мм.
	30
	2011
	б/н
	
	

	211
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм
	23
	2011
	б/н
	
	

	212
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 89 мм толщина стенки 4 мм
	21
	2011
	б/н
	
	

	213
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм
	41
	2011
	б/н
	
	

	214
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4.5 мм
	8
	2011
	б/н
	
	

	215
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 219 мм толщина стенки 5 мм
	34
	2011
	б/н
	
	

	216
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т (конструкции для газоходов от котлов)
	1,62
	2011
	б/н
	
	

	Дополнительное оборудование и материалы котельной №2

	Прибор учета потребления и расхода воды и тепла, в том числе:

	217
	Тепловычислитель взлет (ТСРВ 24м)
	1
	2012
	1204881
	
	17963

	218
	Расходомер "ВЗЛЕТ" ЭРСВ - 420 ф, диаметр 100 мм 
	2
	2012
	1234081/1234500
	
	47152

	219
	Расходомер "ВЗЛЕТ" ЭРСВ - 420 л, диаметр 50 мм 
	2
	2013
	1254103/1252856
	
	30006

	220
	Расходомер "ВЗЛЕТ" ЭРСВ - 420 л, диаметр 32 мм 
	1
	2010
	101672
	
	13166

	221
	Расходомер "ВЗЛЕТ" ЭРСВ - 420 л, диаметр 25 мм
	2
	2010
	107236/112412
	
	25618

	222
	Комплекс учета электроэнергии (АСКУЭ), в том числе:
	
	
	
	
	

	223
	Счетчик электроэнергии меркурий 230 ART-03 PQRSIDN
	2
	
	0709949-10/07080211-10
	
	9326

	224
	GSM ШЛЮЗ RG 105.01.410000112
	1
	
	б/н
	
	9285

	225
	Трансформатор тока Т-0,66
	6
	2016
	197828/197829/197830/197833/197834/197832
	
	2258

	Система телеметрии, в том числе:

	226
	Программируемый логический контроллер ПЛК 100-220 Р-М
	2
	2011
	17868111102289893
	
	7493

	227
	Блок питания БП02Б-Д1-24
	1
	2013
	37672130504028302
	
	600

	228
	Блок питания БП15Б-Д2-24 
	2
	2013
	09726130602171237/09725110802194893
	
	2160

	229
	Термометр сопротивления ДТС035-50М.ВЗ.60
	4
	
	б/н
	
	2216

	230
	Графическая панель оператора «ОВЕН» ИП 320
	1
	2013
	15509130602166580
	
	5040

	231
	Антенна ANT GSM OND-011-1 SMA-M 4M  COSMTE
	1
	
	б/н
	
	657

	232
	Модем гражданской сотовой связи FXT009-1101604  SW (МОДЕМ GSM)
	1
	
	б/н
	
	6274


