Республика Мордовия

Чамзинский муниципальный район

Администрация Комсомольского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.02.2021г.                                                                                      № 42
Об утверждении системы мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом администрации Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, администрация Комсомольского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить систему мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории Комсомольского городского поселения согласно Приложению 1.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального      опубликования в Информационном бюллетене администрации Комсомольского городского поселения.

     Глава  администрации

     Комсомольского городского поселения                                                  И.И. Жалилов

	Приложение № 1

к постановлению администрации 

Комсомольского городского поселения  Чамзинского муниципального района от 26.02..2021 г. № 42


Система мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории

Комсомольского городского поселения

Теплоснабжающая организация МУП Чамзинского муниципального района «Теплоснабжение».
Система мониторинга включает в себя:
1. систему сбора данных;  
2. систему хранения, обработки и представления данных; 
3. систему анализа и выдачи информации для принятия решения.
Котельная № 3 – г.п. Комсомольский, микрорайон-2: сбор информации осуществляется обслуживающим персоналом котельной (оператором) с её анализом, последующей фиксацией на бумажных носителях и передачей посредством средств связи на пост диспетчерской службы предприятия. 

Здание теплового пункта котельной № 3 – г.п. Комсомольский, ул. Садовая: оборудована устройством измерения, сбора и передачи данных (УИСПД) с датчиков  технологического оборудования,  счётчиков  расхода, снабжено программным обеспечением нижнего уровня. УИСПД фиксирует технологические параметры работы котельной: температуру и давление в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и сети ГВС; количество работающих котлов; давление газа и холодной воды для подпитки тепловой сети и сети ГВС; расход тепловой энергии и воды по котельной; температуру наружного воздуха. УИСПД введено в телеметрическую информационно-измерительную систему. Посредством технологии клиент-сервер для сбора и обработки данных, с котельной, по беспроводному каналу GPRS информация передается в программное обеспечение верхнего уровня на пост диспетчерской службы предприятия. Предусмотрены нормальные и аварийные установки сигналов с датчиков и счетчиков с оповещением об отклонении от нормальных параметров.
Здание теплового пункта № 3 – г.п. Комсомольский, мкр-н 2: р.п. Комсомольский, микрорайон-1: оборудована устройством измерения, сбора и передачи данных (УИСПД) с датчиков  технологического оборудования,  счётчиков  расхода, снабжено программным обеспечением нижнего уровня. УИСПД фиксирует технологические параметры работы котельной: температуру и давление в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и сети ГВС; количество работающих котлов; давление газа и холодной воды для подпитки тепловой сети и сети ГВС; расход тепловой энергии и воды по котельной; температуру наружного воздуха. УИСПД введено в телеметрическую информационно-измерительную систему. Посредством технологии клиент-сервер для сбора и обработки данных, с котельной, по беспроводному каналу GPRS информация передается в программное обеспечение верхнего уровня на пост диспетчерской службы предприятия. Предусмотрены нормальные и аварийные установки сигналов с датчиков и счетчиков с оповещением об отклонении от нормальных параметров.
Котельная № 4 – г.п. Комсомольский: р.п. Комсомольский, микрорайон-1: оборудована устройством измерения, сбора и передачи данных (УИСПД) с датчиков  технологического оборудования,  счётчиков  расхода, снабжено программным обеспечением нижнего уровня. УИСПД фиксирует технологические параметры работы котельной: температуру и давление в подающем и обратном трубопроводах сети ГВС; количество работающих котлов; давление газа и холодной воды для подпитки сети ГВС; расход тепловой энергии и воды по котельной; температуру наружного воздуха. УИСПД введено в телеметрическую информационно-измерительную систему. Посредством технологии клиент-сервер для сбора и обработки данных, с котельной, по беспроводному каналу GPRS информация передается в программное обеспечение верхнего уровня на пост диспетчерской службы предприятия. Предусмотрены нормальные и аварийные установки сигналов с датчиков и счетчиков с оповещением об отклонении от нормальных параметров. 
По теплоснабжению сбор информации осуществляется обслуживающим персоналом котельной (оператором) с её анализом, последующей фиксацией на бумажных носителях и передачей посредством средств связи на пост диспетчерской службы предприятия. 

Котельная № 5 – г.п. Комсомольский микрорайон-1: сбор информации осуществляется обслуживающим персоналом котельной (оператором) с её анализом, последующей фиксацией на бумажных носителях и передачей посредством средств связи на пост диспетчерской службы предприятия. 

Котельная № 6 – г.п. Комсомольский, микрорайон-1: оборудована устройством измерения, сбора и передачи данных (УИСПД) с датчиков  технологического оборудования,  счётчиков  расхода, снабжено программным обеспечением нижнего уровня. УИСПД фиксирует технологические параметры работы котельной: температуру и давление в подающем и обратном трубопроводах сети ГВС; количество работающих котлов; давление газа и холодной воды для подпитки сети ГВС; расход тепловой энергии и воды по котельной; температуру наружного воздуха. УИСПД введено в телеметрическую информационно-измерительную систему. Посредством технологии клиент-сервер для сбора и обработки данных, с котельной, по беспроводному каналу GPRS информация передается в программное обеспечение верхнего уровня на пост диспетчерской службы предприятия. Предусмотрены нормальные и аварийные установки сигналов с датчиков и счетчиков с оповещением об отклонении от нормальных параметров. 
По теплоснабжению сбор информации осуществляется обслуживающим персоналом котельной (оператором) с её анализом, последующей фиксацией на бумажных носителях и передачей посредством средств связи на пост диспетчерской службы предприятия. 

Котельная № 8 – г.п. Комсомольский, ул. Суродеева: сбор информации осуществляется обслуживающим персоналом котельной (оператором) с её анализом, последующей фиксацией на бумажных носителях и передачей посредством средств связи на пост диспетчерской службы предприятия. 

