Администрация городского поселения  Чамзинка 

Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2021                                                                                                                         №  37
рп.Чамзинка

Об утверждении системы  мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории городского поселения  Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом городского поселения Чамзинка  Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, администрация городского поселения Чамзинка 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          1.Утвердить систему мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории городского поселения  Чамзинка согласно приложению.

          3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального      опубликования в Информационном бюллетене  городского поселения Чамзинка «Вестник».
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

И.о.главы администрации

городского поселения Чамзинка                                                                         А.Г.Наумов
                                                                                                          Приложение 

                                                                                                           к постановлению администрации
                                                                                                           городского поселения Чамзинка

                                                                                                           от 19.02.2021 г.           № 37
   Система мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории городского поселения  Чамзинка Чамзинского муниципального района 

Республики Мордовия 

Теплоснабжающая организация  МУП Чамзинского муниципального района    


«Теплоснабжение»
Система мониторинга включает в себя:
1.Систему сбора данных,  
2. Систему хранения, обработки и представления данных,

3. Систему анализа и выдачи информации для принятия решения.
Котельная №1, п. Чамзинка, ул.Ленина: оборудована устройством измерения,  сбора и передачи данных (УИСПД) с датчиков  технологического оборудования,  счётчиков  расхода, снабжено программным обеспечением нижнего уровня. УИСПД фиксирует технологические параметры работы котельной: температуру и давление в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и сети ГВС; количество работающих котлов; давление газа и холодной воды для подпитки тепловой сети и сети ГВС; расход тепловой энергии и воды по котельной; температуру наружного воздуха. УИСПД введено в телеметрическую информационно-измерительную систему. Посредством технологии клиент-сервер для сбора и обработки данных, с котельной, по беспроводному каналу GPRS информация передается в программное обеспечение верхнего уровня, на пост диспетчерской службы предприятия. Предусмотрены нормальные и аварийные установки сигналов с датчиков и счетчиков с оповещением об отклонении от нормальных параметров.
Котельная №2, п. Чамзинка, 6-й микрорайон: оборудована устройством измерения,  сбора и передачи данных (УИСПД) с датчиков  технологического оборудования,  счётчиков  расхода, снабжено программным обеспечением нижнего уровня. УИСПД фиксирует технологические параметры работы котельной: температуру и давление в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и сети ГВС; количество работающих котлов; давление газа и холодной воды для подпитки тепловой сети и сети ГВС; расход тепловой энергии и воды по котельной; температуру наружного воздуха. УИСПД введено в телеметрическую информационно-измерительную систему. Посредством технологии клиент-сервер для сбора и обработки данных, с котельной, по беспроводному каналу GPRS информация передается в программное обеспечение верхнего уровня, на пост диспетчерской службы предприятия. Предусмотрены нормальные и аварийные установки сигналов с датчиков и счетчиков с оповещением об отклонении от нормальных параметров.
Мини-котельные, п.Чамзинка, ул.Большая, д.2А;  п.Чамзинка ул.Большая, д.12;  п.Чамзинка, ул.Мира, д.3;  п.Чамзинка, ул.Мира, д.7: сбор информации осуществляется обслуживающим  персоналом  мини-котельных  (оператором) с ее анализом, последующей фиксацией на бумажных носителях и передачей посредством средств связи на пост диспетчерской службы предприятия.
