Оглавление

- Перспективные показатели развития Большеремезенского сельского поселения для разработки программы………………………....................3

  - Характеристика сельского поселения……………………………...3

    - Социальное обслуживание населения………………………….6

    - Экономика и производство………………………………….....10

    - Климатические условия…………………………………….….12

    - Социально-экономическое развитие………………………..…16

  - Прогноз численности и состава населения………………………21

  - Прогноз развития промышленности……………………………..26

  - Прогноз развития застройки Большеремезенского сельского поселения…………………………………………………………...26

  - Прогноз изменения доходов населения Большеремезенского сельского поселения ……………..……………………………......34

- Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы…….…41

- Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры…………………………………………………………..43

  - Система электроснабжения………………………………………..43

  - Система теплоснабжения………………………………………….44

  - Система водоснабжения…………………………………………...46

  - Система газоснабжения……………………………………………48

  - Система водоотведения……………………………………………50

  - Система сбора и утилизации ТБО………………………………...50

- Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации……………………..….52

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры…..…...53

  - Показатели качества поставляемого коммунального ресурса.....53

  - Показатели надежности систем ресурсообеспечения…………...56

- Перспективная схема электроснабжения Большеремезенского сельского поселения…………………………………...………………….57

- Перспективная схема водоснабжения Большеремезенского сельского поселения………………………………………………………………….59

- Перспективная схема водоотведения Большеремезенского сельского поселения…...……………………………………………………………..63

- Перспективная схема обращения с ТБО………………………………...65

- Перспективная схема газоснабжения Большеремезенского сельского поселения………………………………………………………………….68

- Общая программа проектов……………………………………………..69

- Финансовые потребности для реализации программы……………….71

- Организация реализации проектов……………………………………...72

- Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение)………………………………………………..…………73

- Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги……………………………………….74

- Модель для расчета программы………………………………………….77

Приложение

Схема газоснабжения с. Большие Ремезенки Чамзинского района

Схема линий электропередач с. Большие Ремезенки Чамзинского

Схема водоснабжения с. Большие Ремезенки Чамзинского

Схема теплоснабжения с. Большие Ремезенки Чамзинского

- Перспективные показатели развития Большеремезенского сельского поселения для разработки программы

1.1. Характеристика сельского поселения

Большеремезенское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Чамзинского муниципального района Республики Мордовия.

Чамзинский муниципальный район, в состав которого входит Большеремезенское сельское поселение расположен в центре восточной части Республики Мордовия. Чамзинский район граничит на северо – востоке с Атяшевским, востоке – Дубёнским, юге – Большеберезниковским и немного Лямбирьским, западе – Ромодановским и северо – западе – Ичалковским районами. Чамзинский район находится в 50 км. от столицы Республики Мордовия г. Саранска. Большеремезенское сельское поселение расположено на юго-западе Чамзинского района.

На территории  Большеремезенского сельского поселения расположено два населенных пунктов – с. Бол. Ремезенки, с. Красногорное. Бол. Ремезенки, село, центр сельской администрации в Чамзинском районе. Население преимущественно мордва-эрзя. Расположено на р. Аморде, в 17 км от районного центра, 36 км от Саранска и 5 км от железнодорожной станции Огарёвка, рядом с автодорогой Саранск — Ульяновск. Название-антропоним: от дохристианского имени Эрьменза (Ерьменза).

В состав сельского поселения входят:

с. Большие Ремезенки;

с. Красногорное.

Административным центром является село Большие Ремезёнки..

Большеремезенское  сельское поселение граничит:

на севере с Кульминским СП;

на востоке с Большемаресевским СП;

на юге Маломаресевским СП;

на западе с  Ромодановским районом .

Законом Республики Мордовия от 28 декабря 2004 года № 128-З 1 были установлены границы Большеремезенского сельского поселения.

Рисунок - 1 Схематическая карта Большеремезенского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

От т. А граница идет на восток 6,3 км по контуру пашни и по правой стороне лесополосы до т. Б.

От т. Б граница идет на юг 1 км по контуру пастбищ, пересекает реку Аморда, Горьковскую железную дорогу, далее - 2 км по контуру пастбищ по ручью, пересекает автодорогу Саранск-Ульяновск, далее - по пруду и по реке Елох до т. В.

От т. В граница идет на запад 1,5 км по контуру пашни пересекает овраг Выселский, пересекает автодорогу Большие Ремезенки-Малое Маресево, далее - 1,5 км по контуру пашни и поворачивает на юг по плотине пруда и по оврагу Шайки до т. Г.

От т. Г затем поворачивает на запад идет 2 км по контуру пашни до т.Д.

От т. Д граница идет на север 1 км по контуру пашни. Пересекает автодорогу Саранск-Ульяновск, идет 3 км по контуру пашни, затем поворачивает на запад и по левой стороне лесополосы идет на северо-восток по реке Аморда, пересекает Горьковскую железную дорогу, далее - по оврагу Воротнинский и 0,5 км по контуру пастбищ до т.А.

Общая площадь территории сельского поселения составляет 4424 га.

По территории Большеремезенского сельского поселения проходит федеральная автомагистраль Саранск–Ульяновск и железнодорожная магистраль Красный Узел (Ромодановский район) – Канаш (Чувашия).

По этим магистралям осуществляются внешние связи Республики Мордовия с прилегающими к ней областями и Республиками - Чувашия и Татарстан, а также городами – Москвой, Саранском, Казанью и др.

Таблица 1 - Общая характеристика автодорог

| Наименование автодорог | Длина,км | Категория | Интенсивность Ед/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| «Саранск–Ульяновск»–с. Большие Березники | 12,0 | III | 350 |

Железнодорожный транспорт

По территории Большеремезенского сельского поселения проходят железнодорожные пути магистрали Красный Узел (Ромодановский район)–Канаш (Чувашия) однопутная, неэлектрифицированная. В 3 км от с. Б. Ремезенки находится железнодорожный разъезд Огаревка.

Автомобильный транспорт

Село Бол. Ремезенки располагает подъездной дорогой с асфальтовым  покрытием к федеральной трассе Саранск-Ульяновск. Центральные улицы с. Бол. Ремезенки и подъезд к с. Красногорное имеют асфальтовое покрытие. Налажено автотранспортное сообщение с райцентром, дважды в день идет маршрутное такси до п.Чамзинка, г.Саранска и обратно. В целом, уровень благоустройства дорог поселения низкий, большая часть дорог по с. Бол. Ремезенки – грунтовые.

Таблица 2 –Анализ Большеремезенского  сельского поселения

| № п\п | Наименование показателей | Большеремезенское СП |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, кв. км. | 44,24 |
| 2. | Население (всего), чел. | 459 |
| 3. | Плотность населения ,чел./кв.км. | 10,4 |
| 4. | Количество населенных пунктов в составе сельского поселения | 2 |

1.1.1 Социальное обслуживание населения

В современной инфраструктуре села имеются:

- Администрация Большеремезенского сельского поселения;

- СОШ;

- ДДУ (не действ.);

- ФАП;

- Библиотека;

- Почта;

- Отделение связи;

- Сбербанк;

- Магазин;

- Досуговый центр, клуб;

- Памятник истории и культуры;

Объекты производства на территории поселения:

- ООО «Ремезенское»;

- КФХ «Серьгань»;

- СТФ (не действ.);

- зерноток;

- гаражи и парки по ремонту и техническому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники.

За границами населенного пункта расположены объекты:

- Специального назначения.

1 кладбище; 1 скотомогильник.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Все объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения Большеремезенского сельского поселения размещаются в с. Бол. Ремезенки функционируют:

- средняя общеобразовательная школа;

- фельдшерско-акушерский пункт;

- библиотека;

- досуговый центр, клуб;

- почта;

- отделение сбербанка;

- отделение связи;

- памятник погибшим войнам в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.

Современный уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания сведены в таблицу.

Таблица 3 - Современный уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование | Един. измерения | Норматив на 1000 жит. | Сущ. мощность | Требуемая мощность на существ. население | Фактич. обеспеченность, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учебно-воспитательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | дошкольные учреждения | мест | 85% | 50 | 43 | 116 | не действ. |
| 2 | общеобразовательная школа | мест | 100% детей школьного возраста | 200 | 47 | 425 | Сущ. |
| 3 | Средние специальные учебные заведения | мест | 11,6 | - | - | - | отсутствует |
| 4 | Внешкольные учреждения | мест | 10% | - | 5 | - | отсутствует |
| 5 | ДЮСШ | мест | 20% | - | 10 | - | отсутствует |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Поликлиники | посещ. в смену | по заданию на проектирование | - | 10 | Н.д | ФАП |
| 7 | Молочная кухня | порция в сутки | 4 порции в сутки на 1 ребенка до 1 года | - | - | - | отсутствует |
| 8 | Раздаточный пункт молочной кухни | М2 общ.пл. | 0,3 м2 общей площади на ребенка до 1 года | - | - | - | отсутствует |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Спортивные залы общего пользования | М2 пл.пола | 200 | - | 100 | - | отсутствует |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Клубы | мест | 100 | 250 | 50 | 500 | Сущ. |
| 11 | Библиотека | объект | 1 | - | 1 | - | Сущ. |
| Учреждения торговли и общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Магазины продовольственных товаров | М2 торг.пл. | 100 | 85,5 | 50 | 171 | Сущ |
| 13 | Магазины непродовольственных товаров | М2 торг.пл | 200 | 85,5 | 100 | 85,5 | Сущ. |
|  | Итого магазинов | М2 торг.пл | 300 | 171 | 150 | 256,5 | 3 магазина |
| 14 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | - | 20 | - | отсутствует |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | рабоч. мест | 7 | - | 3 | - | отсутствует |
| 16 | Баня | мест | 7 | - | 3 | - | отсутствует |
| Административно-хозяйственные, финансовые учреждения и организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Администрация | объект | по заданию на проектирование | 1 | 1 | 100 | сущ |
| 18 | Отделение связи (почта, телеграф, телефон) | объект | по нормам и правилам министерств связи РФ | 1 | 1 | 100 | сущ |
| 19 | Отделения и филиалы сберегательного банка РФ | 1операц. место на 1-2 тыс. жителей | 1 | - | 1 | - | сущ |
| Предприятия сервиса, жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Гостиница | мест | 6 | - | 3 | - | отсутст. |

1.1.2. Экономика и производство

Сельское хозяйство.

В экономике поселения ведущее место принадлежит сельскому хозяйству, на долю, которой приходится более 50% в общем объеме валовой продукции, выполненных работ и услуг.

Таблица 4 - Перечень сельскохозяйственных предприятий Большеремезенского сельского поселения

| Наименование предприятия | Место расположения | Выпускаемая продукция | Численность работающих | Объем выпускаемой продукции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | животноводство, % | растениеводство,% |
| ООО «Ремезенское» | с. Бол. Ремезенки | Зерно, свекла, сенаж, силос, мясо КРС, молоко | 61 | 28,0 | 72,0 |

На территории Большеремезенского сельского поселения зарегистрировано крестьянское (фермерское) хозяйство: КФХ «Серьгань».

Продукция, производимая на территории Большеремезенского сельского поселения, является сырьевой базой для таких предприятий переработки района, как ООО «Юбилейное», ОАО «Мечта».

Таблица 5 - Целевые показатели развития поселения, планируемая динамика показателей бюджетообразующих с/х предприятий

| Наименование предприятия | Года | Производство, т |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | молоко | мясо | зерно | сахарная свекла |
| ООО «Ремезенское» | 2009 | 970 | 40 | 4202,9 | 11040 |
|  | 2010 | 990 | 60 | 3609 | 12160 |
|  | 2011 | 1044 | 75 | 3750 | 13440 |
|  | 2012 | 1116 | 80 | 3859 | 14400 |

Таблица 6 - Доля произведенной продукции,  товаров и услуг поселения в экономике муниципального района в текущем году и плановые показатели на перспективу

| Года | Производство, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | молоко | мясо | зерно | сахарная свекла |
| 2009 | 5,8 | 1,6 | 4,2 | 18,5 |
| 2010 | 5,7 | 2,3 | 4,1 | 18,1 |
| 2011 | 5,3 | 2,9 | 4,1 | 18,2 |
| 2012 | 5,4 | 3,0 | 4,2 | 18,4 |

Малое предпринимательство.

В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено частными предпринимателями (ИП, ЧП), занимающимися в основном  розничной торговлей.

1.1.3. Климатические условия

Климат на территории Большеремезенского сельского поселения умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5°С до +4,0°С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от -11,5°С до -12,3°С, отмечаются понижения температуры до -47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.

Ниже приведены климатические характеристики по данным СНиП 23-01-99.

Таблица 7 – Температурный режим.

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t o | -12,3 | -11,7 | -5,9 | 4,8 | 13,1 | 17,3 | 19,2 | 17,7 | 11,6 | 4,1 | -3,0 | -8,7 | 3,9 |

Абсолютный максимум температур составляет +39°С, абсолютный минимум – 44°С. Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – 30°С, температура воздуха наиболее холодных суток –34°С.

Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе, и достигает 6,9 м/сек, минимальная – зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0 м/сек. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8°С или менее составляет 5,8 м/сек.

Согласно СНиП 23-01-99, табл. №№2, 3, преобладающее направление ветра за июнь-август – северное, за декабрь-февраль – южное.

Для построения розы ветров в таблице приведены повторяемости ветра и штилей в различные периоды года (в %). (Рисунок 2)

Таблица 8 - Повторяемость ветра и штилей

| Направление ветра | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплый период IV-X | 11 | 8 | 6 | 9 | 17 | 20 | 15 | 14 | 12 |
| Холодный период XI-III | 9 | 6 | 5 | 12 | 31 | 20 | 10 | 8 | 10 |
| Год | 10 | 7 | 6 | 10 | 23 | 20 | 13 | 11 | 11 |

Данные по повторяемостям ветра и штилей взяты из «Справочника по климату. Ветер» (Гидрометиздат).

По количеству выпадающих осадков Большеремезенское сельское поселение расположено в зоне достаточного увлажнения.

За год выпадает 516 мм осадков (г. Саранск), из них 361 мм (70%) – за апрель-октябрь и 155 мм (30%) – за ноябрь-март. Суточный максимум осадков – 128 мм (СНиП 23-01-99).

В течение многолетнего наблюдения отмечались периоды большего и меньшего увлажнения. Отклонение в сторону минимальных и максимальных значений составляет 120-180 мм. Распределение осадков по территории Республики Мордовия изменяется несущественно.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 83%, наиболее теплого месяца – 69%.

Количество летних осадков преобладает над зимними за счет их интенсивности.

За год наблюдается 144 дня со снежным покровом; его средняя высота 33 см, максимальная – 74 см.

В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго-западных ветрах, и скорости ветра 6-9 м/сек.

Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов – 155 см, супесей и мелких песков – 180 см.

Питание рек смешанное. Распределение стока внутри года в соответствии с климатическими факторами и факторами подстилающей поверхности неравномерно и характерно для рек лесостепной зоны: снеговое – 60-80%, дождевое – до 10%, грунтовое – 15-30%.

Высота половодья зависит от площади бассейна, колеблется в широких пределах и составляет от 2–3 м на малых реках до 4–7, реже 10 м, на средних и больших реках.

Максимальный расход половодья в 10-25 раз выше среднего годового.

Дождевые паводки на реках и водотоках района в летне-осенний период наблюдаются не ежегодно, но иногда случаются по нескольку раз в год. Преобладающее количество высоких дождевых паводков (40-60%) наблюдается в мае-июне, а наименьшее в августе-сентябре. Продолжительность дождевых паводков составляет 3-15 суток.

Искусственные водоемы – водохранилища являются водоемами комплексного использования. Все водохранилища сезонного регулирования, с земляными низконапорными плотинами.

Все пруды созданы для орошения.

В геологическом строении района принимают участие палеозойские, мезозойские и кайнозойские отложения.

Большеремезенское сельское поселение в гидрогеологическом отношении приурочено к северо-восточной части Сурско-Хоперского артезианского бассейна. Гидрогеологические условия характеризуются наличием нескольких водоносных горизонтов, встречающихся как в коренных, так и в четвертичных отложениях.

Водоносный комплекс каменноугольных отложений является основным водоносным горизонтом, пригодным для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вскрыт артезианскими скважинами и широко эксплуатируется.

Удельный дебит скважин варьируется от 2,0 до 12,0 л/сек. Воды пресные с минерализацией 0,5-0,9 г/л и общей жесткостью 5,6-6,3 мг-экв/л. По химическому составу преимущественно гидрокарбонатно-сульфатные-натриево-магниевые. Содержание фтора в воде несколько отклоняется от нормы и колеблется в пределах 2,0-3,0 мг/л. В перспективе для использования воды в питьевых целях предусматривается обесфторивание, с доведением содержания фтора до 0,8-1,5 мг/л.

Грунтовые воды типа «верховодки» встречаются повсеместно на территории Большеремезенского сельского поселения. Они насыщают верхние слои покровных суглинков до глубины 2,0 м. Встречаются также на пониженных участках рельефа и характеризуются непостоянством режима и химического состава.

Заболачивание территории Большеремезенского сельского поселения обусловлено положительным балансом влаги, высоким стоянием уровня грунтовых вод, на локальных участках относительно плоским рельефом. Болота и заболоченные участки образуются в результате подпора грунтовых вод, в поймах рек и речек, в пониженных участках равнины, в тальвегах овражно-балочной сети, особенно, в их верховьях, на слабопроницаемых грунтах. Среди заболоченных территорий преобладают низинные, отдельными пятнами встречаются переходные и верховые. В настоящее время отмечается прогрессирующий характер заболачивания территории со средней скоростью торфообразования 0,2-0,7 мм в год.

1.1.4. Социально – экономическое развитие

Цель градостроительного регулирования социального развития поселения – повышение качества (комфортности) среды проживания населения по:

- необходимому размеру и качеству жилья;

- по разнообразию и доступности культурно-бытовых услуг;

- по доступности и благоустройству мест отдыха.

Развитие социальной сферы хозяйственного комплекса поселения в новых социально-экономических условиях возможно при широком внедрении в эту сферу рынка с использованием средств населения, при гарантированном обеспечении минимальных государственных социальных стандартов за счет средств органов самоуправления.

Приоритетными направлениями социальной сферы в поселении являются жилищное и культурно-бытовое строительство.

Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на перспективу приведен в таблице 9.

Таблица 9 - Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на перспективу

| Учреждение, предприятие | Единица измерения | Норма обеспеченности | Необходимо по норме (перспектива) | Норма земельного участка | Размер земельного участка на перспективу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | Место | 85 | 52 | 40 | 2080 |
| Общеобразовательные школы | учащиеся | 100 | 61 | 50 | 3060 |
| Внешкольные учреждения, ДЮСШ | Место | 30% | 18 | - | По заданию на проектир. |
| ФАП | посещений в смену | - | По заданию на проектир. | 0,2 га | 0,2 га |
| Библиотеки | Объект | 1 | 1 | По заданию на проектир. | По заданию на проектир. |
| Клубы | Место | 100 | 61 | По заданию на проектир. | По заданию на проектир. |
| Спортивные залы | м2 | 200 | 122 | По заданию на проектир. | По заданию на проектир. |
| Бассейны | м2 | 100 | 61 | По заданию на проектир. | По заданию на проектир. |
| Магазины прод. | м2 | 100 | 61 | 0,4 га на объект | По заданию на проектир. |
| Магазины непрод. | м2 | 200 | 122 | 0,3 га | 0,3 га |
| Предприятия общ. пит | Место | 40 | 24 | 0,2 | 0,2 |
| Предприятия бытового обслуживания | Рабочих мест | 7 | 4 | По заданию на проектир. | По заданию на проектир. |
| Бани | Место | 7 | 4 | 0,4 га | По заданию на проектир. |
| Гостиницы | Место | 6 | 3 | 55 м2 | 165 |
| Отделение связи | Объект | 1 | 1 | 0,07 га | По заданию на проектир. |
| Кладбище традиционного захоронения | Га | 0,24 | 0,24 | 0,24 | По заданию на проектир. |

Старение материальной базы социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства - степень износа основных фондов в здравоохранении, социальном обеспечении, образовании, культуре, ЖКХ составляет от 35 до 50 %, почти сведено к нулю строительство инженерно-коммунального назначения.

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры поселения по региональным нормативам градостроительного проектирования Республики Мордовия позволяет сделать вывод о том, что в социальной сфере поселения существуют две основные проблемы:

1.	Дефицит услуг в торговой, физкультурно-оздоровительной, жилищно-коммунальной, учебно-воспитательной сферах.

2.	Значительная степень ветхости объектов соцкультбыта.

Конкретные мероприятия по расширению сети учреждений культуры и спорта должны решаться местными органами власти, с учетом складывающихся возможностей по финансированию этих мероприятий, как за счет муниципальных, так и за счет федеральных и республиканских бюджетных и внебюджетных ассигнований.  Реформирование сферы в условиях ограниченности средств должно идти по следующим направлениям:

-закрепление минимума услуг учреждений культуры, которые должны предоставляться за счет средств местных бюджетов, на основе минимальных социальных стандартов;

-реорганизация учреждений для обеспечения их окупаемости, на основе увеличения услуг предоставляемых населению на платной основе, сверх социальных стандартов;

-развитие всех традиционных видов и новых направлений любительского искусства и народного творчества;

-восстановление и реставрация памятников истории и культуры и включение их в экскурсионный показ.

Для увеличения сети торговли и общественного питания необходимо вести работу:

-по созданию торгово-заготовительных комплексов, перевода каждого магазина в режим работы магазин – заготовительный пункт, ориентированный на закупку у населения сельскохозяйственной продукции, лекарственно-технического сырья, изделий народных промыслов;

-по расширению оборота общественного питания на основе развития сети предприятий быстрого обслуживания, открытия кафетериев в предприятиях розничной торговли, сельских кафе на 20-30 мест, столовых и буфетов в сельских образовательных учреждениях.

Основные направления социальной политики.

1. Формирование системы адресного и заявительного характера предоставления социальной помощи нуждающимся в ней группам населения.

2. Улучшение демографической ситуации на основе осуществления мероприятий по снижению уровня смертности населения и созданию предпосылок для стабилизации и роста показателей рождаемости.

3. Обеспечение всеобщей доступности и высокого качества социальных благ и, прежде всего, медицинского обслуживания общего пользования.

4. Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально- технической базы.

5. Обновление содержания и методов обучения в средней школе, дифференциация образовательного процесса, комплексное обновление учебно-лабораторной базы образовательных учреждений, информатизация системы образования.

6. Создание условий и стимулов для максимально возможного предотвращения заболеваний и травматизма населения, усиление контроля за охраной труда на производстве.

7. Содействие расширению сети обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому.

8. Создание условий для развития благотворительности и других форм общественной взаимопомощи.

Направления развития социального и культурно-бытового обслуживания.

Учитывая перспективу развития поселения за счет увеличения численности населения до 612 человек и строительства нового жилищного фонда на расчетный срок, проектные решения генерального плана Большеремезенского сельского поселения в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

1.	Осуществление комплексного строительства жилого фонда и объектов обслуживания с учетом нормативов по обеспечению населения объектами социального обслуживания.

2.	Дополнительное строительство объектов обслуживания в связи с уплотнением застройки на застроенных территориях,  улучшение качества предоставляемых услуг.

1.2. Прогноз численности и состава населения

В последние 10 лет по всей стране наблюдалась устойчивая тенденция снижения населения, к Большеремезенскому сельскому поселению  это относится тоже.

# Прогноз численности населения

Таблица 10. Общая численность населения МО в 2016 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Большие Ремезенки | 193 | 198 | 51 | 200 | 140 | 51 | 391 |
| с. Красногорное | 47 | 21 | 2 | 11 | 55 | 2 | 68 |

Динамика изменения численности населения в сельском поселении

|  | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Большеремезенское сельское поселение | 515 | 502 | 487 | 470 | 467 | 459 |

Наблюдается снижение численности населения по годам. Наиболее существенным проявлением социально-демографического неблагополучия является значительная смертность населения.

Таблица 11

Анализ и прогноз численности населения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число родившихся | чел. | 0 | 3 | 2 |  |  |  |
| 2 | Число умерших | чел. | 8 | 12 | 6 |  |  |  |

Таким образом,  существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на перелом в демографической ситуации в ближайшее время, сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем  при устойчивом росте старения. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

Таблица 12

Прирост/убывание населения

| 1 | Обозначить причины прироста/убывания | Смертность |
| --- | --- | --- |
| 2 | Продолжительность жизни, лет |  |

Таблица 13

Численность

| № п/п | Наименование | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность студентов (высшее, среднее проф.образование) | 25 | 25 | 23 | 20 |  |  |
| 2 | Численность учащихся (общее, среднее и нач.проф.обр.) | 65 | 65 | 63 | 36 |  |  |
| 3 | Численность, занятых в промышленности | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |
| 4 | Численность, занятых в торговле и сфере услуг | 8 | 6 | 6 | 6 |  |  |
| 5 | Численность госслужащих (медицина, образование и т.д.) | 20 | 19 | 19 | 19 |  |  |

В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров,  усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное население, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат молодежи после обучения в ВУЗах. Основное население трудоспособного возраста занято в сельском хозяйстве.

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо  сделать вывод: главной  целью программы социально-экономического развития  Большеремезенского поселения должно стать  – повышение качества и  уровня жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.

При разработке Программы комплексного развития по данным о численности населения с 2010 по 2027 год был произведён расчёт численности по линии тренда с линейной зависимостью, представленный на рисунке (Рисунок 2).

Рисунок 2

Численность населения на конец расчетного срока прогнозируется – на уровне 421 человека.

При расчете численности населения на расчетный срок учитывались следующие допущения:

- возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию;

- выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ;

- выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ;

- близкое расположение сельского поселения к районному центру п.г.т. Чамзинка и к г. Саранск (т.е. возможность перемещения городского населения в сельское поселение).

Выводы:

1.	Наблюдается устойчивая депопуляция населения района, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости, миграционным оттоком населения. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2.	Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3.	В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения района, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4.	Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной проблемой развития социальной сферы, как в районе, так и в республике в целом. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем и реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

4. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения;

5. Оказание содействия переселению граждан в Большеремезенское сельское поселение из других регионов.

1.3. Прогноз развития промышленности

Социально - экономическое развитие поселения за последние годы определялось теми основными направлениями и тенденциями, которые сформировались в экономике страны в целом. За период социально-экономических потрясений наблюдались бюджетный и финансовый кризисы, спад товарного производства в промышленности и сельском хозяйстве, снижение уровня жизни основных слоев населения, безработица. В настоящее время наметился постепенный переход экономики из депрессионного состояния в состояние стабилизации.

В экономике поселения ведущее место принадлежит сельскому хозяйству, на долю которой приходится более 50 % в общем объеме валовой продукции, выполненных работ и услуг.

Несмотря на то, что основным источником формирования прогнозной численности населения остается естественный прирост (убыль) населения, который дает 2/3 составляющей от общей численности, наиболее динамичным компонентом прогнозной численности будет миграция населения.

Ожидаемые результаты развития поселения и влияние на экономику соседних территорий:

- Сохранение и увеличение доли производства сельскохозяйственной продукции.

Выделение зоны обеспечит:

- увеличение объемов производства зерна, молока, мяса;

- опережающий рост зарплаты работников предприятий, повышение их благосостояния.

Таблица 14 - Доля произведенной продукции,  товаров и услуг поселения в экономике муниципального района в текущем году и плановые показатели на перспективу

| Года | Производство, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | молоко | мясо | зерно | сахарная свекла |
| 2014 | 5,8 | 1,6 | 4,2 | 18,5 |
| 2015 | 5,7 | 2,3 | 4,1 | 18,1 |
| 2016 | 5,3 | 2,9 | 4,1 | 18,2 |
| 2017 | 5,4 | 3,0 | 4,2 | 18,4 |

Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства Планом социально-экономического развития Большеремезенского сельского поселения определены:

1.	Производство, заготовка и переработка с/х продукции;

2.	Производство товаров народного потребления;

3.	Оказание платных услуг населению;

4.	Торговля и общественное питание.

Проблемные  вопросы,  требующие  решения  в  настоящее время и  в  дальнейшей перспективе

Анализ социально-экономических процессов позволяет определить следующие проблемные вопросы развития поселения, требующие скорейшего решения:

- Недостаточный уровень эффективности производства и использования хозяйственного потенциала предприятий поселения: загрузка производственных мощностей не превышает 50 %, низок уровень рентабельности, слаба фондоотдача предприятий, неконкурентоспособны отдельные виды производимой продукции, ощущается недостаток инвестиций.

- Сложное финансовое состояние хозяйствующих субъектов, обусловленное недостатком оборотных средств, низкой платежеспособностью. Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

- Наличие задолженности в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды.

- Слабая поддержка из федерального бюджета сельхозтоваропроизводителей.

Основные задачи экономической и социальной политики администрации поселения

1. Обеспечение поступательного социально-экономического развития Большеремезенского сельского поселения на основе стабилизации работы предприятий и их экономического роста.

2. Создание благоприятных условий для развития экономики, в т.ч. предприятий промышленности, агропромышленного комплекса, малого предпринимательства.

3. Активизация инвестиционной деятельности на территории поселения.

1.4. Прогноз развития застройки Большеремезенского сельского поселения

Таблица 15

Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч. назначения | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий | Количество производственных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Большие Ремезенки | 240 |  | 12 | 1 | 6 |  |
| с. Красногорное | 58 |  | 1 |  | 1 |  |

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования,

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Территории сельскохозяйственного использования подразделяются на территории, входящие в состав земель сельскохозяйственного назначения и территории, используемые как сенокосы и пастбища, находящиеся в границах населенных пунктов.

В Большеремезенском сельском поселении земли сельскохозяйственного назначения занимают существенные территории. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят:

- пашни;

- сельскохозяйственные угодья;

- пастбища;

- сенокосы.

Направления развития территорий сельскохозяйственного назначения.

В целях развития населенных пунктов планируется перевод земельных участков, прилегающих к границам населенных пунктов из земель сельскохозяйственного назначения в земли поселений.

Суммарная площадь жилищного фонда Большеремезенского сельского поселения составляет 14,5 тыс. кв.м. В том числе в частной собственности – 13,9 тыс. кв. м. Высокий уровень жилищной обеспеченности отчасти объясняется сокращением численности населения и наличием «умирающих» населенных пунктов на территории района.

Для сельского поселения актуальной проблемой является замена ветхого фонда новым капитальным, с проведением реконструктивных мероприятий жилых кварталов и упорядочением селитебной территории.

Остро встает проблема ветхого жилья и нового строительства. Коллективному индивидуальному жилищному строительству мешает отсутствие или нехватка инженерной инфраструктуры (электроснабжения, водоснабжения, газификации).

Таблица 16

Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года | тыс м2 | 14,2 | 14,2 | 14,5 |  |  |
| 2 | В том числе муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В частной собственности | тыс м2 | 13,6 | 13,6 | 13,9 |  |  |
| 4 | Площадь общежитий | тыс м2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  |
| 5 | Доля жилищного фонда, оборудованного: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Централизованным водоснабжением |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Централизованной канализацией |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Централизованным электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 |  |  |

Направления развития жилищного строительства.

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде выделяются следующие направления:

1. Строительство нового жилья на свободных территориях;

2. Повышение качества жилья за счет:

а) сноса ветхого жилого фонда;

б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда;

в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности.

3. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

Данные направления необходимо учитывать при реализации целевых областных программ: Республиканская целевая программа «Жилище», «Социальное развитие села», «Комплексная и компактная застройка населённых пунктов», «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства» и других.

Планируемая структура нового жилищного строительства, позволяет учесть интересы разных слоев населения, в том числе, города Саранска, составляющего часть сезонно проживающего населения, и представлена жилыми домами с приусадебными участками площадью от 0,20 га до 0,25 га. Общая площадь индивидуального жилого дома принята от 70 до 150 кв.м.

Все предлагаемые участки расположены на благоприятных для проживания территориях.

Природные территории Большеремезенского сельского поселения представлены:

- незначительными лесными массивами;

- реками;

- прудами;

- незастроенными пойменными территориями и оврагами.

Система зеленых насаждений на территориях населенных пунктов представлена:

- зелеными насаждениями ограниченного пользования (насаждения на приусадебных участках);

- зелеными насаждениями на территориях транспортных и сельскохозяйственных предприятий;

- зелеными насаждениями специального назначения (санитарно-защитные зоны, территории кладбищ, зеленые насаждения водоохранных зон рек, защитные полосы вдоль дорог, озеленение улиц).

Все существующие зеленые насаждения планируется сохранить, произвести санацию территорий, традиционно используемых для отдыха населения.

Для озеленения следует применять местные породы деревьев.

Участки детских садов и школ необходимо хорошо озеленять для создания благоприятных условий пребывания детей на воздухе.

При одноэтажной застройке необходимо устройство палисадников (посадка многолетних цветов и кустарников).

Особенное внимание следует уделить озеленению санитарно-защитных зон, в частности зоны автодорог.

Перечень мероприятий по территориальному планированию

| № п/п | Наименование предложений, зона планируемого размещения объектов капитального строительства (проведения мероприятий) | Для каких целей предлагается | Последовательность (этапы) выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оптимизация (упорядочение) функционального зонирования территории поселения, в том числе, территорий населенных пунктов. |  |  |
| 1.1 | Установление границ функциональных зон. На территории поселения выделены следующие типы функциональных зон. 1) Жилые зоны, представленные малоэтажной индивидуальной застройкой. 2)Производственно-коммунальные зоны, на отдельных территориях за границами населенных пунктов, преимущественно вдоль основных транспортных коммуникаций, на территориях неблагоприятных для жилищного строительства и ведения сельского хозяйства. 3) Общественно-деловые зоны. 4) Рекреационные зоны, в том числе: а) в границах населенных пунктов; б) за границами населенных пунктов. 5)Зоны сельскохозяйственного использования, для ведения сельского хозяйства; 6) Зоны транспортной и инженерной инфраструктур. | 1) Определение назначения использования отдельных участков территории, в целях обеспечения устойчивого развития поселения в целом, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов. 2) Исключение проживания населения на территориях, не соответствующих санитарным требованиям и условиям безопасного проживания. 3) Подготовка оснований для изменения видов производственной и иной хозяйственной деятельности на отдельных участках территории, оказывающих негативное воздействие на население и окружающую природную среду. 4) Подготовка оснований для резервирования земельных участков для государственных и муниципальных нужд в целях последующего изъятия. 5) Обеспечение земельными участками для нового жилищного, общественно-делового и производственного строительства. 6) Стимулирование инвестиционной деятельности. 7) Повышение эффективности использования земель. 8) Увеличение доходности бюджета муниципального образования от налогов за недвижимость. 9) Обеспечение оснований для инициирования процедуры перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов и земли иных категорий. | Выполнение соответствующих процедур, необходимых по законодательству в целях перевода части земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий. |

1.5.Прогноз изменения доходов населения Большеремезенского сельского поселения.

Проблемные  вопросы,  требующие  решения  в  настоящее время и  в  дальнейшей перспективе.

1.	Низкий темп роста реальных доходов населения.

2.	Наличие безработицы. Реорганизационные процессы на ряде предприятий, связанные с ликвидацией неэффективно работающих производств, ведут к высвобождению работающих на этих предприятиях.

Основные задачи экономической и социальной политики администрации поселения

1. Развитие социально-ориентированной рыночной экономики, обеспечение достойной жизни каждого человека, в т.ч. общедоступность образования, здравоохранения, полноценное духовное культурное и физическое развитие.

2. Содействие занятости и самозанятости населения на основе сохранения имеющихся и создания новых рабочих мест.

3. Стимулирование деловой активности и трудовой мотивации граждан.

Приоритетные направления развития поселения на 2017-2027 г.г.

Для решения вышеперечисленных проблем Большеремезенского сельского поселения администрацией определены приоритетные направления, которые должны оказать позитивное влияние на сложившуюся социально - экономическую ситуацию

1.	Развитие агропромышленного комплекса, включая его агрохимическое обслуживание и развитие предприятий переработки с/х продукции; развитие предприятий легкой промышленности, малого предпринимательства.

2.	Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, в т.ч. развитие земельных отношений.

3.	Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики.

4.	Поддержка всех форм малого предпринимательства, индивидуальной предпринимательской деятельности граждан.

5.	Обеспечение надежной работы ЖКХ.

6.	Обеспечение бюджетных обязательств работникам бюджетной сферы, а также социальным льготам, субсидиям, пособиям и компенсациям населению.

В ходе реализации Программы администрация поселения должна спланировать проведение работ по следующим направлениям:

1. Промышленность.

1.1. Сохранение и развитие производственного, технологического потенциала промышленности поселения.

1.2. Защита интересов и поддержка эффективных местных товаропроизводителей, обеспечивающих своевременное и в полном объеме исполнение обязательств перед бюджетом.

1.3. Обеспечение рационального использования имеющегося промышленного потенциала для увеличения объемов конкурентоспособной продукции, повышения эффективности производства, снижение безработицы, увеличение и создание новых рабочих мест.

1.4. Обеспечение роста налоговых поступлений и других доходов в бюджет.

1.5. Создание инвестиционной привлекательности поселения.

1.6. Обеспечение контроля за уровнем цен и тарифов на коммунальные услуги и продукцию, отпускаемую промышленными предприятиями для нужд бюджетных учреждений и населения.

1.7. Разработка и реализация программы модернизации системы уличного освещения.

2. Сельское хозяйство.

Основной целью программы является обеспечение устойчивой и эффективной работы сельхозтоваропроизводителей, увеличение производства сельскохозяйственной продукции. Основными направлениями развития сельского хозяйства являются:

- сохранение и восстановление плодородия почв, увеличение объемов агрохимических мероприятий, увеличение эффективности применения минеральных и органически удобрений;

- внедрение новых сортов с/х культур, совершенствование племенного дела;

- техническое переоснащение с/х производства с привлечением бюджетов всех уровней;

- применение ресурсосберегающих технологий;

- вовлечение инвестиций в сельское хозяйство;

- обеспечение правовой и имущественной защиты сельхоз товаропроизводителей в условиях рынка;

- содействие в распространении передового опыта и эффективное использование имеющихся материально - технических ресурсов.

3. Потребительский рынок, платные услуги.

Главной задачей является формирование устойчивой сети торгового, бытового обслуживания, обеспечивающей наиболее полное удовлетворение запросов населения. Основные направления развития потребительского рынка:

- повышение уровня торгового и бытового обслуживания населения;

- обеспечение надлежащего контроля за качеством продаваемых товаров и услуг, культурой обслуживания населения;

- содействие повсеместной организации торгового питания;

- содействие формированию в поселении предприятий, осуществляющих закупку у населения излишков с/х продукции, заготовку дикорастущих плодов и ягод;

- восстановление системы бытового обслуживания населения в новых условиях хозяйствования;

- улучшение торгового обслуживания населения;

- создание конкурентной среды в сфере торговли, общественного питания и услуг;

- содействие проведению сертификации торговых объектов;

- оказание помощи индивидуальным предпринимателям в получении помещений для организации деятельности по оказанию бытовых услуг;

- проведение пропагандистской и разъяснительной работы среди молодежи и неработающих граждан по обучению профессиям: часового мастера, парикмахера, обувщика и др. в сфере бытового обслуживания.

4. Малое предпринимательство.

Определить приоритетными следующие виды деятельности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей:

- производство, заготовка и переработка с/х продукции;

- производство товаров народного потребления;

- оказание платных услуг населению;

- торговля и общественное питание.

В этих целях произвести:

	разработку мер по развитию малого предпринимательства;

	оказание консультативной, информационной и правовой помощи субъектам малого предпринимательства;

	формирование банка данных свободных производственных площадей для развития малого бизнеса;

	содействие, в распространении передового опыта в развитии малого предпринимательства, участие в проведении конференций, выставок, ярмарок товаров, производимых малыми предпринимателями, индивидуальными предпринимателями;

	развитие кооперативных связей малых предприятий, индивидуальных предпринимателей друг с другом и предприятиями других поселений и районов;

	формирование благоприятного общественного мнения о малом бизнесе.

5. Трудовые отношения, занятость населения.

5.1. Переход от политики содействия занятости к политике сохранения и создания новых рабочих мест.

5.2. Оказание помощи безработным, прежде всего из числа молодежи и подростков, в профессиональном обучении и организации собственного дела.

5.3. Расширение фронта общественных работ с целью более полной временной занятости безработных и учащихся в летний период, расширение сферы деятельности (уборка квартир, мытье окон, уборка улиц и т.п.), создание условий, при которых работодателям будет выгодно использовать безработных на общественных работах.

5.4. Организация эффективной системы подготовки и переподготовки кадров для нужд экономики района, поселения.

5.5. Содействие возвращению в село молодых специалистов, помощь в их трудоустройстве.

6. Управление муниципальной собственностью.

6.1. Ужесточение контроля за деятельностью руководителей муниципальных предприятий, эффективного использования ими прибыли и закрепленного за ними имущества.

6.2. Полное вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого муниципального имущества и земельных ресурсов с максимальной выгодой для района и поселения.

6.3. Инвентаризация муниципальной собственности и земельных ресурсов анализ эффективности их использования.

6.4. Создание банка данных помещений и земельных участков, которые могут быть использованы для развития малого предпринимательства.

6.5. Разработка мер по повышению эффективности использования муниципальной собственности, определение объектов для использования в качестве залога при получении инвестиционных кредитов для района и поселения.

Таблица 17

# Конкурентные преимущества поселения

| № п/п | Обозначение | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низкая стоимость земли | да |  |  |
| 2 | Полезные ископаемые |  | нет |  |
| 3 | Низкая себестоимость строительства жилья, промышленной и коммерческой недвижимости | да |  |  |
| 4 | Развитая транспортная инфраструктура |  | нет |  |
| 5 | Близость к столице Республики | да |  |  |
| 6 | Высокая обеспеченность связью и телекоммуникациями | да |  |  |
| 7 | Развитый банковский и страховой сектор экономики |  | нет |  |
| 8 | Низкая стоимость природоохранных и экологических мероприятий. | да |  |  |
| 9 | Низкая криминогенность | да |  |  |
| 10 | Политическая стабильность в регионе | да |  |  |
| 11 | Высокий научный и технический потенциал | да |  |  |
| 12 | Высокий культурный, медицинский и образовательный потенциал | да |  |  |
| 13 | Наличие в регионе Законодательства, обеспечивающего льготный налоговый режим для инвесторов |  | нет |  |
| 14 | Наличие квалифицированных трудовых ресурсов. |  | нет |  |

С учетом всех факторов приведенных в Программе ранее, можно сделать вывод, что доходы населения изменяться незначительно при сохранении существующей социально-экономической ситуации.

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Большеремезенского сельскому поселению произведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения в 2027 г. – 820 чел.;

- установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения. (Приложение)

Электроснабжение

Потребление электрической энергии потребителями не увеличится к 2027 году, в связи с тем, что планирование расширения промышленной базы не предвидится, так же существует тенденция снижения численности населения. В поселении налажена система уличного освещения.

Теплоснабжение

На территории сельского поселения нет централизованной сети теплоснабжения, и ее прокладка не планируется в виду нерентабельности данного мероприятия за отсутствием развития промышленной базы и депопуляции населения.

Газоснабжение

Уровень газификации Большеремезенского сельского поселения составляет 100%, поэтому на расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается. Перспективным является направление ремонт и/или модернизации имеющегося оборудования (Приложение).

Водоснабжение

Система централизованного водоснабжения Большеремезенского сельского поселения развита слабо. Часть жителей с. Бол. Ремезенки и жители других населенных пунктов Большеремезенского сельского поселения пользуется водой из водоразборных колонок и  индивидуальных колодцев. Состояние сети водоснабжения в поселении неудовлетворительное. В рамках программы планируется реконструкция имеющейся сети и закладка новых участков по ул. Молодежная, Октябрьская, Центральная.

Водоотведение

Система водоотведения отсутствует в поселении. В рамках данной Программы планирование системы водоотведения не предусмотрено на расчетный срок.

Утилизация ТБО

На территории Большеремезенского СП производится санкционированный  сбор и утилизации ТБО.

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.1. Система электроснабжения

Существующее положение

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории  Чамзинского района, осуществляется от центров питания энергосистемы ОАО «Мордовэнерго».

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 220 кВ, 110 кВ, 35  кВ.

Техническое состояние электрических сетей Большеремезенского сельского поселения удовлетворительное. Износ воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций, находящихся на балансе «Коммунэнерго». Большой процент потерь электроэнергии, в основном на отопление жилых помещений.

Таблица 18

Обслуживающая организация системы электроснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал пао «МРСК-ВОЛГИ» Комсомольские электрические сети | Республика Мордовия, Чамзинский р-н, Комсомольский пгт, ул. Вокзальная, 7, 32-5-81 | Иошин Сергей Владимирович |  |
| 2 | Филиал ПАО «МРСК-ВОЛГИ» Чамзинский рэс | Республика Мордовия, Чамзинский р-н, Чамзинка пгт, ул. мира, 8Б, 22-8-00 | Шумкин Вячеслав Анатольевич |  |

3.2. Система теплоснабжения

В с. Бол. Ремезенки имеется газовая котельная, предназначенная для отопления школы. Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. Часть населенных пунктов района,  не имеющих природного газа, используют для отопления жилых домов твердое (уголь, дрова) и жидкое топливо.

Характеристика системы теплоснабжения отражена в таблицах ниже.

Таблица 19

Обслуживающая организация системы теплоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУК «Культурно- досуговый центр Большеремезенского с/п» | 431703 РМ Чамзинский район с. Большие Ремезенки ул. Молодёжная 1В | Дергунова Л.В. |  |
| 2 | МБОУ Большеремезенская СОШ | 431703 РМ Чамзинский район с. Большие Ремезенки ул. Молодёжная 1В | Ерофеев В.Г. |  |

Таблица 20

Оборудование, используемое в системе теплоснабжения (котельные)

| № п/п | Мощность | Тип (отопительные, ГВС, технологические) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 45вт | отопительные |
| 2 | Baxi S.p.A 1.490 in 45вт | отопительные |
| 3 | 90 ват | отопительные |
| 4 | 90ватт | отопительные |

Таблица 21

Котельные по расположению

| № п/п | Виды котельных по топливу | Количество | Тип (отопительные, технологические) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отдельно стоящие | 1 | отопительные |
| 2 | Блочно-модульные |  |  |
| 3 | Крышные | 1 | отопительные |

Таблица 22

Организация, на балансе которой находятся котельные

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУК «Культурно- досуговый центр Большеремезенского с/п» | 431703 РМ Чамзинский район с. Большие Ремезенки ул. Молодёжная 1В | Дергунова Л.В. |  |
| 2 | МБОУ Большеремезенская СОШ | 431703 РМ Чамзинский район с. Большие Ремезенки ул. Молодёжная 1В | Ерофеев В.Г. |  |

Таблица 23

Марка котлов в котельной, средневзвешенный срок службы (для каждой котельной)

| № п/п | Котельная | Марка котлов | Срок службы | Ввод в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУК «Культурно- досуговый центр Большеремезенского с/п» | Baxi S.p.A 1.490 in | 3 | 2013 |  |
| 2 | МБОУ Большеремезенская СОШ |  | 6 | 2010 |  |

Таблица 24

Технические параметры тепловых сетей

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность теплотрассы | км | 100 |

3.3. Система водоснабжения

Источником водоснабжения Большеремезенского сельского поселения являются подземные воды. На территории сельского поселения находятся 5 артскважин.

Основным поставщиком услуг по обеспечению населения питьевой водой является МП Чамзинского района «Водоканал».

Система централизованного водоснабжения Большеремезенского сельского поселения развита слабо.

Центральная усадьба снабжена водонапорной башней и сетью водопровода протяженностью 6 км.

Часть жителей с. Бол. Ремезенки и жители других населенных пунктов Большеремезенского сельского поселения пользуется водой из водоразборных колонок и  индивидуальных колодцев.

Состояние водопроводных сооружений и сетей неудовлетворительное (25 – 30 лет).

В с. Б. Ремезенки жители пользуются водой от системы водоснабжения сельхозпредприятий, что противоречит нормативным документам.

Характеристика систем водоснабжения населенных пунктов и сельскохозяйственных предприятий Большеремезенского сельского поселения приводится в таблицах ниже.

Таблица 26 – Характеристика систем водоснабжения населенных пунктов и сельскохозяйственных предприятий Большеремезенского сельского поселения.

| № | Наименование объекта | Местонахождение | Балансовая принадлежность | Количество скважин (шт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборный узел с. Большие Ремезенки и животноводч. помещений КРС на 910 гол. | с. Большие Ремезенки | ООО «Ремезенское» | 4 (3 рабочие) | Необходимо строительство ВЗУ для населения |

| № | Наименование объекта | Местонахождение | Балансовая принадлежность | Количество скважин (шт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | с. Красногорное | Водоснабжение населения осуществляется от родника. Имеется водопровод |  |  |  |

Таблица 27

Обслуживающая организация системы водоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО Администрация Большеремезенского сельского поселения | Республика Мордовия, Чамзинский район,с. Большие Ремезенки , ул. Молодёжная 1В | Куторкин Владимир Петрович |  |

\

Таблица 28

Артезианские скважины (родники)

| № п/п | Регистр.номер | Тип (рабочая, резервная) | Год постройки | Износ | Глубина скважины | Производительность | Система учета расходов | Объем воды на собственные нужды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 798 | резервная | 1968 |  | 220 |  |  |  |
| 2 | 1836 | резервная | 1976 |  | 220 |  |  |  |
| 3 | 968 | резервная | 1970 |  | 220 |  |  |  |

3.4. Система газоснабжения

Источником газоснабжения Чамзинского района является участок магистрального газопровода Саратов-Горький, диаметром 820 мм Р ≤ 7,5 МПа.

От магистрального газопровода Саратов-Горький с юго-западной стороны через весь район (с выходом в восточной части района) проложен газопровод-отвод на ГРС «Дубенки», диаметром 529 мм, давлением 7,5 МПа.

От газопровода-отвода газ поступает на  ГРС Большеремезенского сельского поселения. От ГРС по распределительным газопроводам высокого (1,2-0,6 МПа) давления газ поступает на ГРП населенных пунктов.

Население с. Бол. Ремезенки обеспечено природным газом на 98%.

Газовые сети Чамзинского района эксплуатируют следующие организации:

-	ОАО «Газпромтрансгаз» – магистральный газопровод Саратов-Горький, диаметром 820 мм Р ≤ 7,5 МПа.

-	ОАО «Мордовгазификация» и ОАО «Мордовгаз»- распределительные сети высокого (1,2 – 0,6 МПа) давления.

В газифицированных домах установлены индивидуальные газовые водонагреватели различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения).

Жители населенных пунктов, в которые природный газ не поступает, используют сжиженный газ для приготовления пищи и горячей воды, а также для отопления жилых домов.

Техническое состояние газового хозяйства (трубопроводы, ГРС, ГРП) находятся в удовлетворительном состоянии.

Таблица 29

Обслуживающая организация системы газоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал АО «Газпром Газораспределение Саранск» в рп Чамзинка | Мордовия Чамзинский район, п.Чамзинка, ул. Республиканская,35. 22-4-42 | Полежаев Николай Фёдорович |  |
| 2 | ООО «Газпром Межрегионгаз Саранск» Чамзинский участок «Газпром Межрегионгаз Саранск» | Мордовия Чамзинский район, п.Чамзинка, ул. Республиканская,26. 23-8-68 | Шмаков Юрий Валерьевич |  |

3.5. Система водоотведения

Система централизованного водоотведения в Большеремезенском сельском поселении отсутствует.

Жилая застройка населенных пунктов в основном оборудована выносными туалетами с выгребными ямами. В с. Бол. Ремезенки имеются примитивные локальные системы водоотведения, принимающие стоки от отдельных зданий. Сточные воды собираются в фильтрующие выгребные ямы и вывозятся ассенизационным транспортом на необорудованные свалки.

Стоки от предприятий поступают в накопители (выгреба) и спецмашинами  вывозятся в отстойники.

3.6. Система сбора и утилизации ТБО

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии с генеральной схемой очистки населенного пункта.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Не утилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и захоронения.

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки, включает в себя:

- твердые бытовые отходы от жилого фонда;

- твердые бытовые отходы от детского дошкольного учреждения;

- твердые бытовые отходы от школ основного (полного) образования;

- твердые бытовые отходы от предприятий торговли;

- твердые бытовые отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.

Таблица 30

Организация, учитывающая ТБО и КТО

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации (согласно уставным документам) | Руководитель (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство» | 431700, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Чамзинка, ул. Республиканская, 17а; 21-6-85 | Сбор,вывоз, утилизация на полигоне | Тулисов Владимир Михайлович |

4. Характеристика состояния и проблем в реализации

На сегодняшний день разработаны Градостроительные регламенты для правил землепользования и застройки для осуществления градостроительной деятельности на территории Большеремезенского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия.

В соответствии Концепцией федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,  в соответствии с которой одним из главных направлений развития аграрного и рыбохозяйственного комплексов является создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий,  включая:

- развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;

- улучшение жилищных условий сельского населения, поддержка комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений.

За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

-  приведение в нормативное состояние водоснабжения и электросети.

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территории Большеремезенского сельского поселения.

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

Мероприятия в рамках данной Программы разрабатываемые и уже существующие элементы инфраструктуры разрабатывались в соответствии с:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенически требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Правилами устройства электроустановок;

- Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

- Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агро-мелиоративных и других земляных работ;

- Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (№372 от 16.05.2000г.).

Таблица 31 – Санитарная классификация существующих предприятий

| Наименование предприятия | СЗЗ, м/ класс, по СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 | Фактическое расстояние до жилой застройки, м | Соблюдение СЗЗ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Ремезенское» | 300/III | 130 | Не соблюдается | Вынос с территории жилой застройки |
| СТФ (не действ.) | 50/ V | 110 | Соблюдается | - |
| Гаражи | 100/III | 85 | Не соблюдается | Вынос с территории жилой застройки |
| Зерноток | 100/III | 130 | Соблюдается | - |
| Отстойники | 300/III | 340 | Соблюдается | - |
| Сельское кладбище с. Бол. Ремезенки | 50/V | 380 | Соблюдается | - |
| Сельское кладбище с. Красногорное | 50/V | 80 | Соблюдается | - |
| Скотомогильник у с. Красногорное | 1000/I | 930 | Не соблюдается | Консервация скотомогильника |

Разработка настоящей Программы проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N 7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Была определена градостроительная возможность, в первую очередь, использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного  и коммунального назначения.

Базовая градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Республики Мордовия (институт ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2007-2008 гг.);

- Схема территориального планирования Чамзинского района Республики Мордовия (ОАО Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», 2009 г.

5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

6. Перспективная схема электроснабжения

Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное. Реконструкция сетей будет проводиться в плановом порядке. В первую очередь планируется восстановление и реконструкция тех линий, которые отработали свои нормативные сроки.

Кроме того, рост строительства жилого фонда, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.

На территории сельского поселения улицы освещают 13 люминесцентных ламп.

Таблица 32

Дополнительные сведения

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженности сетей | 11 270 метров |  |
|  | Износ, % |  |  |
| 2 | Состояние наружного освещения | 13 люминесцентных ламп |  |
|  | Износ, % | 10 |  |
| 3 | Состояние трасс ВЛ | удовлетворительное |  |

Важное значение имеет также реализация закона Республики Мордовии об энергосбережении. Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области  энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории Республики Мордовия.

Энергосберегающая политика реализуется на следующих принципах:

- приоритета повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением объемов их производства и потребления;

- рационального, эффективного использования энергоресурсов;

- обеспечения безопасности жизни и здоровья человека, социально-бытовых условий его жизни;

- сочетания интересов потребителей и поставщиков энергетических ресурсов в их эффективном использовании;

- эффективного применения органами государственной власти экономических мер воздействия на повышение уровня энергоэффективности хозяйственного комплекса Республики Мордовия;

- совершенствования систем учета потребления энергетических ресурсов, включая разработку топливно-энергетических балансов и энергетических паспортов;

- ответственности за нерациональное использование энергетических ресурсов;

- гласности и доступности информации о методах повышения эффективности использования энергетических ресурсов в реальном секторе экономики и социальной сфере.

7. Перспективная схема водоснабжения Большеременезенского сельского поселения

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры включают в первую очередь обеспечение населения качественной питьевой водой, отвечающей требованиям ГОСТ 2874-82 и в достаточном количестве согласно нормам.

Состояние водопроводных сооружений и сетей неудовлетворительное (25 – 30 лет). Для обеспечения каждого дома питьевой водой в необходимом количестве и требуемого качества необходимо выполнить значительный объем работ по капитальному ремонту и реконструкции водопроводных сетей и сооружений, строительству новых сетей и сооружений, в том числе станций водоподготовки.

На перспективу для водоснабжения существующего жилья и планируемой индивидуальной застройки жилыми домами, оборудованными водопроводом в сельском поселении проектом предлагается реконструкция артскважин, и подключение новой застройки к существующей системе водоснабжения.

Существующие сети водопровода по мере их износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов. Также необходимо выполнить реконструкцию водонапорных башен и артезианских скважин.

Кроме того, по скважинам, качество воды в которых не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, должны быть разработаны и реализованы меры по достижению показателей качества воды, соответствующих указанному выше документу.

Водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий на территории Большеремезенского сельского поселения проектом предлагается осуществлять от собственных источников (артскважин).

Таблица 34

Дополнительные сведения

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обозначить проблемы в техническом и технологическом состоянии ресурсоснабжения | Износ системы водоснабжения. Неконтролируемый забор воды потребителями. | 100% |
|  | Строительство |  |  |
|  | Реконструкция |  |  |
| 2 | Форма собственности источников водоснабжения | Муниципальная собственность |  |

### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Большеремезенского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

Таблица 35

| ### № п/п | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | ### Срок реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| 1 | Строительство водопровода по ул. Молодежная, 350 м | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг в поселении ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг в поселении | ### . | 1050 | ### 2017 - 2027 ### 2017 - 2027 | ### Инвестиционная программа ### Инвестиционная программа |
| 2 | Строительство водопровода по ул. Октябрьская, 150 м |  |  | 450 |  |  |
| 3 | Строительство водопровода по ул. Центральная, село Красногорное, 200 м |  |  | 600 |  |  |
| 4 | Реконструкция трех источников водоснабжения |  |  | 4350 |  |  |
| 5 | Замена запорной арматуры |  |  | 520 |  |  |
| 6 | Замена чугунного водопровода длиной 600 м на полиэтилен |  |  | 1800 |  |  |
|  | ### Итого |  |  | 8770 |  |  |

8. Перспективная схема водоотведения Большеремезенского сельского поселения

На расчетный срок в связи с повышением степени комфортности существующей жилой застройки и планируемой застройкой жилыми домами, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, принимается увеличение водоотведения  бюджетными организациями, промышленными предприятиями и частными предпринимателями на 15 % в соответствии со СНиП 2.04.03-85* "Канализация. Наружные сети и сооружения" (п.2.9)

Система централизованного водоотведения в Большеремезенском сельском поселении отсутствует. Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхозпредприятий.

Сточные воды от мытья и дезинфекции машин и доильных установок перед выпуском в канализацию должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках  с бензоуловителями.

В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа, которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство  специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения полей.

Очистка сточных вод – полная биологическая с системой очистки. Ил, образующийся для удобрений складировать на площадке с дальнейшей обработкой.

Общая принципиальная схема канализации населённого пункта представляется в следующем виде: сточные воды по уличным коллекторам поступают  к главной насосной станции,  которая перекачивает их на очистные сооружения.

Площадки очистных сооружений должны располагаться ниже по течению реки относительно населённого пункта, на спокойном рельефе.

Для индивидуальных владельцев существующих и проектируемых жилых домов может быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки или устройством водонепроницаемых выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения близлежащих населенных пунктов, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам «Правил охраны поверхностных сточных вод от загрязнения сточными водами».

На территории сельхозпредприятий для отвода сточных вод должны быть предусмотрены канализационные сети и отстойники (септики) с последующим вывозом стоков на очистные сооружения ближайших населенных пунктов.

В рамках данной Программы перспективные пути развития системы водоотведения в Большеремезенском  сельском поселении не разрабатывались.

9. Перспективная схема обращения с ТБО

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Санитарное благоустройство территорий включает в себя сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО); организацию работ по вывозу мусора; обезвреживание  ТБО; уборку городских и сельских территорий.

Без наличия усовершенствованного полигона ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение больших площадей пахотных земель и участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в районе.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной санэпидстанцией.

Все несанкционированные свалки на территории сельского поселения подлежат ликвидации.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Развитие системы селективного сбора ТБО как в городе Саранске, так и распространение этого опыта на всю Республику, может дать не только прибыль от реализации вторсырья, но и уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить срок их существования.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения предлагается:

	ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

	проведение рекультивации и санации мест размещения ТБО несоответствующих природоохранным требованиям, территорий существующих скотомогильников;

	не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

	организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

	организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега.

Перспективные направления в области санитарной очистки Большеремезенского сельского поселения:

•	Ликвидация несанкционированных свалок.

•	Организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращение объема выводимых на полигон ТБО.

•	Организация мест временного складирования ТБО в каждом населённом пункте с последующим их вывозом на полигон.

•	обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организовать мытьё и дезинфекцию мусороуборочных контейнеров и ящиков.

Перечень мероприятий по территориальному планированию.

| № п/п | Наименование предложений | Для каких целей предлагается | Последовательность (этапы) выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарная очистка территории |  |  |
| 1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов c последующей рекультивацией территорий. | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Согласно программе социально-экономического развития Чамзинского района. |
| 1.2 | Закрытие скотомогильников | Уменьшение санитарно-защитной зоны от скотомогильника, улучшение экологической обстановки | После проведения соответствующих мероприятий, установленных законодательством. |

10. Перспективная схема газоснабжения Большеремезенского сельского поселения.

Система газоснабжения Чамзинского района остается неизменной – от магистрального газопровода «Саратов-Горький». Потребители района будут получать газ по газопроводам высокого Р ≤ 1,2 МПа и  Р ≤ 0,6МПа, а также среднего Р ≤ 0,3 МПа и низкого давления через соответствующие ГРП и ШРП.

Подача природного газа в Большеремезенском сельском поселении предусматривается для целей отопления, приготовления пищи и горячей воды в жилой застройке.

На перспективу ожидается увеличение расхода природного газа. Это произойдет в основном за счет обеспечения газом новой жилой застройки, а также строительства новых производственных котельных различной мощности.

Таблица 36

Характеристика системы газоснабжения

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленность (предприятия, расходы) | МО Администрация Большеремезенского с/п; МБОУ «Большеремензенская СОШ»; ООО «Ремезёнское». |  |
| 2 | Протяженности (Г1, Г2, Г3) | 19.03 км |  |
|  | Износ, % |  |  |
| 3 | Планирование нового строительства |  |  |
| 4 | Планирование реконструкции |  |  |
| 5 | Количество пунктов редуцирования, износ (%) | 3 |  |

11. Общая программа проектов

| ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Большеремезенского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### № п/п | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | ### Срок реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| 1 | Строительство водопровода по ул. Молодежная, 350 м | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг в поселении ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг в поселении | ### . | 1050 | ### 2017 - 2027 ### 2017 - 2027 | ### Инвестиционная программа ### Инвестиционная программа |
| 2 | Строительство водопровода по ул. Октябрьская, 150 м |  |  | 450 |  |  |
| 3 | Строительство водопровода по ул. Центральная, село Красногорное, 200 м |  |  | 600 |  |  |
| 4 | Реконструкция трех источников водоснабжения |  |  | 4350 |  |  |
| 5 | Замена запорной арматуры |  |  | 520 |  |  |
| 6 | Замена чугунного водопровода длиной 600 м на полиэтилен |  |  | 1800 |  |  |
|  | ### Итого |  |  | 8770 |  |  |

12. Финансовые потребности для реализации программы

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс. руб.)

| ### № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | ### В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Бюджетные средства всех уровней | ### Средства населения (плата за подключение) | ### Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | ### Прочие инвесторы застройщики |
| ### 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | ### 8770 | ### 8770 | ### - | ### - | ### - |
|  | ### Всего по Программе | ### 8770 | ### 8770 |  |  |  |

13. Организация реализации проектов

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс. руб.)

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ### 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | ### 8770 | 798 | 798 | 798 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 |
|  | Всего по Программе | ### 8770 | 798 | 798 | 798 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 |

### 14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 - 2027 годы 8770 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 – 2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

### 15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.

Цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Мордовия

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноставочный тариф | руб./ кВт*ч | 3,12 | 3,25 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
| 2.1 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт*ч | 3,29 | 3,52 |
| 2.2 | Ночная зона | руб./ кВт*ч | 1,58 | 1,69 |

Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2016 год

| Наименование | Водоснабжение (руб./м3) |  |  |  |  | Водоотведение (руб./м3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения |
|  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  |
| Чамзинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Спецавтохозяйство» | 28,75 | 28,75 | 30.34 | 30.34 | 105.5 | 22,32 | 22,32 | 23,70 | 23.70 | 106,18 |
| МП «Водоканал» | 28,31 | 28,31 | 28.91 | 28,91 | 102,12 | 20,50 | 20,50 | 21,07 | 21,07 | 102,78 |

| Наименование | Тепловая энергия (руб./Гкал) |  |  |  |  | Горячая вода (руб./ м3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения |
|  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  |
| Чамзинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Малахитт» | 1896,54 | 1896,54 | 2016,36 | 2016,36 | 106,32 | 141,91 | 141,91 | 151,03 | 151,03 | 106,43 |
| МП «Малахит» | 1896,5 | 1896,5 | 2016,4 | 2016,36 | 106,32 | 141,91 | 141,91 | 151,03 | 151,03 | 106,43 |

С учетом таблиц приведенных выше, можно отметить повышение тарифа и как следствие расходов населения на коммунальные услуги. Дальнейшее прогнозирование расходов зависит от инфляции, прогноз которой приведен ниже.

Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %)

|  |  | отчет - по сопоставимому кругу предприятий |  | в среднем за год к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  | в среднем за год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2016-2030 |
| Платные услуги населению | 1 |  |  |  |  |  | 106,5 | 106,0 | 105,9 | 105,5 | 105,4 | 104,7 | 103,5 | 104,7 |
|  | 2 | 108,6 | 105,3 | 108,7 | 108,0 | 107,8 | 106,4 | 106,2 | 105,7 | 105,7 | 105,3 | 104,7 | 103,9 | 104,8 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 106,9 | 106,7 | 106,7 | 106,1 | 105,7 | 105,4 | 104,8 | 105,6 |
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая | 1 |  |  |  |  |  | 105,3 | 105,3 | 105,1 | 104,9 | 104,3 | 103,9 | 102,7 | 103,8 |
|  | 2 | 108,4 | 105,1 | 107,1 | 105,4 | 104,9 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 104,7 | 104,3 | 103,7 | 102,6 | 103,7 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 104,9 | 104,8 | 104,3 | 104,1 | 103,7 | 103,5 | 103,0 | 103,6 |

- Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе были предусмотрены расчеты сроков выполнения мероприятий программы, уровня необходимого финансирования, распределение затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 2016 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.

### Приложение