СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт программы……………………………………..…………………..….3

2.Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры………....……..….21

2.1.Существующая система водоснабжения………………………...............…21

2.2 Электроснабжение ……………………………………….............……….…21

2.3 Существующая система  сбора и утилизации ТБО Большеремезенского сельского поселения и перспектива ее развития……...…………………….…22

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы………………………………………..…….23

3.1 Перспективная схема водоснабжения…………………….............……..…23

3.2 Перспективная схема электроснабжения ……………............…………….23

3.3 Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов……………………………………………………................…….……..23

3.4 Перспективная схема  газоснабжения……………….....………...….……..23

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	…………..24

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса…..........…..24

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения……………............…24

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей……………………………………………………...……..26

5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Большеремезенского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)....26

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения…………………………………………………………………………28

- Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Большеремезенского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2027гг (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Большеремезенского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик Программы | - Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис» |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Большеремезенского сельского поселения; |
| Цели Программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Большеремезенского поселения; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Большеремезенского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Большеремезенского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017 - 2027 гг. |
| Мероприятия Программы | 1.Реконстукция системы водоснабжения В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами: - доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 % - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения. |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Большеремезенского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия; |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Большеремезенского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния Большеремезенского сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. |

Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬШЕРЕМЕЗЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАМЗИНСКОГО РАЙОНА

Рельеф, климат, растительность, гидрография.

Чамзинский муниципальный район, в состав которого входит Большеремезенское сельское поселение и расположен в центре восточной части Республики Мордовия.

Чамзинский район граничит:

-  на северо – востоке с Атяшевским;

- на востоке – Дубёнским;

- на юге – Большеберезниковским и немного Лямбирским;

- на западе – Ромодановским;

- на северо – западе – Ичалковским районами.

Чамзинский район находится в 50 км от столицы Республики Мордовия г. Саранска. Большеремезенское сельское поселение расположено на юго-западе Чамзинского района.

Законом Республики Мордовия от 28 декабря 2004 года № 128-З 1 были установлены границы Большеремезенского сельского поселения.

Большеремезенское сельское поселение включает в свой состав село Большие Ремезенки, село Красногорное.

Поселение занимает территорию 44,41 м2.

Рельеф

Территория Чамзинского района представляет собой плосковершинную крупнохолмистую моренную и частично водноледниковую равнину, абсолютной высотой 200-230 м. Поверхность слаборасчленена овражнобалочной и речной сетью бассейнов рек.

Склоны основных долин преимущественно пологие, до 10-15°, террасированные (до трех надпойменных террас, как правило, с узкими глубоковрезанными (3-5 м) протоками, староречьями, поймами. Междуречья широкие, по большей части, с крутыми склонами, изрезанными густой сетью оврагов-отвершков в верховьях. Основные автомобильные дороги широко используют поверхности междуречий и низких надпойменных террас.

Климат

Климат Чамзинского района умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой.

Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе, и достигает 6,9 м/сек, минимальная – зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0 м/сек. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8°С или менее составляет 5,8 м/сек.

Согласно СНиП 23-01-99, преобладающее направление ветра за июнь-август – северное, за декабрь-февраль – южное.

В таблице приведены повторяемости ветра и штилей в различные периоды года (в %).

Таблица 1. Повторяемость ветра и штилей

| Направление ветра | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплый период IV-X | 11 | 8 | 6 | 9 | 17 | 20 | 15 | 14 | 12 |
| Холодный период XI-III | 9 | 6 | 5 | 12 | 31 | 20 | 10 | 8 | 10 |
| Год | 10 | 7 | 6 | 10 | 23 | 20 | 13 | 11 | 11 |

Данные по повторяемостям ветра и штилей взяты из «Справочника по климату. Ветер» (Гидрометиздат).

По количеству выпадающих осадков Большеремезенское сельское поселение расположено в зоне достаточного увлажнения.

За год выпадает 516 мм осадков (г. Саранск), из них 361 мм (70%) – за апрель-октябрь и 155 мм (30%) – за ноябрь-март. Суточный максимум осадков – 128 мм (СНиП 23-01-99).

В течение многолетнего наблюдения отмечались периоды большего и меньшего увлажнения. Отклонение в сторону минимальных и максимальных значений составляет 120-180 мм. Распределение осадков по территории Республики Мордовия изменяется несущественно.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 83%, наиболее теплого месяца – 69%.

Количество летних осадков преобладает над зимними за счет их интенсивности.

За год наблюдается 144 дня со снежным покровом; его средняя высота 33 см, максимальная – 74 см.

В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго-западных ветрах, и скорости ветра 6-9 м/сек.

Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов – 155 см, супесей и мелких песков – 180 см.

Температура воздуха

Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5°С до +4,0°С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от -11,5°С до -12,3°С, отмечаются понижения температуры до -47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.

Ниже приведены климатические характеристики по данным СНиП 23-01-99 (Строительная климатология, Москва, 2000), для г. Саранска.

Таблица 2. Температурный режим.

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t o | -12,3 | -11,7 | -5,9 | 4,8 | 13,1 | 17,3 | 19,2 | 17,7 | 11,6 | 4,1 | -3,0 | -8,7 | 3,9 |

Абсолютный максимум температур составляет +39°С, абсолютный минимум – 44°С. Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – 30°С, температура воздуха наиболее холодных суток –34°С.

Почвенные ресурсы

Почвенный покров представлен светло-серыми, серыми, темно-серыми и лесными почвами, черноземами выщелоченными, лугово-болотными, болотными и аллювиальными почвами.

Преобладающими почвами на территории являются серые лесные почвы. Небольшую часть занимают черноземы выщелоченные. Эти почвы приурочены к наиболее выровненным участкам водоразделов, очень пологим, пологим склонам; лугово-болотные и болотные почвы приурочены к понижениям водоразделов, а аллювиальные почвы – к поймам рек.

Определенное место в почвенном покрове занимают в разной степени эродированные почвы, занимающие различные склоны водоразделов.

В соответствии с особенностями геологического строения на территории поселения существуют небольшие залежи минерально-строительных материалов. Щебень, опока, белая и зеленая глины. Крупных месторождений и проявлений полезных ископаемых  на территории Большеремезенского сельского поселения нет.

Растительные ресурсы

По ландшафтным особенностям землепользование поселения относится к лесостепной зоне. Лесов на территории поселения немного, с лиственными и хвойными породами деревьев.

Основные породы древесной растительности: дуб, береза, сосна, ель, липа, ольха, осина, клен, ясень, орешник. По оврагам и пониженным местам растет много зарослей кустарника — ивняка, ольшаника. Немало черемухи, рябины, хмеля, шиповника.

По днищам балок распространены низинные луга с травостоем из щучки дернистой, костра безосого, мятлика узколистного.

Из ягод — земляника, клубника, малина, ежевика. Грибы — белые, грузди, рыжики, подберезовики, сморчки, опята, маслята и др.

Водные ресурсы

Территория Чамзинского района относится к бассейну р. Суры.

Гидрографическая сеть Большеремезенского сельского поселения представлена р. Аморда с притоками - р. Кинчкашей, р. Елох.

Таблица 3.

| Название | Местоположение | Впадает | Бассейновый округ | Речной бассейн | Речной подбассейн | Длина водотока | Водосборная площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аморда | - | река Инсар в 51 км от устья | Верхневолжский бассейновый округ | (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохр (без бассейна Оки) | Сура | 47 км | 608 км² |

Таблица составлена по данным Государственного водного реестра.

Реки бассейна Суры имеют хорошо разработанные долины и широкие поймы. Долины рек асимметричные, извилистые, трапецеидального поперечного профиля. Реки мелководны и представляют собой чередование ярко выраженных плесов и перекатов. Долины рек имеют разный возраст, но все они древние, широкие, разработанные, с хорошо развитой поймой.

Гидрологический режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летнее-осенней меженью, нарушаемой в дождливые годы двумя-тремя паводками, и устойчивой зимней меженью.

По виду питания и водному режиму реки относятся к восточно-европейскому типу, характеризуются высоким длительным половодьем, пониженным стоком в летнюю и зимнюю межени и повышенным стоком в осенний период.

Питание рек смешанное. Распределение стока внутри года в соответствии с климатическими факторами и факторами подстилающей поверхности неравномерно и характерно для рек лесостепной зоны: снеговое – 60-80%, дождевое – до 10%, грунтовое – 15-30%.

Весенний подъем уровня начинается еще в период ледостава в третьей декаде марта – начале апреля. Спад сравнительно медленный. Заканчивается половодье в середине мая – начале июня. Его продолжительность составляет в среднем полтора-два месяца, в отдельные годы больше. Максимум весеннего половодья наступает обычно в первой половине апреля, на реках с более крупными водосборами несколько позднее – во второй его половине.

Высота половодья зависит от площади бассейна, колеблется в широких пределах и составляет от 2–3 м на малых реках до 4–7, реже 10 м, на средних и больших реках.

Максимальный расход половодья в 10-25 раз выше среднего годового.

Дождевые паводки на реках и водотоках района в летне-осенний период наблюдаются не ежегодно, но иногда случаются по нескольку раз в год. Преобладающее количество высоких дождевых паводков (40-60%) наблюдается в мае-июне, а наименьшее в августе-сентябре. Продолжительность дождевых паводков составляет 3-15 суток.

Летне-осенняя межень устанавливается обычно к середине мая–первой половине июня. Заканчивается летне-осенняя межень в середине сентября, октябре и очень редко в ноябре. Продолжительность межени в разные годы различна и изменяется в широких пределах – от 60 до 180 дней.

Минимальный сток на реках наблюдается в период летне-осенней и зимней межени. Наименьший сток обычно бывает в зимний период.

Ледовые явления начинаются с образования заберегов и наступают в среднем в первой половине ноября. Замерзают реки в конце октября – начале ноября, вскрываются – во второй половине апреля – начале мая. Устойчивый ледовый покров держится 4–5 месяцев. Толщина льда достигает 85 см, а в суровые зимы – 115 см.

Большую часть искусственных водоемов составляют пруды, созданные на балках, оврагах и в верховьях рек. Назначение их в основном мелиоративное и противоэрозионное. Используются они так же для рыборазведения.

Искусственные водоемы – водохранилища являются водоемами комплексного использования. Все водохранилища сезонного регулирования, с земляными низконапорными плотинами.

Все пруды созданы для орошения.

В настоящее время пруды и водохранилища в мелиоративных целях (для орошения земель) в основном не используются, а служат только для рекреации и любительского рыболовства.

Болота и заболоченные земли распространены преимущественно в поймах рек, встречаются в пониженных местах оврагов и балок, особенно в их верховьях и образуются в связи с избытком атмосферных осадков или выходом на поверхность грунтовых вод в районах с затрудненными условиями поверхностного стока или полным его отсутствием.

Население и населенные пункты Большеремезенского сельского поселения.

Большеремезенское сельское поселение расположено в восточной части Чамзинского района.

Большеремезенское сельское поселение включает в свой состав село Большие Ремезенки, село Красногорное.

Поселение занимает территорию 44,41 км2.

Общая численность населения 459 человек.

Экономическая характеристика Большеремезенского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

На территории поселения основной сферой деятельности является сельское хозяйство. В поселении только одно небольшое сельскохозяйственное предприятие ООО «Ремезенское», основным направлением которого является растениеводство.

б) Образование

Все объекты социального обслуживания населения Большеремезенского сельского поселения размещаются в с. Бол. Ремезенки. Функционируют:

- средняя общеобразовательная школа;

- библиотека;

В последние годы наблюдается отрицательная динамика числа  выпускников.

в) Транспорт

По территории Большеремезенского сельского поселения проходит федеральная автомагистраль Саранск–Ульяновск и железнодорожная магистраль Красный Узел (Ромодановский район) – Канаш (Чувашия).

По этим магистралям осуществляются внешние связи Республики Мордовия с прилегающими к ней областями и Республиками - Чувашия и Татарстан, а также городами – Москвой, Саранском, Казанью и др.

Таблица 4. Общая характеристика автодорог

| Наименование автодорог | Длина, км | Категория | Интенсивность Ед/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| «Саранск–Ульяновск»–с. Большие Березники | 12,0 | III | 350 |

г) Торговля

В настоящее время на территории Большеремезенского сельского поселения малый бизнес получил наибольшее развитие в сфере розничной торговли. Предприниматели осуществляют преимущественно продажу пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия. Следует отметить, что торговля в данном секторе становится более цивилизованной, что положительно сказывается на покупателях (скидки, качество, ассортимент).

д) Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения, находящаяся на территории Большеремезенского сельского поселения на 01.01.2016 года составляет 14,5 тыс. м2, в том числе:

- в частной собственности – 13,9 тыс. м2;

- площадь общежитий – 0,6 тыс. м2.

Обеспеченность жильем в 2016 году составила 31,59 м2 в расчете на одного сельского жителя.

Доля аварийного и ветхого жилья составляет – 0 %.

е) Водоснабжение

Водоснабжение обеспечивается одним видом источников - подземной водой.

Централизованная система водоснабжения в населенных пунктах Большеремезенского сельского поселения отвечает требованиям населения.

Водоснабжение сельского поселения базируется на подземных водах. Основные проблемы водопользования населения связаны с антропогенным загрязнением водных источников, недостаточной санитарной надежностью систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

ж) Электроснабжение

На территории Большеремезенского сельского поселения сформирована централизованная система электроснабжения

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории  Чамзинского района, осуществляется от центров питания энергосистемы ОАО «Мордовэнерго».

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ.

Техническое состояние электрических сетей Большеремезенского сельского поселения удовлетворительное. Износ воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций, находящихся на балансе «Коммунэнерго». Большой процент потерь электроэнергии, в основном на отопление жилых помещений.

з) Газоснабжение

Источником газоснабжения Чамзинского района является участок магистрального газопровода Саратов-Горький, диаметром 820 мм Р ≤ 7,5 МПа.

От магистрального газопровода Саратов-Горький с юго-западной стороны через весь район (с выходом в восточной части района) проложен газопровод-отвод на ГРС «Дубенки», диаметром 529 мм, давлением 7,5 МПа.

От газопровода-отвода газ поступает на  ГРС Большеремезенского сельского поселения. От ГРС по распределительным газопроводам высокого (1,2-0,6 МПа) давления газ поступает на ГРП населенных пунктов.

Пути сообщения и транспорт

Железнодорожный транспорт

По территории Большеремезенского сельского поселения проходят железнодорожные пути магистрали Красный Узел (Ромодановский район)–Канаш (Чувашия) однопутная, неэлектрифицированная. В 3 км от с. Б. Ремезенки находится железнодорожный разъезд Огаревка.

Автомобильный транспорт

Село Бол. Ремезенки располагает подъездной дорогой с асфальтовым покрытием к федеральной трассе Саранск-Ульяновск. Центральные улицы с. Бол. Ремезенки и подъезд к с. Красногорное имеют асфальтовое покрытие. Налажено автотранспортное сообщение с райцентром, дважды в день идет маршрутное такси до п. Чамзинка, г. Саранска и обратно. В целом, уровень благоустройства дорог поселения низкий, большая часть дорог по с. Бол. Ремезенки - грунтовые.

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Вода оказывает огромное влияние на здоровье человека. В целях повышения уровня обеспеченности населения Большеремезенского сельского поселения качественной питьевой водой необходимо строительство новых водопроводных сетей, реконструкция источников водоснабжения и заменить запорную арматуру и чугунного водопровода на полиэтилен. Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Большеремезенского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности сельского поселения;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Таблица 5. Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч. назначения | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Большие Ремезенки | 240 | 1 | 12 | 1 | 6 |
| с. Красногорное | 58 |  | 1 |  | 1 |

Таблица 6. Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года | тыс м2 | 14,2 | 14,2 | 14,5 |
| 2 | В том числе муниципальной собственности |  |  |  |  |
| 3 | В частной собственности | тыс м2 | 13,6 | 13,6 | 13,9 |
| 4 | Жилищный фонд без площади общежитий | тыс м2 | 13,6 | 13,6 | 13,9 |
| 5 | Площадь общежитий | тыс м2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 6 | Ввод в действие жилищного фонда всех форм собственности | тыс м2 |  |  | 0,3 |
| 7 | В том числе за счет средств индивидуальных застройщиков | тыс м2 |  |  | 0,3 |

Основные мероприятия программы

Таблица 7

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 | Строительство водопровода по ул. Молодежная, 350 м | 1050 |
| 2 | Строительство водопровода по ул. Октябрьская, 150 м | 450 |
| 3 | Строительство водопровода по ул. Центральная, село Красногорное, 200 м | 600 |
| 4 | Реконструкция трех источников водоснабжения | 4350 |
| 5 | Замена запорной арматуры | 520 |
| 6 | Замена чугунного водопровода длиной 600 м на полиэтилен | 1800 |
|  | ИТОГО | 8770 |
|  | ВСЕГО по Большеремезенскому сельскому поселению | 8770 |

2. Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1.Существующая система водоснабжения

Обеспеченность населения питьевой водой Большеремезенского сельского поселения осуществлена. Для решения задач обеспечения каждого сельского дома питьевой водой в соответствии с нормами водопотребления необходимо выполнить значительный объем работ по реконструкции, строительству сетей и сооружений водоснабжения, строительству новых сетей и сооружений.

Качество воды в сельском поселении удовлетворительное. Микробиологический состав воды соответствует ГОСТу 2874-82 и СанПиН 2.14.1074-01. Химический состав: наличие железа, минерализация и жесткость воды не превышает норм, установленных соответствующими документами.

В населенных пунктах поселения нет центрального водоснабжения, поэтому население пользуется водой из шахтных колодцев.

2.2 Электроснабжение

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории  Чамзинского района, осуществляется от центров питания энергосистемы ОАО «Мордовэнерго».

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 220 кВ, 110 кВ, 35  кВ.

Техническое состояние электрических сетей Большеремезенского сельского поселения удовлетворительное. Большой процент потерь электроэнергии, в основном на отопление жилых помещений.

2.3 Существующая система  сбора и утилизации ТБО Большеремезенского сельского поселения и перспектива ее развития

На территории Большеремезенского сельского поселения сформирована система сбора и утилизации ТБО.

Организация, учитывающая ТБО и КТО - ООО «Спецавтохозяйство» (431700, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Чамзинка, ул. Республиканская, 17а, руководитель - Тулисов В.М.).

Раздел 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения

Централизованная система водоснабжения в Большеремезенском сельском поселении удовлетворяет потребностям населения. Всё население пользуется водой из шахтных колодцев, ключей и скважин. Поверхностные воды водоемов в основном используются для орошения и водопоя скота.

Проектом предусматривается строительство водопровода (3), реконструкция трех источников водоснабжения, замена запорной арматуры, замена чугунного водопровода (600 м) на полиэтилен.

3.2 Перспективная схема электроснабжения

На территории сельского поселения сформирована централизованная система электроснабжения.

Налажена система уличного освещения в сельском поселении – 13 люминесцентных ламп.

3.3 Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

На территории Большеремезенского сельского поселения сформирована система сбора и утилизации твердых бытовых отходов.

Проектом не предусматривается модернизация этой системы.

3.4 Перспективная схема газоснабжения

На территории Большеремезенского сельского поселения сформирована централизованная система газоснабжения.

Проектом не предусматривается модернизация этой системы.

### Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

### 4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

### По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

### При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Таблица 8

| 1№ п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятия Программы | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | -сетевого газоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | -водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры | Тыс кв. м | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 6 | -электроснабжения |  | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 7 | -сетевого газоснабжения |  | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 8 | Количество вновь вводимых жилищных фондов подключенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | -сетевого газоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | -водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

### 5.1  Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Большеремезенского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

Таблица 10

| ### № п/п | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | ### Срок реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| 1 | Строительство водопровода по ул. Молодежная, 350 м | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг в поселении ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг в поселении | ### . | 1050 | ### 2017 - 2027 ### 2017 - 2027 | ### Инвестиционная программа ### Инвестиционная программа |
| 2 | Строительство водопровода по ул. Октябрьская, 150 м |  |  | 450 |  |  |
| 3 | Строительство водопровода по ул. Центральная, село Красногорное, 200 м |  |  | 600 |  |  |
| 4 | Реконструкция трех источников водоснабжения |  |  | 4350 |  |  |
| 5 | Замена запорной арматуры |  |  | 520 |  |  |
| 6 | Замена чугунного водопровода длиной 600 м на полиэтилен |  |  | 1800 |  |  |
|  | ### Итого |  |  | 8770 |  |  |

### 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2016 - 2026 годы составляет 8770 тыс. рублей.

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 11 и 12.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 – 2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс. руб.)

Таблица 11

| ### № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | ### В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Бюджетные средства всех уровней | ### Средства населения (плата за подключение) | ### Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | ### Прочие инвесторы застройщики |
| ### 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | ### 8770 | ### 8770 | ### - | ### - | ### - |
|  | ### Всего по Программе | ### 8770 | ### 8770 |  |  |  |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс. руб.)

Таблица 8

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ### 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | ### 8770 | 798 | 798 | 798 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 |
|  | Всего по Программе | ### 8770 | 798 | 798 | 798 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 |

### Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.