Приложение № 1

к конкурсной документации открытого

конкурса по отбору управляющих

организаций для управления многоквартирными домами

УТВЕРЖДАЮ

Глава Комсомольского городского поселения

___________________ И.И. Жалилов 431720, РМ, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Коммунистическая, д. 1 тел./факс: 8 (83437) 3-36-21, komsgorpos@mail.ru

«___» ___________ 2021 года

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 35

6. Степень фактического износа    - 37

7. Год последнего капитального ремонта    2009

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  четыре

10. Наличие подвала   тех.подполье

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   62

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	10332	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	2806,6	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	2266,3	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	489,5	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	24 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

254,4	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1160,2                       кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:62

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | металл | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |
| 12. Балконы кв.№7 | ж/бетон | Ограниченно-работоспособное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, пгт Комсомольский, микрорайон-1, д. 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 35

6. Степень фактического износа    - 37

7. Год последнего капитального ремонта    2009

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  четыре

10. Наличие подвала   тех.подполье

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   64

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	10332	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками       	2811,6	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	2208,7	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	297,3	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                    кв. м

20. Количество лестниц  	24 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

305,6	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1041,4                    кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:65

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | металл | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1966

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 35

6. Степень фактического износа    - 37

7. Год последнего капитального ремонта    2009

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  четыре

10. Наличие подвала   тех.подполье

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   57

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	10440	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	2584	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	1798	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	160,2	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	18 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

308,4	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1229,6                    кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:52

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | металл | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1965

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 35

6. Степень фактического износа    - 37

7. Год последнего капитального ремонта    2009

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  четыре

10. Наличие подвала   тех.подполье

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   56

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	10440	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 2802,6	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	2355,4	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	130,4	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	24 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

316,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     865,6                    кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:894

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | металл | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1978

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 35

6. Степень фактического износа    - 37

7. Год последнего капитального ремонта    2011

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   59

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	11431	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	3109,5	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	2453,4	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	308,4	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	40 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:69

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | металл | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1968

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 37

6. Степень фактического износа    - 39

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   70

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	10451	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	3388,2	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	3048,1	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	нет	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

336,5	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     868,9                    кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:70

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1967

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 38

6. Степень фактического износа    - 40

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  четыре

10. Наличие подвала   тех.подполье

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   64

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	10332	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	2714,4	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	2484,6	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	215,6	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	24 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

305,6	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1041,4                    кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:65

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |
| 12. Балконы: кв.№37 | ж/бетон | Огранич.-работоспособное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1984

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 38

6. Степень фактического износа    - 40

7. Год последнего капитального ремонта    2017

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  146

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не пригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	37435	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	8507,7	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	7124,5	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	563,7	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	96 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

819,5	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     2053,6                  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:20

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1990

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 35

6. Степень фактического износа    - 37

7. Год последнего капитального ремонта    2018

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   126

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	13440	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	7066,3	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	6170,6	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	нет	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	80 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

655,7	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     3784                    кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:72

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1969

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 39

6. Степень фактического износа    - 40

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  70

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	11232	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	3375,6	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	3063,6	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	37,4	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

274,6	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     654,5                   кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:73

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1969

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 38

6. Степень фактического износа    - 40

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  68

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  	13890	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	3214,6	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	2732,9	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	207,1	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

274,6	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1392,6                    кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:74

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1969

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 38

6. Степень фактического износа    - 40

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   64

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	12900	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	2816,9	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	1771	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	717,8	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

328,1	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     827                    кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:76

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 15

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1970

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 35

6. Степень фактического износа    - 37

7. Год последнего капитального ремонта    2018

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   70

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	12900	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	3356,2	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	3034,6	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	58,9	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

262,7	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1145,5                    кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:77

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 21

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1971

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 37

6. Степень фактического износа    - 39

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   64

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	13890	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	3330,4	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	2695,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	310,2	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

325	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     693, 7                   кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:79

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 22

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1971

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 35

6. Степень фактического износа    - 37

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   70

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	13890	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	3501,2	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	3121,8	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	109,9	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

269,5	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1251 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:80

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 23

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки  1988

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 36

6. Степень фактического износа    - 37

7. Год последнего капитального ремонта    2016

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  139

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	19347	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	8219,9	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	6930,1	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	524,3	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	96  маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

765,5	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     3026 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:51

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 24

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1972

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 38

6. Степень фактического износа    - 40

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   100

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	18540	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	4386,5	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	4294	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	нет	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	48 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

92,5	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1894,6 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:80

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 25

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1971

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 35

6. Степень фактического износа    - 37

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   70

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	13725	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	3563,5	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	3180	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	109,7	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

273,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     616,8 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:82

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 26

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1978

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 36

6. Степень фактического износа    - 38

7. Год последнего капитального ремонта    2017

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   70

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	13132	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	3344,1	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	3063,3	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

280,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1715,2  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:83

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 27

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1974

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 35

6. Степень фактического износа    - 37

7. Год последнего капитального ремонта    2016

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   98

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	18300	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  4786,6 	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	4241,8	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	     76,8               кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	48 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

468	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1771,2  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:84

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 28

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1974

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 36

6. Степень фактического износа    - 38

7. Год последнего капитального ремонта    2017

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   100

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	18402	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	4792,9	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	4324,9	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	48 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

468	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1772,2  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:85

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 29

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1975

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 35

6. Степень фактического износа    - 37

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   98

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	18300	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	4788,9	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	4230,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	90,7	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	48  маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

468	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	1468,2  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:86

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 30

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1975

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 37

6. Степень фактического износа    - 39

7. Год последнего капитального ремонта    2013

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   98

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	11078	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  3262,2	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	2794,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	24 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

468	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1492,3  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:83

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Центральзованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 31

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1977

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 38

6. Степень фактического износа    - 40

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  67

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	12594	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  3367	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	2987,6	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	113,1	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	24 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

266,3	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1320,4  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:88

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 32

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1979

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 37

6. Степень фактического износа    - 39

7. Год последнего капитального ремонта    2017

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   80

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	18054	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками           4088	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	3707	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	48 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

381	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     2387  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:89

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 33

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1973

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 38

6. Степень фактического износа    - 39

7. Год последнего капитального ремонта    2009

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   107

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	13007	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  1991,4	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	1797,6	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	13,8	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	24 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

180	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1658,5  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:87

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | металл | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Центральзованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 34

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1972

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 36

6. Степень фактического износа    - 37

7. Год последнего капитального ремонта    2009

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   101

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	13154	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  1639,1	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	1377,3	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	24 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

261,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     649,8  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:91

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | металл | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 35

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1986

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 35

6. Степень фактического износа    - 37

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   60

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	16340	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  3012,1	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	2378,8	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	219	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц                  32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

414,3	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1156,8  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:50

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 36

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1976

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 35

6. Степень фактического износа    - 37

7. Год последнего капитального ремонта    2016

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   116

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	15441	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  3025,7	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	2761,7	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	88 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц                  16 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

176	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     670  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:1

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 37

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1980

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 37

6. Степень фактического износа    - 37

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   60

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	12688	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  3028	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	2718,8	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц                  32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

309,2	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1203,4  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:92

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 38

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1971

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 36

6. Степень фактического износа    - 38

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   80

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	13030	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  33745,1	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	3464,6	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц                  32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

280,5	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1096,3  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:93

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | панель | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панель | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Центральзованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 39

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1972

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 35

6. Степень фактического износа    - 37

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   80

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	12960	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  3759,7	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	3504,6	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц                  32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

255,1	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	1105,9  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:94

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | панель | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панель | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 40

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1973

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 38

6. Степень фактического износа    - 40

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   60

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	12060	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  3397,7	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	3059,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц                  32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

338,5	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1244,8  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:95

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | панель | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панель | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Центральзованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 42

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1976

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 35

6. Степень фактического износа    - 37

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   59

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	11484	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  3296,5	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	3031,6	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц                  32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

264,9	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1195,2  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:96

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | панель | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панель | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Центральзованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 43

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1977

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 38

6. Степень фактического износа    - 39

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  60

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	13789	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  3380,4	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	3043,6	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц                  32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

336,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1100,9  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:97

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | панель | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панель | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 44

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1981

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 36

6. Степень фактического износа    - 37

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   60

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	13892	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  3433,1	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	3109,6	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц                  32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

323,5	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1374,7  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:98

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | панель | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панель | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Центральзованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 45

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1978

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 35

6. Степень фактического износа    - 37

7. Год последнего капитального ремонта    2017

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   60

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	13377	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  3463,4	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	3123,4	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц                  32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

340	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1120,5  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:99

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | панель | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панель | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Хорошее |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Центральзованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 46

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1981

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 36

6. Степень фактического износа    - 37

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   60

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	12778	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  3450,8	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	3110,8	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	нет	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц                  32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

340	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1179  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:100

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | панель | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панель | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 47

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1983

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 38

6. Степень фактического износа    - 39

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   79

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	20569	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками         4538,6     	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	3996,1	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	48,4	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц                 48 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

494,1	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     891,6  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:49

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 48а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1975

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 39

6. Степень фактического износа    - 40

7. Год последнего капитального ремонта    2016

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  66

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  1290,6	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	1135,3	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц                  8 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

155,3	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1458,2  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:3

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Центральзованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | хорошее |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-1, д. 49

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   1986

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 35

6. Степень фактического износа    - 37

7. Год последнего капитального ремонта    2018

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   80

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	31214	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  7148,7	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	6352	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц                  80 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

390,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     2868,7  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115011:101

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |
| 12.Козырьки подъезд №№6,7,5,8 | ж/бетон | Разрушенны |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-2, д. 11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    2010

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  четыре

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  28

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	1403,7	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	1232,7	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	12 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

171	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1403,7                    кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115010:1046

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | металл | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Пластиковые стеклопакеты | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-2, д. 12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    2008

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  четыре

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  36

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	1752,4	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	1625,4	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	18 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

127	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                         кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Металл | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Пластиковые стеклопакеты | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-2, д. 14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1992

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  90

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	17430	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	4919	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	4407,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	48 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

511,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     2385,9                     кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115010:1

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | панельный | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панельный | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-2, д. 15

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    2008

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  четыре

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  36

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	1752,4	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	1625,4	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	18 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

127	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                         кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома             1951            кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      13:22:0115010:1048

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Металл | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Пластиковые стеклопакеты | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-2, д. 16

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    2014

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  60

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  2684,2	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	1489,1	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	456,6	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	18 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

522,9	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                         кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома            1433       кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)            13:22:0115010:2424.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Металл | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Пластиковые стеклопакеты | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Централизованное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-2, д. 30

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1990

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта   2018

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  99

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	12371	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	5045,3	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	4068,3	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	519	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	56 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

458	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1017,9                     кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115010:4

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-2, д. 31

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1987

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  69

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	12371	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	2648,4	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	2020,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	103,3	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	8 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

524,9	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1337,1                     кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115010:6

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-2, д. 32

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1989

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  60

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	11407	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	3453,2	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	3115,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

338	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1068                     кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115010:7

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | панельный | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панельный | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-2, д.33А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    2019

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   есть

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   152

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  10406,9	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  			шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома           13890           кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115010:2661

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-2, д. 34

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1988

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта   2017

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  60

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	11656	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	3024,5	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	2698,6	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

325,9	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1262,9                     кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115010:22

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-2, д. 35

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1991

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  60

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	12280	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	2992,2	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	2682,8	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

309,4	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1783,3                     кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115010:23

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-2, д. 36

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1987

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  60

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	11762	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	3387,5	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	3067,5	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

320	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1403,8                     кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115010:24

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | панельный | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панельный | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-2, д. 37

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1994

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир 70

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	11521	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	2897,7	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	2372,7	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	8 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

524,9	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     826,1                     кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-2, д.38А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1991

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  60

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	13000	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	3494,2	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	2972	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	78,8	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

443,4	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     3050,8                    кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115010:28

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | панельный | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панельные | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-2, д.38Б

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1991

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  60

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	13000	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	3517,6	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	3074,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

443,4	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     3074,2                    кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115010:29

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | панельный | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панельные | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-2, д. 39

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1986

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  60

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	13314	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  3376,4	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	3060	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

316,4	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     3060                    кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115010:30

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | панельный | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панельные | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-2, д. 40

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1987

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  60

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	11759	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	3485,2	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	3157,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

328	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     3157,2                   кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115010:34

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | панельный | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панельные | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-2, д. 41

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1986

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  80

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	16763	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  4342,2	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	3898,8	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	48 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

443,4	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     3898,8                    кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115010:31

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-2, д. 42

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1989

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  60

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	11865	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	3383,1	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	3071,1	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

312	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     3071,1                    кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115010:32

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | панельный | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панельные | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, микрорайон-2, д. 45

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   2009

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  четыре

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  36

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  1721,3	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	1552,4	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	18 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

168,9	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1721,3                    кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115010:1004

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Металл | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Республиканская, д. 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	3134 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	824,5	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	744,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

80,32	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115005:57

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | метал | Удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Республиканская, д. 4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1957

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	3325	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  698,9	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	643,5	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

55,4	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115005:58

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | метал | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Республиканская, д. 5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1951

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	1730  куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	450,4	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	389,6	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

60,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115006:81

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, пгт Комсомольский, ул. Республиканская, д. 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем       3045 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	702,0	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	652,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

49,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115005:32

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | метал | Удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Республиканская, д. 7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   акт № 2 от 07.07.2020 г.

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	1850 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	434,4	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	374	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

60,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115006:82

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Республиканская, д. 8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   10

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	3620 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	781,8	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	596,7	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	151,4	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

33,7	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)              13:22:0115005:33.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | деревянные | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | метал | Удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Республиканская, д. 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	3620	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	752,5	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	672,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

80,32	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115005:34

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | метал | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Республиканская, д. 11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1957

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	3402	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	756,4	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	672,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

84,2	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115006:84

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Республиканская, д. 12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   15

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	2549	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	569,8	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	422,5	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

79	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115005:35

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Республиканская, д. 13

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1957

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	3402	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	756,4	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	672,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

84,2	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115006:84

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Республиканская, д. 14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	3392	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	587	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	526,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

60,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115005:36

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | метал | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Республиканская, д. 15

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 35

6. Степень фактического износа    - 37

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   30

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	4002	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	739,2	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	658,9	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	8 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

80,3	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     637,1                       кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115006:86

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Республиканская, д. 16

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   9

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	3372	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	752,9	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	530,1	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

82,4	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115005:37

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | метал | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Республиканская, д. 17

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 38

6. Степень фактического износа    - 40

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	3775	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	917,6	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	751,4	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	4 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

166,2	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома            1423      кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)         13:22:0115006:87

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Республиканская, д. 21

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1973

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 35

6. Степень фактического износа    - 37

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  три

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   24

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	4446	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	1142,2	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	1011,8	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	38,6	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	8 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

91,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     1050,4                       кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115006:88

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Республиканская, д. 23

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1977

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 36

6. Степень фактического износа    - 38

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  три

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   23

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	4874	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	1088	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	944,6	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	48	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	8 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

102,6	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     985,4                       кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115006:90

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Садовая, д. 15А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1988

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 35

6. Степень фактического износа    - 37

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  четыре

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   36

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	2235	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	2038,7	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	12 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

196,3	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     2038,7                       кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115005:23

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Хорошее |
| 3. Перегородки | кирпич | Хорошее |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Хорошее |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Хорошее |
| 6. Полы | бетон | Хорошее |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Хорошее |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | хорошее |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Хорошее |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Хорошее |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Хорошее |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Хорошее |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Хорошее |
| горячее водоснабжение | Автономное | Хорошее |
| водоотведение | Централизованное | Хорошее |
| газоснабжение | Централизованное | Хорошее |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Хорошее |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Хорошее |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | хорошее |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Садовая, д. 15Б

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1997

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 18

6. Степень фактического износа    - 20

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  четыре

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   30

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	1475	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	1237,9	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	18 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

158,9	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115005:55

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Садовая, д. 23

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1993

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 35

6. Степень фактического износа    - 37

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   60

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не пригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	11759	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	3488,8	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	3160,8	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

328	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     2354,1                       кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115008:104

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | панель | Хорошее |
| 3. Перегородки | панель | Хорошее |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Хорошее |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Хорошее |
| 6. Полы | бетон | Хорошее |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Хорошее |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | хорошее |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Хорошее |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Хорошее |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Хорошее |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Хорошее |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Хорошее |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Хорошее |
| водоотведение | Централизованное | Хорошее |
| газоснабжение | Централизованное | Хорошее |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Хорошее |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Хорошее |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | хорошее |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Садовая, д. 25

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   60

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	3250	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	2943,4	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	48 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     306,6                       кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115008:105

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Хорошее |
| 3. Перегородки | кирпич | Хорошее |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Хорошее |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Хорошее |
| 6. Полы | бетон | Хорошее |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Хорошее |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | хорошее |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Хорошее |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Хорошее |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Хорошее |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Хорошее |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Хорошее |
| горячее водоснабжение | Централизованное | Хорошее |
| водоотведение | Централизованное | Хорошее |
| газоснабжение | Централизованное | Хорошее |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Хорошее |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Хорошее |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | хорошее |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Садовая, д. 27

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    2005

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   52

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	2850,8	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	2502,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	32 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     204,4                       кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115008:113

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Хорошее |
| 3. Перегородки | кирпич | Хорошее |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Хорошее |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | металл | Хорошее |
| 6. Полы | бетон | Хорошее |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Хорошее |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | хорошее |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Хорошее |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Хорошее |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Хорошее |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Хорошее |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Хорошее |
| горячее водоснабжение | Автономное | Хорошее |
| водоотведение | Централизованное | Хорошее |
| газоснабжение | Централизованное | Хорошее |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Хорошее |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Хорошее |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | хорошее |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Калинина, д. 4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1952

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 35

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   акт № 6 от 15.08.2014 г.

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	1551	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	400,8	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	357,3	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

43,5	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                                кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115006:35

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | деревянные | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Калинина, д. 5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1956

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта    2019

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   10

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	3840	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	678,8	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	598,4	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	136,8	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

80,4	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115006:36

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | метал | Удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Калинина, д. 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта    2019

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	1902	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	404,3	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	306,1	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

44,17	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115006:37

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | деревянные | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | метал | Удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Калинина, д. 8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1953

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   акт № 4 от 20.09.19 г.

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	2398	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  509,1	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	504,8	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	3 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

40,4	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115006:38

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | деревянные | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Калинина, д. 9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   акт №1 от 24.03.2017 г.

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   10

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	3972	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	793,3	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	581,8	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   168,4		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

43,1	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115006:39

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | деревянные | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Калинина, д. 11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1955

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта    2019

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	1606	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  406,5	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	362	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     44,5                       кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115006:41

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | деревянные | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | метал | Удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Калинина, д. 12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1953

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	2450	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  550,7	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	506,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	          44,5           кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115006:42

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | деревянные | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | Деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Калинина, д. 13

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1955

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   акт №7 от 15.08.2014 г.

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	1640	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	407,1	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	357,1	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	8 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

50	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                                     кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115007: 29

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | Деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Калинина, д. 14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта    2019

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	1747	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	417,1	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	371,8	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

45,3	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома          872         кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115006:43

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Деревянные | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | металл | Удовлетворительное |
| 6. Полы | Деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Калинина, д. 15

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   акт б/н от 24.07.2012 г.

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	1598	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	401,6	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	361,8	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	3 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

39,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                837           кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115007:30

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | деревянные | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Калинина, д. 16

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1953

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта    2019

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	404,7	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	360,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	3 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

44,5	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     700,1                      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115006:44

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | деревянные | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | металл | Удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Калинина, д. 20

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1953

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   акт № 2 от 31.05.2017 г.

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	1620	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	404,6	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	361,8	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	3 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

42,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115006:51

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | деревянные | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Парковая, д. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1974

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  три

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   13

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	1612	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	354,4	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	319,0	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	10 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

35,4	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115008:92

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Железобетон | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Железобетон | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Парковая, д. 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 37

6. Степень фактического износа    - 38

7. Год последнего капитального ремонта    2016

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  три

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  40

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	1845,2	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  832,7	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	737,3	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	21	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	8 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

74,4	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     758,3                       кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115005:29

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | металл | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Парковая, д. 4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 35

6. Степень фактического износа    - 37

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  три

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   24

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	3465	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	942,6	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	907,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	8 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

35,4	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     732,7                       кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115005:30

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, пгт. Комсомольский, ул. Парковая, д. 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 35

6. Степень фактического износа    - 37

7. Год последнего капитального ремонта    2020

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   24

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	980,3	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	867	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	38,9	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	8 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

74,4	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     353,6                       кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115005:31

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | металл | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1957

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   акт б/н 24.12.2012 г.

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	2217	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	414,3	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	370	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

44,3	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | шлакоблок | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | деревянные | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Театральная, д. 4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   15

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	2963	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	591,8	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	542,6	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

49,2	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115005:42

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Театральная, д. 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  580,44	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	541,64	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

38,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115005:43

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Театральная, д. 8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   14

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	580,7	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	531,5	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

49,2	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115005:44

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Театральная, д. 9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	2347	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	577,1	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	536,3	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

40,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115005:45

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Театральная, д. 11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   11

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	3311	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	539,1	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	486,3	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

52,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115005:46

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Театральная, д. 13

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта    2020

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	2348	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	535,4	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	504,4	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

30,9	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115005:47

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | метал | Удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п Комсомольский, ул. Театральная, д. 15

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 36

6. Степень фактического износа    - 38

7. Год последнего капитального ремонта    2020

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  580	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	538,4	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

41,6	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115005:1

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | метал | Удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Театральная, д. 17

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	2663,0	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	564,2	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	515,0	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

49,2	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115005:48

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Спортивная, д. 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта    2020

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	597,7	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	532,9	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

64,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115005:38

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Спортивная, д. 5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта    2020

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	589,4	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	554,7	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

34,7	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115005:39

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | метал | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Спортивная, д. 7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	                                                 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	557,1	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	531,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

25,9	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115005:40

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | метал | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Ленина, д. 5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    2012

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   6

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	494,6	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	463,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	3 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

31,4	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115007:51

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | метал | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Ленина, д. 7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    2013

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  454,1	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	390,8	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

63,3	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома               810                 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      13:22:0115007:52

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | метал | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Ленина, д. 13

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    2013

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  406,8	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	364,7	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	3 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

42,1	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | метал | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Ленина, д. 15

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    2013

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  406,8	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	365,8	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	3 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

41	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | метал | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Ленина, д. 21

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    2016

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  три

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   15

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  795,1	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	489,1	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	8 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

65,3	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома         750         кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     13:22:0115007:1046

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | метал | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Ленина, д. 27

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	1902	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	404,3	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	306,1	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	6 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

44,17	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115006:37

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | метал | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Суродеева, д. 8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1953

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   акт № 5 от 15.08.2014 г.

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  8

8/

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	446,3	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	401,4	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	3 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

44,9	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Каркаснозасыпные | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | деревянные | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Суродеева, д. 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1953

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   акт б/н от 063.05.2013 г.

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  8

8/

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	476,4	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	401,1	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	3 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

75,2	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Каркаснозасыпные | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | деревянные | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Суродеева, д. 14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1953

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   акт б/н от 24.07.2012 г.

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  8

8/

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	469,3	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	413,7	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	3 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

55,6	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Каркаснозасыпные | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | деревянные | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Суродеева, д. 16

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1953

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   акт б/н от 24.07.2012 г.

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  8

8/

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	461,3	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	405,7	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	3 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

55,6	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Каркаснозасыпные | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | деревянные | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Пионерская, д.26

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1967

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 36

6. Степень фактического износа    - 38

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	3147	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	770,1	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	701,6	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	8 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

68,5	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     700,1                       кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115007:48

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Пионерская, д.30

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1967

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 37

6. Степень фактического износа    - 39

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	2826	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	750,6	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	698,6	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	8 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

52	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     700,1                      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115007:49

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Пионерская, д.34

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1969

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 37

6. Степень фактического износа    - 39

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	3000	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	771,7	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	712,5	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	8 маршей		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

59,2	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                     700,1                       кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115007:50

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Временная, д. 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1949

5. Степень износа по данным государственного технического учета    -

6. Степень фактического износа    -

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир 4

8/4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  241,7	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	197	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	2 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

44,7	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                            кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | деревянные | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Нет | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Да | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Временная, д.5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки    1949

5. Степень износа по данным государственного технического учета    - 35

6. Степень фактического износа    - 37

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир   3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	241,7	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	197	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  	2 марша		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

44,7	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                                   кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

13:22:0115006:46

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетон | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойное остекление в раздельных переплетах | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Водоэмульсионное покрытие по штукатурке | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | отсутствует | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да | Удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Автономное | Удовлетворительное |
| водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Автономное | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | бетон | Удовлетворительное |

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | « » 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) | (дата) |