## Лист1
Приложение 3
Информация по свободным инвестиционным площадкам Чамзинского муниципального района по состоянию на 1 июля 2022 года
№ п/п | Общая информация |  |  | Земельный участок | [5 empty] | Транспортно-логистическая структура |  |  |  |  | Энергетическая инфраструктура |  |  |  | статус земельного участка
| Название | Тип (гринфилд, браунфилд) | Адрес | Площадь (Га) | Площадь свободная (Га) | Вид права ( правообладатель) | Категория земель | Вид разрешенного использования | Кадастровый номер | Ближайшая автодорога, км. | Ближ. федеральная трасса, км. | Ближ. ж/д узел , км | Ближ. аэропорт , км | Расстояние до Саранска, км | Газ, свободная мощность в м3/час | Электроснабжение, свободная мощность в МВт | Водоснабжение, свободная мощность в м3/сут | Канализация свободная мощностьв м3/сут
1 | Промышленная площадка | браунфилд | Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п.Комсомольский, ул. Школьная, д.1 | 11,8 га | Объекты недвижимости в кол-ве 7ед.: Учебный корпус: здание двухэтажное, объем по наружному обмеру, куб. м - 5617, общая полезная площадь, кв.м - 874, жилая площадь, кв.м - 688, длина - 35м, ширина - 15 м; высота 1 этажа- 3.5 м высота 2 этажа- 3.2 м Лаборатория: здание одноэтажное, объем по наружному обмеру, куб. м - 3327, общая полезная площадь, кв.м - 712, длина - 55 м, ширина - 15 м, высота - 4,7 м; Лаборатория №2(общежитие): здание двухэтажное, объем по наружному обмеру, куб. м - 3637, общая полезная площадь, кв.м - 1035, жилая площадь, кв.м - 746, длина - 40 м, ширина - 15 м, высота 1 этажа-3.2 м высота 2 этажа-3.2 м Склад для инструментов: здание одноэтажное, объем, куб. м - 60, общая площадь, кв.м - 30, длина - 8 м, ширина - 4 м, высота - 2 м; Склад зерновых, здание одноэтажное, объем, куб.м - 1320, общая площадь, кв.м - 600, длина - 40 м, ширина - 15 м, высота - 2,5 м; Гараж автомобильный, здание одноэтажное, объем, куб.м - 1050, общая площадь, кв.м - 300, длина - 20 м, ширина - 15 м, высота - 3,5 м; Гараж тракторный, здание одноэтажное, объем, куб.м - 2112, общая площадь, кв.м - 480, длина - 25 м, ширина - 20 м, высота - 4,4 м. | не разграниченная госсобственность | Земли населенных пунктов | Для размещения учебного корпуса | 13:22:0213001:244 | 0,05 км., ул.Советская | 15 км, трасса Р-178 | 9,1 км.; ст."Нуя" | 68 км., аэропорт "Саранск" | 66 км | Точка подключения - уличная сеть газопровода ул.Советская р.п.Комсомольский, расстояние до точки подключения - 0,005 км., свободная мощность - 200 м3/час. | Точка подключения - трансформаторная подстанция на территории (отвод от ВЛ-10 кВ от ПС 220/110/10 кВ "Комсомольская"); расстояние до точки подключения - 0,005 км, свободная мощность - 100 кВа. | Точка подключения - водопроводная сеть по ул.Советская р.п.Комсомольский, растояние до точки подключения - 0,050 км, свободна240 м3/сут | Технологическая возможность подключения к канализации отсутствует, необходимо строительтсво очистных сооружений. | ранее учтенный
2 | Промышленная площадка | браунфилд | Республика Мордовия, Чамзинский район, рп Комсомольский, ул. Калинина, строение 25/1,25/2,25/3,25/4,25/5 | 0,14 га | Объекты недвижимости в кол-ве 5 ед.: склад открытый: кадастровый номер 13:22:0115007:1116, назначение - иные сооружения производственного назначения, количество этажей - 1, общая площадь 567,0 кв.м.; склад: кадастровый номер 13:22:0115007:1101, назначение - нежилое, количество этажей - 1, общая площадь 73,7 кв.м.; склад: кадастровый номер 13:22:0115007:1104, назначение - нежилое, количество этажей - 1, общая площадь 75,7 кв.м.; столярный цех: кадастровый номер 13:22:0115007:1103, назначение - нежилое, количество этажей - 1, общая площадь 228,7 кв.м.; склад: кадастровый номер 13:22:0115007:1102, назначение -, общая площадь 151,6 кв.м.. | муниципальная собственность | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | 13:22:0115007:1113; 13:22:0115007:1112;13:22:0115007:1111;13:22:0115007:1110;13:22:0115007:1109 | 0,1 км, ул. Калинина рп Комсомольский | 6 км, Р-178 "г.Саранск-с.Сурское-г.Ульяновск" | 4 км ст. "Нуя" | 61 км, аэропорт "Саранск" | 56 км | Точка подключения- ул. Суродеева - 50 м. Свободная мощность - 200 м3/час | Точка подключения-Рубильник № 5. Расстояние до точки подключения - 140 м., свободная мощность -0,0054 кВт | Точка подключения- водопроводная сеть по ул. Суродеева, 0,050 м. свободная мощность -480 м3/сут. | Точка подключения- ул. Калинина, ул. Суродеева. Расстояние - 100 м. свободная мощность - 650 м3/сут. | сведения о земельных участках внесены в ЕГРН
3 | Промышленная площадка | браунфилд | Республика Мордовия, Чамзинский район, рп Чамзинка ул. Республиканская, д. 36, строение 1 | 4.6 га | Объекты недвижимости в кол-ве 1 ед.: склад открытый: кадастровый номер 13:22:0114002:6318, назначение - нежилое, количество этажей - 1, общая площадь 100,0 кв.м. | частная собственность | Земли населенных пунктов | База минеральных удобрений | 13:22:0114002:1248 | 0,27 км, ул. Республиканская, рп Чамзинка | 0.25 км, Р-178 "г.Саранск-с.Сурское-г.Ульяновск" | 0.05 км ст. "Чамзинка" | 67 км, аэропорт "Саранск" | 54 | Точка подключения- ул. Респуболиканская. Свободная мощность - 200 м3/час | ЛЭП-10 кВ-0,03 км; ТП 10/0,38 кВ мощностью 63 кВА-1 шт.; ВЛИ-0,38 кВ-0,01км | Точка подключения- водопроводная сеть по ул. Республиканская. свободная мощность -480 м3/сут. | Точка подключения- ул.Республиканская. свободная мощность - 650 м3/сут.
4 | Промышленная площадка | браунфилд | Республика Мордовия, Чамзинский район, рп Чамзинка ул. Республиканская, территория автодороги, Р-178 "г.Саранск-с.Сурское-г.Ульяновск" 50км, строение1 | 3.5 га | Объекты недвижимости в кол-ве 1 ед.: склад открытый: кадастровый номер 13:22:0201005:774, назначение - нежилое, количество этажей - 1, общая площадь 100,9 кв.м. | частная собственность | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, земли энергетики; земли транспорта; земли связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны и безопасности; земли иного специального назначения. | 13:22:0201005:770 | 0,8 км, ул. Республиканская, рп Чамзинка | 0.3 км, Р-178 "г.Саранск-с.Сурское-г.Ульяновск" | 0.05 км ст. "Чамзинка" | 67 км, аэропорт "Саранск" | 55 | Точка подключения- ул. Базарная Свободная мощность - 200 м3/час | ЛЭП-10 кВ-1 км; ТП 10/0,38 кВ мощностью 100 кВА-1 шт.; ВЛИ-0,38 кВ-0,015км | Точка подключения- водопроводная сеть по ул.Базароная. свободная мощность -480 м3/сут. | Технологическая возможность подключения к канализации отсутствует, необходимо строительтсво очистных сооружений.