Совет депутатов городского поселения Чамзинка
Чамзинского  муниципального  района Республики Мордовия

Р Е Ш Е Н И Е

 ( 23-я внеочередная сессия)                                           

   25.11.2013                                                                                                 №  82
   рп. Чамзинка 

Об утверждении Программы  комплексного развития систем      коммунальной инфраструктуры городского  поселения Чамзинка

Чамзинского муниципального района Республики Мордовия 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона   от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Совет депутатов  городского поселения Чамзинка 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Чамзинка  Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 201-2018гг. (согласно приложения  к настоящему решению).

2. Настоящее решение вступает в силу  со дня принятия и  подлежит опубликованию в Информационном бюллетене  городского поселения  Чамзинка «Вестник» 

Председатель Совета депутатов

городского поселения Чамзинка                                                      Н.Я. Акишев

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАМЗИНКА ЧАМЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2013-2018 г.г.

	1. Наименование программы
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры   городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2013г. – 2018г. (далее Программа)

	2. Основания для разработки Программы
	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

Распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 № 1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций и перечней пилотных проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций в развитие энергетики и системы коммунальной инфраструктуры, координацию реализации которых осуществляют Минэкономразвития РФ и Минрегион РФ»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»
 

	3. Муниципальный заказчик
	Администрация  городского поселения Чамзинка



	4. Разработчик программы
	Администрация   городского поселения Чамзинка

	5. Исполнители Программы
	Администрация   городского поселения Чамзинка,

ООО «Водоканал»,
ООО «Теплоэнергосервис», ООО «Теплосервис»

ООО «Спецавтохозяйство»

	6. Цель Программы
	Основными целями для реализации Программы являются:

· повышение надежности работы систем водоснабжения,

· водоотведения и теплоснабжения  в соответствии с нормативными требованиями;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг населению;

-  улучшение экологического состояния  городского поселения Чамзинка, обеспечение экологической безопасности;

· повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами;

· оказание государственной и муниципальной поддержки модернизации коммунального комплекса;

· повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры городского поселения Чамзинка;



	7. Задачи Программы
	Основными задачами Программы являются:

 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

 2. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;                                                                    

3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

4.Улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания населения;

5.Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг

6.Сдерживание роста тарифов на коммунальные услуги

	8. Сроки реализации Программы
	2013-2018 год.

	9.Основные

направления

Программы
	- строительство новых и реконструкция старых систем коммунального водоснабжения;

- строительство дорог;

- строительство и реконструкция эл. линий;

- реконструкция сетей  теплоснабжения объектов социальной сферы;

- благоустройство площадки для сбора и складирования ТБО;
- строительство полигона для ТБО

	10. Ожидаемые

результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
	-  Снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы;
- Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры

- устранение причин возникновения  аварийных  ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности  человека;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.


Развитие теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной.


Развитие водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение экологической безопасности в поселении;

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;


Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния территории поселения;

-улучшение экологического состояния муниципального образования– городское поселение Чамзинка;

-обеспечение надлежащего сбора, вывозки и утилизации твердых бытовых отходов.

	11. Объемы и источники финансирования

Программы
	Реализация Программы будет обеспечена за счет федерального бюджета, республиканского бюджета (в том числе согласованных проектов республиканского значения), бюджета городского поселения, собственные средства обслуживающих предприятий, средства населения.

Объемы и источники финансирования будут ежегодно корректироваться, исходя из имеющихся возможностей бюджетов указанных уровней.


I. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
        Городское поселение Чамзинка входит в состав Чамзинского муниципального района Республики Мордовия и является одним из 15 аналогичных административно-территориальных образований (поселений).

   Городское поселение Чамзинка включает в себя 3 населённых пункта:             посёлок городского типа Чамзинка, 

                                    село Репьёвка,
                                    село Альза.

         Городское поселение Чамзинка занимает площадь 6707 га, с населением 10000 человек.

        Посёлок городского типа Чамзинка- административный центр Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, расположен на Приволжской возвышенности, высота до 337 м.

Рабочий посёлок Чамзинка- административный центр Чамзинского района -  находится  в  48 км от   Саранска- столицы Республики Мордовия. Транспортная связь  с республиканским центром и другими регионами осуществляется по федеральной автомобильной трассе   Саранск – Ульяновск и  железнодорожной магистрали Красный Узел- Канаш Горьковской железной дороге. Протяженность железной дороги в пределах Чамзинского муниципального района составляет 42 км, автодорог 220,3 км. 

        Село Репьёвка располагается восточнее промышленной зоны посёлка городского типа Чамзинка, село Альза расположено на северо-востоке от села Репьёвка. Сёла застроены домами усадебного типа. Связь сёл с посёлком Чамзинка осуществляется по автодорогам.

         На востоке посёлка Чамзинка течёт река Передняя, впадающая в реку Нуя за границей городского поселения.

         В настоящее время городское поселение Чамзинка развивается как административно-деловой и обслуживающий центр, с развитым агропромышленным потенциалом.

Ведущими отраслями экономики является аграрное и промышленное производство, внешний транспорт, торговля, градообразующие предприятия малого и среднего бизнеса. 
        Ведущие сельскохозяйственные предприятия на территории рп. Чамзинка:       ОАО «Птицефабрика «Чамзинская»,

                         ЗАО «Мордовский бекон».  

     Предприятия  пищевой перерабатывающей промышленности: 

                         ОАО  «Мечта»;

                         ООО  «Юбилейное

     Предприятия промышленной отрасли:

         ООО «Автозапчасть»; 

         Цех № 29 ГУП РМ «Лисма»; 

                   ООО «Мосстрой-31-Поволжье»; 

        ОАО «Автоколонна – 1384».

Предприятия  строительной  отрасли городского поселения Чамзинка:

    ОАО «Чамзинская МПМК-2»; 

   Чамзинское  ДРСУ филиал ФГУП «Мордовавтодор».  

        В рп. Чамзинка широко развита торговая сеть: работает более 70 предприятий  торговли различных форм собственности. Успешно развиваются частные формы бизнеса. 

    Бытовым обслуживанием населения полностью  занимаются индивидуальные предприниматели: четыре парикмахерские, «Салон красоты», мастерская по ремонту и пошиву обуви, по ремонту и пошиву швейных изделий, фотоуслуги, услуги бани, услуги такси, ритуальные услуги.           

         В районном центре Чамзинка две площади - площадь Победы, на которой расположен мемориальный комплекс Павшим воинам, и площадь им. В.И.Ленина. На этих площадях проводятся все массовые мероприятия. 

          Чамзинка застроена преимущественно  домами усадебного типа. Кварталы капитальной многоэтажной застройки сосредоточены в основном в центральной части посёлка. Территориальное развитие многоэтажной застройки ведётся в центральной и в северо-восточной части посёлка (6-й микрорайон). Из года в год увеличивается износ  муниципального  жилищного фонда. Строительство новых домов ведется  неактивно.

            Из года в год увеличивается износ основных фондов, происходит обветшание жилого фонда, снижается надежность инженерных систем, что приводит к ухудшению качества жилищно-коммунальных услуг.

   
Высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов  в коммунальном комплексе связаны с проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальные финансовые потребности  организаций коммунального комплекса в обновлении и модернизации основных фондов, не формировала стимулов к сокращению затрат. Планово-предупредительный ремонт сетей коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-спасательным работам. Из-за недостаточного финансирования медленно ведется строительство водопроводной сети в п. Чамзинка в частном секторе.

Предприятия инженерной инфраструктуры  городского поселения Чамзинка:

                                                 Электроснабжение

      Важнейшим звеном коммунальной городского  поселения Чамзинка являются электрические сети и трансформаторные подстанции, находящиеся на балансе Чамзинского РЭС. Всего числится  10 трансформаторные подстанции. Воздушные линии электропередачи трансформаторные подстанции требуют капитального ремонта.Техническое     состояние         электрических     сетей городского поселения Чамзинка неудовлетворительное.  Износ воздушных линий,       находящихся на балансе  РЭС, составил 60 %.

                        Водопроводно-канализационное хозяйство

            МП «Чамзинкаводоканал» - предприятие, занимающееся водоснабжением населения, обслуживанием водопроводных сетей и водоотведением. Водоснабжение поселка городского типа Чамзинка осуществляется из двух коммунальных водозаборов. Качество воды в данных скважинах по химическому и бактериологическому составу соответствует СанПин 2.1.4.1074-01, «Вода питьевая».

  Протяженность уличной водопроводной сети - 56 км. , изношенность составляет 70 % .

          Протяженность канализационной сети = 32 км, изношенность составляет- 60 % .

          Изношенность очистных сооружений составляет – 70 %.

           Планируется реконструкция второго водозабора, обслуживающего 6- ой микрорайон  п. Чамзинка. 

          Водопроводная сеть отсутствует в старой части поселка: улицы  Мичирина, М.Горького, Садовая, Подлесная, Чапаева, Зеленая, Маяковского и в районе индивидуальных построек за железной дорогой ( ул. Полевая, ул. Молодежная, ул. Мордовская ).  

          В целях дальнейшего развития социальной сферы поселка и обеспечении населения питьевой водой необходимо строительство новых водопроводных сетей протяженностью более 20 км.

Сбор, вывоз и захоронение  твердых бытовых отходов
         ООО «Спецавтохозяйство» обеспечивает  сбор  и вывоз  твёрдых бытовых отходов на территории городского поселения Чамзинка.   .В год с территории городского поселения Чамзинка вывозится и утилизируется 60 тыс. куб. м. бытовых и промышленных отходов. В п. Чамзинка  около муниципального жилья 40 оборудованных  контейнерных площадок (около 120 контейнеров), в частом секторе, в с. Репьевка и в с. Альза сбор и вывоз ТБО осуществляется еженедельно согласно графика.

Теплоснабжение

         ООО «Теплоэнергосервис» занимается  теплоснабжением  жилых и общественных зданий, предприятий. Тепло в жилых и общественных зданиях используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 

          Теплоснабжение в многоквартирных домах в п. Чамзинка представлена в таблице 

	№

п/п
	Наименов,

адрес источника
	Установочный номер,

тип котла


	Расположение

подключенных т/сетей
	Мощность котельной,

Гкал/час
	Зарезервированная мощность

по тех. словиям

Гкал/час
	Резерв мощности

	
	
	
	
	
	
	Гкал/

час
	%

	
	
	
	
	Установленная
	По 

режимным картам
	Подключенная
	
	
	

	1
	Котельная №1
	Ква-0,75

КВа-0,75
	ул. Нижняя,

ул.Республиканская,

ул.Ленина,

пер. Республиканский
ул.Терешковой
	    7,3


	  7,3
	7,3
	  _
	-
	-

	2
	Котельная

№2
	КВа-0,75
	Микрорайон №6
	   3, 42
	3,42
	2,92
	     0,5
	0,5
	14


            В 2013 году планируется перевести на индивидуальное отопление многоквартирные дома по ул. Республиканской, д.13А, ул. Победы д. 19, ул. Московская дома 6 и 7;

          В 2014 году -  6-ой  микрорайоне  дома №15 и №6.

          Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) одноэтажных индивидуальных домов и коттеджной застройки переведены на  газовые котлы. 1 и 2-этажные дома по ул. Кирова (1,2,3,4,5,6) переведены на индивидуальное отопление.

           Существующая многоэтажная застройка будет снабжаться по прежней схеме централизованно: центр п.Чамзинка от котельной № 1, 6-ой микрорайон - от котельной №2. 

           Максимальный часовой расход тепла на нужды отопления жилой застройки, отопления и вентиляции общественных зданий и горячего водоснабжения составит 47,8 Гкал/час, в т.ч. – 8,9 Гкал на существующий фонд.

        Строительство новых котельных нецелесообразно. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов.

        Основная масса потребителей частного жилого сектора имеет индивидуальные котлы на газовом топливе. 

         Газифицированы практически все жилые здания и общественные объекты. Газоснабжение городского поселения Чамзинка осуществляет от газопроводов высокого давления  Управление «Чамзинкамежрайгаз» ОАО «Мордовгаз»,  посредством межпоселковых  сетей газопроводов. 

         Запланирована газификация Дома культуры в селе Альза.

Новое строительство

        Строительство муниципального и ведомственного жилья не ведется.

        Благоустройство территории недостаточное, не все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих  частей и тротуаров. Отсутствие асфальтированных дорог создает бытовые неудобства  людям и в целом не способствует благоустройству городского поселения Чамзинка.   

        Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, теплоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, что приводит в свою очередь к недоремонту и снижению надежности коммунальных систем.

         Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

           Жилая застройка представлена усадебными 1-2 квартирными домами. 

         Система инженерного обеспечения достаточно развита.

2. Перспективы  развития коммунальной инфраструктуры     городского поселения Чамзинка

2.1 Система теплоснабжения
С 2013 -2018 г.г. планируется ремонт старой теплотрассы и замена наиболее ветхих участков. При строительстве новых и модернизации существующих тепловых сетей предусматривается решение задачи по повышению защитных характеристик теплотрасс.

Замена сетей горячего водоснабжения;

Замена котлов отопительных в котельных ;

Замена циркулярных насосов в котельных.

2.2 Система водоснабжения
В связи с большой изношенностью Корсаковского водозабора  планируется  капитальный ремонт ;

Строительство водопроводных сетей в частном секторе п.Чамзинка (16 км.);

Модернизация водопроводных сетей. Замена ежегодно 15 км.

2.3 Система водоотведения
Капитальный ремонт канализационных сетей;

Строительство  и реконструкция существующих канализационных насосных станций;

Реконструкция очистных сооружений .

2.4 Утилизация твердых бытовых отходов
Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:   

· ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов, подземных вод (2013г.-2018г.);

· Приобретение дополнительной спец.техники;

· ремонт старых контейнеров, приобретение новых;

· ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок;

· проведение противопожарных мероприятий при захоронении ТБО;

· устройство контрольно-дезинфицирующей установки для обеззараживания колес  мусоровозов.

2.5. Новое строительство, благоустройство

   - Строительство и ремонт дорог: Микро-1, Микро-2, ул. К.Белоуса, А.Осипова, Новоселов,  Юбилейная ;

- Капитальный ремонт жилого фонда;

- Обустройство парковой зоны ;

2.6  Система электроснабжения
Реконструкция сетей уличного освещения

III. Содержание предлагаемых мероприятий.

1.
Асфальтирование дорог в п. Чамзинка, с. Репьевка.

В городском поселении Чамзинка  на сегодняшний день 60 % автодорог обладают твердым покрытием. Этого явно недостаточно для нормального функционирования транспортной сферы, поэтому строительство автодорог с твердым покрытием является одним из приоритетов развития инфраструктуры городского поселения Чамзинка. Для нормального функционирования транспортной сферы в городском  поселении необходимо ежегодно строить 3,0– 5,0 км. дорог с твердым покрытием и проводить ремонт 2 – 2,5 км. изношенных дорог, с тем чтобы к 2017 году привести улицы населенных пунктов, находящихся на территории,   в благоустроенное состояние.

2. Для обеспечения  населения  поселения качественной питьевой водой, отвечающей требованиям ГОСТ, и в достаточном количестве, разработаны следующие мероприятия:

      -   ремонт водозабора № 2 ( 6-ой микр.);

      -   провести наружную сеть водоснабжения по ул. п.    Чамзинка;

·  -   ремонт изношеннных водопроводных сетей;

· -    ремонт канализационных сетей.

В связи с отсутствием денежных средств строительство водопроводных сетей в  с. Репьевка в частном секторе п.Чамзинка ведется недостаточно  активно, необходимо построить 16 км.                                                             

3. Реконструкция и техническое перевооружение электрических сетей. На территории городского поселения находятся линии электропередачи,

требующих реконструкции и ремонта. Также необходимо для устойчивого обеспечения электроэнергией населенных пунктов поселения произвести ремонт  трансформаторных подстанций. 

4. Поскольку отсутствует система санитарной очистки территории, на перспективу необходимо устройство усовершенствованной свалки твердых бытовых отходов, единой для всей территории сельских поселений Чамзинского муниципального района. Обустройство площадок для сбора и складирования ТБО.

IV. Показатели экономической и социальной эффективности мероприятий проекта.

Реализация мероприятий данной Программы будет способствовать: улучшению жилищно-коммунального обслуживания городского поселения Чамзинка; улучшению экологической ситуации в поселении; улучшению состояния инфраструктуры поселка; надежности электроснабжения, энергоэффективности и энергосбережению; улучшению жилищных условий и снижению жалоб населения.  

 .

Головной исполнитель проекта

 Администрация городского поселения Чамзинка.

                                                                                                          Приложение 2

Объемы и источники финансирования 

Программы комплексного развития систем коммунальной инфроструктуры администрации городского поселения Чамзинка 

Республики Мордовия на период до 2017 г., млн. руб.

	Источники финансирования
	ВСЕГО:
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016 г.
	2017 г.

	Федеральный бюджет
	6,465
	
	86,6
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Республиканский бюджет РМ
	26,15
	3,15
	4,5
	5
	4,5
	4,5
	4,5

	Местный бюджет
	139,9
	4,0
	4,7
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2

	Собственные средства обслуживающих предприятий
	
	
	
	
	
	
	

	Средства населения
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	148,25
	7,15
	95,8
	11,7
	11,2
	11,2
	11,2


	                                        Перечень программных мероприятий                                                                            Приложение 1

                                             Программы развития жилищно-коммунального хозяйства

                                   городского поселения Чамзинка на период 2012-2017г.г.  SHAPE 





№ п/п�
Мероприятие, количество�
Срок реализации�
Исполнители�
Источники финансирования�
Объемы финансирования (млн.руб.) в действующих ценах, в том числе по годам�
�
�
�
�
�
�
Всего�
2012�
2013�
2014�
2015�
2016�
2017�
�
1�
Асфальтирование  и ремонт дорог в п.Чамзинка, с. Репьевка�
2012-


2017 гг�
Администрация  городского поселения


Чамзинка�
Республиканский бюджет РМ, местный бюджет�
26,15





18�
3,15





3�
4,5





3�
5





3�
4,5





3�
4,5





3�
4,5





3�
�
2�
  Реконструкция  водопроводных сетей и  канализационных 


сетей


�
2012-


2017 гг�
Администрация  городского поселения


Чамзинка�
Федеральный бюджет, Республиканский б


Местный бюджет, средства рпедприятия�
12,5�
2,5�
2,5�
2,5�
2,5�
2,5�
2,5             �
�
 3         �
    Реконструкция 2-го


 в    водозабора в


 п. Чамзинка �
2012-


2017 гг�
МП


 «Водоканал»�
Федеральный бюджет,местный бюджет,


 средства предприятия�
22�
�
22�
�
�
�
�
�
4�
Р Реконструкция воздушных линий, трансформаторных подстанций ,�
2012-


2017 гг�
Администрация  городского поселения


Чамзинка�
Местный бюджет средства предприятия�
6�
1�
1�
1�
1�
1�
1�
�
5�
Строительство полигона для 


утилизации ТБО по Чамзинск муниц району�
2012-


2017 гг�
ООО «Спецавто-


хозяйство»�
Федеральный бюджет�
62,1�
�
�
�
�
�
�
�
6              �
      Строительство новых контейн. площадок�
2012-


2017 гг�
Администрация  городского поселения


Чамзинка�
Местный бюджет�
1�
�
0,2�
0,2�
0,2�
0,2�
0,2�
�
7          �
     Газификация ДК в  с. Альза�
2012-


2017 гг�
Администрация  городского поселения


Чамзинка�
Республиканский бюджет,


местный бюджет, 


средства населения�
0,5�
�
0,5�
�
�
�
�
�
�
Всего требуется финансовых средств по Программе�
148,25�
7,15�
95,8�
11,7�
11,2�
11,2�
11,2�
�






