









Приложение № 2

к конкурсной документации

открытого конкурса

по отбору управляющих

организаций для управления

многоквартирными домами

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома 

Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Чамзинка, 6-ой Микрорайон, д.23

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет

3. Серия, тип постройки  по назначению

4. Год постройки   2006

5. Степень износа по данным государственного технического учета    0%

6. Степень фактического износа    0%

7. Год последнего капитального ремонта    нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  четыре

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа   нет

12. Наличие мансарды   да

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир  36

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 

  нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

  нет

18. Строительный объем  7186,0

куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  1892,8
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  
1686,7
кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   
нет
кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                       нет                                    кв. м

20. Количество лестниц  
21 маршей

шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)



205,9
кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  
                                                         кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  

кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                                                                кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)              13:22:0114002:1268

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	железобетон
	удовлетворительное

	2. Наружные и внутренние капитальные стены
	стены крупноблочные
	

	3. Перегородки
	стены крупноблочные
	удовлетворительное

	4. Перекрытия
	
	удовлетворительное

	чердачные
	
	

	междуэтажные
	железобетонные плиты
	удовлетворительное

	подвальные
	
	удовлетворительное

	(другое)
	
	удовлетворительное

	5. Крыша
	шифер цветной
	удовлетворительное

	6. Полы
	линолиумовые
	удовлетворительное

	7. Проемы
	окна двойные створные, переплеты деревянные
	удовлетворительное

	окна
	
	

	двери
	простые, филенчатые
	удовлетворительное

	(другое)
	
	удовлетворительное

	8. Отделка
	шпаклевка
	удовлетворительное

	внутренняя
	
	

	наружная
	металлопрофиль
	удовлетворительное

	(другое)
	
	

	9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	да
	удовлетворительное

	ванны напольные
	
	

	электроплиты
	Нет
	

	телефонные сети и оборудование
	да
	удовлетворительное

	сети проводного радиовещания
	Нет
	

	сигнализация
	Нет
	

	мусоропровод
	Нет
	

	лифт
	Нет
	

	вентиляция
	Приточно-вытяжная
	удовлетворительное

	(другое)
	
	

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	Скрытая проводка
	удовлетворительное

	электроснабжение
	
	

	холодное водоснабжение
	Централизованное  
	удовлетворительное

	горячее водоснабжение
	Автономное
	удовлетворительное

	водоотведение
	Централизованное
	удовлетворительное

	газоснабжение
	Централизованное
	удовлетворительное

	отопление (от внешних котельных)
	Нет
	удовлетворительное

	отопление (от домовой котельной) печи
	Нет
	удовлетворительное

	калориферы
	Нет 
	удовлетворительное

	АГВ
	Автономное 
	удовлетворительное

	(другое)
	
	удовлетворительное

	11. Тамбур
	Бетон, кирпич
	удовлетворительное


