Приложение №3

к конкурсной документации

открытого конкурса

по отбору управляющих 

организаций для управления многоквартирными домами

Перечень 

обязательных работ и услуг  по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов по адресу: 

Республика Мордовия, Чамзинский район:

р.п. Чамзинка: улица Горячкина, д. №14; 6-ой Микрорайон, д.№23.

I. Перечень работ по содержанию 

1.  Аварийное содержание:

1) Ликвидация засора канализации внутри строения до первого колодца;

2) Прочистка внутридомовых дренажей;

3) Отключение аварийных стояков;

4) Замена предохранителей автоматических выключателей на домовых
вводно-распределительных устройствах, щитках в поэтажных
распределительных электросчётчиках;

5) Укрепление плафонов и ослабленных участков электропроводки в местах общего пользования;

6) Прочистка клем и соединений   в щитках и распределительных шкафах;

7) Замена электрических лампочек и светильников в местах общего пользования;

8) Удаление снега и наледи, сосулек с кровель;

9) Удаление листвы, грязи, поросли с козырьков подъездов;

10) Ежедневный осмотр внутридомовых инженерных систем в подвальных
помещениях;

11) Ревизия поэтажных электрощитов с проверкой надёжности соединения
нулевого провода;

12) Закрытие поэтажных электрощитов и водораспределительных устройств (ВРУ).

2.  Перечень работ по содержанию общего имущества.

 2.1 Водоснабжение, канализация, отопление, электроснабжение, вентиляция.  

1) Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, указывающих на их неудовлетворительное функционирование (набивка сальников, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, мелкий ремонт изоляции и др.);

    2) Устранение засоров внутренней канализации.

    3) Устранение неисправностей в системе водоснабжения центральных стояков (трубопроводов, приборов, арматуры), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, наладка и проверка систем.

    4)  Устранение неисправностей электротехнических устройств: смена перегоревших электроламп, смена и ремонт штепсельных розеток, выключателей на лестничных клетках, чердаках, технических этажах, мелкий ремонт эл. проводки в помещениях  общего пользования;

     5) Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

     6) Сервисное обслуживание общедомовых приборов учета.

2.2. Кровля:

          1) Устранение неисправностей в системах организованного водоотвода с кровли.

      - внутреннего водостока;

      - наружного водостока.

2.3. Санитарная уборка жилищного фонда:

          1) Уборка лестничных клеток согласно периодичности;

         2) Уборка придомовых территорий согласно периодичности.

2.4.  Прочие работы:

1) Дератизация, дезинфекция подвалов. (По договору со Специализированной организацией);

2) Обслуживание ВДГО. (По договору со Специализированной организацией);

3) Прочистка дымоходов и вентиляционных каналов. (По договору со Специализированной организацией).

            4) Проведение электроизмерений. (По договору со Специализированной организацией).

3.   Перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома. 

3.1.Фундаменты:

1) Заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др.;

2) Устранение местных деформаций путем перекладки, усиления стяжки и др.;

3) Смена отдельных участков ленточных, столбовых фундаментов, фундаментных «стульев» по деревянными зданиями;

4) Устройство и ремонт вентиляционных продухов;

5) Смена или ремонт отмостки;

6) Восстановление приямков, входов в подвалы.

3.2. Стены и фасады:

1) Заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных стен;

2) Герметизация стыков элементов полносборных зданий, заделка выбоин и
трещин на поверхности блоков и панелей;

3) Заделка отверстий, гнезд, борозд;

4) Утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях;

5) Замена покрытий, выступающих частей по фасаду.

6) Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки;

7) Ремонт и окраска фасадов одно- и двухэтажных;

8) Смена и восстановление отдельных элементов оконных и дверных наружных заполнений в местах общего пользования.

3.3 Перекрытия:

1) Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий;

2) Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий;

3) Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях;

4) Утепление верхних полок и стальных балок на чердаке. 

3.4 . Крыши:

1) Усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков коньковых прогонов, лежней, мауэрлатов, кобылок и обрешетки;

2) Замена водосточных труб;

3) Ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из различных
материалов, по технологии заводов-изготовителей до 50%;

4) Замена участков парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений, устройств заземления здания.

5) Восстановление и устройство новых переходов па чердак через трубы
отопления, вентиляционных коробов;

6) Восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов;

7) Ремонт- слуховых окон.

3.5 Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей:

1) Заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок;

2) Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков;

3) Частичная замена и укрепление металлических и деревянных перил;

5) Заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит, крылец и зонтов;

5) Восстановление или замена отдельных элементов крылец; восстановление
или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей;

6) Устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений, козырьков над входами в подвал.

3.6. Полы:

           1) Замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к местам общего пользования дома.

3.7. Вентиляционные каналы и дымоходы:

 1) Все виды работ по устранению неисправностей вентиляционных каналов, перекладка их в отдельных случаях;

2) Перекладка отдельных участков дымовых труб, патрубков боровов.

 3) Смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов.

3.8. Центральное отопление:

1) Смена отдельных участков трубопровода, запорной и регулировочной
арматуры;

2) Смена общих стояков отопления и общего розлива в подвалах (на чердаках);

3) Установка (по необходимости) воздушных кранов;

4) Опрессовка системы отопления.

3.9. Холодное и горячее водоснабжение, канализация:

1) Смена отдельных участков трубопровода, запорной и регулировочной
арматуры;

        2) Смена общих стояков общего розлива в подвалах (на чердаках);

3) Откачка грунтовых вод и фекалий из подвалов;

4) Очистка подвалов и чердаков от мусора и грязи.

3.10. Электроснабжение и электротехнические устройства:

        1) Замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых квартир.

	
	
	

	
	
	

	№п/п
	Виды работ
	Периодичность проведения работ

	1
	Влажное подметание лестничных площадок и маршей, нижних трех этажей в среднеэтажных зданиях (понедельник, среда)
	2 раза в неделю

	2
	Влажное подметание лестничных площадок и маршей, выше третьего этажа в среднеэтажных зданиях (понидельник, среда)
	2 раза в неделю

	3
	Мытье лестничных площадок и маршей (каждую пятницу)
	4 раза в месяц

	4
	Обметание пыли с потолков (апрель и октябрь)
	2 раза в год

	5
	Влажная протирка стен, дверей
	2 раза в год

	6
	Влажная протирка лестничных перил отопительных приборов,чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, почтовых ящиков
	1 раз в месяц

	7
	Влажная протирка подоконников
	1 раз в месяц

	8
	Мытье окон (апрель, октябрь)
	2 раза в год

	 
	 
	 

	
	
	

	Нормативные документы: Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, утвержденные Государственным Комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. Приложение 3. Приказ №139 от 09.12.1999 г.

	
	
	

	
	
	

	№п/п
	Виды работ
	Периодичность проведения работ

	ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД

	1
	Сгребание свежевыпавшего снега (толщина слоя свыше 2 см)
	1 раз в день во время снегопада)

	2
	Посыпка территории песком или смесью с хлоридами ( с 1 ноября по 1 апреля)
	2 раза в неделю во время гололеда)

	3
	Транспортировка песка или смеси к месту посыпки
	 1 раз в день во время снегопада

	4
	Очистка от уплотненного снега территорий (с 15 ноября по 15 марта)
	2 раза в неделю во время гололеда)

	5
	очистка от наледи ступеней и входов в подъезды
	3 раза в неделю

	ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД

	1
	Подметание территории (понидельник, среда, пятница)
	3 раза в неделю

	2
	Выкашивание травы газонокосилкой
	3 раза в течении теплого периода (июнь, июль, август)

	3
	Сгребание скошенной травы
	3 раза в течении теплого периода

	4
	Сгребание листвы с придомовой территории
	Апрель, сентябрь

	
	
	

	Нормативные документы: Рекомендации по нгормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, утвержденные Государственным Комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. Приложение 3. Приказ №139 от 09.12.1999 г.


