Республика Мордовия

Чамзинский муниципальный район

Совет депутатов Комсомольского городского поселения

Р Е Ш Е Н И Е

(внеочередная 19 -я сессия)                                           
   31.10.2013                                                                                                      №  91

   р.п. Комсомольский

Об утверждении Программы комплексного развития систем      коммунальной инфраструктуры Комсомольского городского  поселения

Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017гг. в новой редакции.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона   от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Совет депутатов Комсомольского городского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017гг. в новой редакции (согласно приложению к настоящему решению).

2. Настоящее решение вступает в силу  со дня принятия и  подлежит опубликованию в Информационном бюллетене Комсомольского городского поселения  «Вестник»
Председатель Совета депутатов

Комсомольского городского

 поселения                                                                         В.В. Матюшина

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОМСОМОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАМЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2013-2017 г.г.

Паспорт программы
на 2013-2017 гг.

	1. Наименование программы
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2013г. – 2017г. (далее Программа)

	2. Основания для разработки Программы
	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электро-энергетике»;

Федеральный закон от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О тепло-снабжении»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-снабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

Распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 № 1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций и перечней пилотных проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций в развитие энергетики и системы коммунальной инфраструктуры, координацию реализации которых осуществляют Минэкономразвития РФ и Минрегион РФ»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

 

	3. Муниципальный заказчик
	Администрация Комсомольского городского поселения

	4. Разработчик программы
	Администрация Комсомольского городского поселения

	5. Исполнители Программы
	Администрация Комсомольского городского поселения,

ООО «Водоканал»,

ООО «Теплоэнергосервис», ООО «Теплосервис»

ООО «Спецавтохозяйство»

	6. Цель Программы
	Основными целями для реализации Программы являются:

· повышение надежности работы систем водоснабжения,

· водоотведения и теплоснабжения  в соответствии с нормативными требованиями;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг населению;

-  улучшение экологического состояния Комсомольского городского поселения, обеспечение экологической безопасности;

· повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами

· оказание госуджарственной и муниципальной поддержки модернизации коммунального комплекса

· повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Комсомольского городского поселения



	7. Задачи Программы
	Основными задачами Программы являются:

1.  Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

2.  Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;                                                                    

3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

4. Улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания населения;

5. Обеспечение доступтности для населения стоимости коммунальных услуг

6. Сдерживание роста тарифов на коммунальные услуги

	8. Сроки реализации Программы
	2012-2017 год.

	9.Основные
направления
Программы
	- строительство новых и реконструкция старых систем коммунального водоснабжения;

- строительство дорог;

- строительство и реконструкция эл. линий;

- реконструкция сетей  теплоснабжения объектов социальной сферы;

- благоустройство площадки для сбора и складирования ТБО

-строительство полигона для ТБО

	10. Ожидаемые

результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
	-  Снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы;

- Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры

- 
устранение причин возникновения  аварийных  ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности  человека;

-
 улучшение экологического состояния окружающей среды.


Развитие теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной.


Развитие водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение экологической безопасности в поселении;

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;


Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния территории поселения;

-улучшение экологического состояния муниципального образования – Комсомольское городское поселение;

- обеспечение надлежащего сбора, вывозки и утилизации твердых бытовых отходов.

	11. Объемы и источники финансирования

Программы
	Реализация Программы будет обеспечена за счет федерального бюджета, республиканского бюджета (в том числе согласованных проектов республиканского значения), бюджета городского поселения, собственные средства обслуживающих предприятий, средства населения.

Объемы и источники финансирования будут ежегодно корректироваться, исходя из имеющихся возможностей бюджетов указанных уровней.


I. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
   Комсомольское городское поселение входит в состав Чамзинского муниципального района Республики Мордовия и является одним из 15 аналогичных административно-территориальных образований (поселений).
Комсомольское городское поселение занимает площадь 1411 га, с населением 13254 человек.

Посёлок городского типа Комсомольский - расположен на Приволжской возвышенности, высота до 337 м.

Рабочий посёлок Комсомольский - находится  в  50 км от   Саранска- столицы Республики Мордовия. Транспортная связь  с республиканским центром и другими регионами осуществляется по федеральной автомобильной трассе   Саранск – Ульяновск и  железнодорожной магистрали Красный Узел- Канаш Горьковской железной дороге. Протяженность железной дороги в пределах Чамзинского муниципального района составляет 42 км, автодорог 220,3 км.

На востоке посёлка Комсомольский течёт река Нуя.

В настоящее время Комсомольское городское поселение развивается как административно-деловой и обслуживающий центр, с развитым агропромышленным потенциалом.

Ведущими отраслями экономики является промышленное производство, внешний транспорт, торговля, градообразующие предприятия малого и среднего бизнеса.

Предприятия промышленной отрасли:

ОАО «Мордовцемент»

ОАО «ЛАТО»

ООО «МАГМА»

В рп. Комсомольский широко развита торговая сеть: работает более 90 предприятий  торговли различных форм собственности. Успешно развиваются частные формы бизнеса.

     Бытовым обслуживанием населения полностью  занимаются индивидуальные предприниматели: восемь парикмахерских, «Салон красоты», мастерская по ремонту и пошиву обуви, по ремонту и пошиву швейных изделий, фотоуслуги, услуги бани, услуги такси, ритуальные услуги.           

   Комсомольский застроен преимущественно многоэтажными жилыми  домами. Кварталы капитальной многоэтажной застройки сосредоточены в основном в центральной части посёлка. Территориальное развитие многоэтажной застройки ведётся в центральной и в северо-западной части посёлка. Из года в год увеличивается износ  муниципального  жилищного фонда. Строительство новых домов ведется  неактивно.
    Из года в год увеличивается износ основных фондов, происходит обветшание жилого фонда, снижается надежность инженерных систем, что приводит к ухудшению качества жилищно-коммунальных услуг.
   
Высокий уровень износа и технологическая отсталость основных

 фондов  в коммунальном комплексе связаны с проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальные финансовые потребности  организаций коммунального комплекса в обновлении и модернизации основных фондов, не формировала стимулов к сокращению затрат. Планово-предупредительный ремонт сетей коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-спасательным работам. Из-за недостаточного финансирования медленно ведется строительство водопроводной сети в п. Комсомольский, в частном секторе поселка. Очень высока степень износа Карсаковского водовода.

Предприятия инженерной инфраструктуры Комсомольского городского поселения:

                                                 Электроснабжение
      Важнейшим звеном коммунального хозяйства Комсомольского городского  поселения являются электрические сети и трансформаторные подстанции, находящиеся на балансе Чамзинского РЭС. Всего числится  10 трансформаторных подстанций. Воздушные линии электропередачи трансформаторные подстанции требуют капитального ремонта. Техническое     состояние         электрических     сетей Комсомольского городского поселения  неудовлетворительное.  Износ воздушных линий,       находящихся на балансе  РЭС, составил 60 %.
                        Водопроводно-канализационное хозяйство
   МП «Водоканал» - предприятие, занимающееся водоснабжением населения, обслуживанием водопроводных сетей и водоотведением. Водоснабжение поселка Комсомольского городского типа осуществляется из одного  водозабора. Качество воды в данных скважинах по химическому и бактериологическому составу соответствует СанПин 2.1.4.1074-01, «Вода питьевая».
  Протяженность уличной водопроводной сети - 56 км. , изношенность составляет 80 % .

    Протяженность канализационной сети = 32 км, изношенность составляет- 70 % .

            Изношенность очистных сооружений составляет – 70 %.

      В целях дальнейшего развития социальной сферы поселка и обеспечении населения питьевой водой необходимо строительство новых водопроводных сетей протяженностью более 20 км.
Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов

         ООО «Спецавтохозяйство» обеспечивает  сбор  и вывоз  твёрдых бытовых отходов на территории Комсомольского городского поселения.   В год с территории Комсомольского городского поселения вывозится и утилизируется 60 тыс. куб. м. бытовых и промышленных отходов. В п. Комсомольский  около  40 оборудованных  контейнерных площадок (около 120 контейнеров), в частом секторе.                                         
Теплоснабжение

     ООО «Теплоэнергосервис» и ООО «Теплосервис» занимается  теплоснабжением   жилых и общественных зданий, предприятий Микрорайона-1, Микрорайона -2, старого поселка. Тепло в жилых и общественных зданиях используется на нужды отопления, горячего водоснабжения.
    Теплоснабжение в многоквартирных домах в п. Комсомольского представлена в таблице
	№

п/п
	Наименов,

адрес источника
	Установочный номер,

тип котла


	Расположение

подключенных т/сетей
	Мощность котельной,

Гкал/час
	Резерв мощности

	
	
	
	
	
	Гкал/

час

	
	
	
	
	Установленная
	По

режимным картам
	Подключенная
	

	1
	Котельная №3
	ТВГ-8
	Квартал огр.

Микро-2, ул. Спортивная, Республиканская
	    7,3
	  7,3
	7,3
	  _

	2
	Котельная

№4
	ТВГ-1,5
	Квартал огр. Ул. Республиканская, Ленина, Комсомольская
	   3, 42
	3,42
	2,92
	     0,5

     0,5

     0,5

	3
	Котельная №6
	ТВГ-8

ДЕВ-10
	Микро-1
	   3, 42
	3,42
	2,92
	

	4
	Котельная №8
	ТВГ-1,5
	Квартал огр. Ул. Калинина, Суродеева, Комсомольская,

Республиканская
	   3, 42
	3,42
	2,92
	


Максимальный часовой расход тепла на нужды отопления жилой застройки, отопления и вентиляции общественных зданий и горячего водоснабжения составит 47,8 Гкал/час, в т.ч. – 8,9 Гкал на существующий фонд.

Имеется необходимость реконструкции и модернизации существующих котельных.  Строительство новых котельных нецелесообразно. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов.

    Основная масса потребителей частного жилого сектора имеет индивидуальные котлы на газовом топливе.

               Газифицированы практически все жилые здания и общественные объекты. Газоснабжение Комсомольского городского поселения осуществляет от газопроводов высокого давления  Управление «Чамзинкамежрайгаз» ОАО «Мордовгаз», посредством межпоселковых  сетей газопроводов.
                             Новое строительство
         Ведется строительство по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Комсомольского городского поселения».

        Благоустройство территории недостаточное, не все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих  частей и тротуаров. Не обустроенность асфальтированными дорогами создает бытовые неудобства людям и в целом не способствует благоустройству Комсомольского городского поселения.   
    Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, теплоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, что приводит в свою очередь к не до ремонту и снижению надежности коммунальных систем.
Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.
            Жилая застройка представлена усадебными 1-2 квартирными домами.

Система инженерного обеспечения достаточно развита.

2. Перспективы  развития коммунальной инфраструктуры   Комсомольского  городского поселения

2.1 Система теплоснабжения

С 2013 -2017 г.г. планируется ремонт старой теплотрассы и замена наиболее ветхих участков. При строительстве новых и модернизации существующих тепловых сетей предусматривается решение задачи по повышению защитных характеристик теплотрасс.

Замена сетей горячего водоснабжения;

Замена котлов отопительных в котельных ;

Замена циркулярных насосов в котельных.

2.2 Система водоснабжения

В связи с большой изношенностью Корсаковского водозабора  планируется  капитальный ремонт ;

Строительство водопроводных сетей в частном секторе п.Комсомольский (16 км.);

Модернизация водопроводных сетей. Замена ежегодно 15 км.

2.3 Система водоотведения

Капитальный ремонт канализационных сетей;

Строительство  и реконструкция существующих канализационных насосных станций;

Реконструкция очистных сооружений .

2.4 Утилизация твердых бытовых отходов

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:   

· ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов, подземных вод (2013г.-2018г.);

· Приобретение дополнительной спец.техники;

· ремонт старых контейнеров, приобретение новых;

· ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок;

· проведение противопожарных мероприятий при захоронении ТБО;

· устройство контрольно-дезинфицирующей установки для обеззараживания колес  мусоровозов.

2.5. Новое строительство, благоустройство
   - Строительство и ремонт дорог: Микро-1, Микро-2, ул. К.Белоуса, А.Осипова, Новоселов,  Юбилейная ;

- Капитальный ремонт жилого фонда;

- Обустройство парковой зоны ;

2.6  Система электроснабжения

Реконструкция сетей уличного освещения

3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Основными направлениями развития Комсомольского городского поселения являются - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Рассмотрим основные направления каждой системы в отдельности:

1. Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- снижение износа тепловых сетей;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной.

2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение экологической безопасности в поселении;

- обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

3.Мероприятия, направленные на улучшение экологичиской ситуации на территории Комсомольского городского поселения, сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния территории поселения;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории поселения;

- улучшение экологического состояния поселения;

            - обеспечение надлежащего сбора, вывозки  и захоронения твердых бытовых отходов.

     4. Мероприятия направленные на энергосбережение, повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло, водоотведения и водоснабжения.
· Оснащение общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов;
· Строительство многоквартирных домов в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности;
· Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;
·  Проведение энергетического аудита;
· модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия;
· Повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоффективные; установку светодиодных ламп;
· Заключение и реализация энергосервисных договоров (контрактов) муниципальными бюджетными учреждениями.
              Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства в поселении и создание благоприятной среды обитания в Комсомольском городском поселении.

4. Источники финансирования.

Реализация Программы будет обеспечена за счет федерального бюджета, республиканского бюджета (в том числе согласованных проектов республиканского значения), бюджета городского поселения, собственные средства обслуживающих предприятий, средства населения.

Объемы финансирования Программы на 2012-2017 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

Объемы финансирования являются предварительными и подлежат уточнению.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  утверждается  представительным органом местного самоуправления.

                                 5.Контроль в области регулирования тарифов.
Государственный контроль в области регулирования тарифов и надбавок осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов и надбавок и органом исполнительной власти в области регулирования тарифов и надбавок Республики Мордовия, органами местного самоуправления, определяемом Правительством Российской Федерации.

Доступность Программы для населения обеспечивается  размещением на официальном сайте Чамзинского муниципального района, на странице Комсомольского городского поселения.

6. Управление реализацией Программы и контроль за ее выполнением.

 Администрация Комсомольского городского поселения  обеспечивает реализацию Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

- осуществление методических, технических и информационных мероприятий.

Исполнители Программы осуществляют реализацию мероприятий Программы.

Администрация Комсомольского  городского поселения  координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа запрашивает  любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Мониторинг и контроль над реализацией Программы осуществляет администрация Комсомольского  городского поселения.

Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;

- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

          Система организации контроль над исполнением Программы: руководитель Программы – глава Комсомольского городского поселения. Исполнители основных мероприятий: ООО «Водоканал», ООО «Теплоэнергосервис», ООО «Теплосервис», ООО «Спецавтохозяйство».

Контроль над реализацией Программы осуществляют руководитель Программы, а именно:

- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития посёлков;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

7. СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  КОМСОМОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
на 2012 - 2017 годы

	№ пп
	Наименование мероприятий
	Ориентировочные затраты, тыс. руб
	Примечание

	
	
	Всего
	в том числе по годам
	

	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	16

	1.
	мероприятия по теплоснабжению:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Техническое перевооружение котельной №4 Замена котлов ТВГ -1,5 на 2 котла «LOGANO»
	5000
	
	2500
	2500
	
	
	
	

	1.2
	Техническое перевооружение котельной №6. Замена 2 котлов ТВГ -8 на аналогичные
	9500
	
	
	4500
	5000
	
	
	

	1.3
	Техническое перевооружение котельной №8 Замена 3 котлов КСВ -1,86 на 3 котла «LOGANO»
	5000
	
	
	
	
	5000
	
	

	1.4
	Техническое перевооружение котельной № 3 Установка дополнительного котла ТВГ-8 и модернизация существующих 2 котлов
	5000
	
	5000
	
	
	
	
	

	1.6
	Замена изношенных тепловых сетей 25 км, горячего водоснабжения  8 км
	35 000
	-
	-
	8750
	8750
	8750
	8750
	

	1.7
	Изоляция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения 44 км
	21000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	

	2.
	 мероприятия по водоснабжению:
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Карсаковский водозабор. Реконструкция насосной станции с установкой 3 насосов ЦНС -300-180 с эл.двигателем 250 квт на 1500 оборотов, замена приобразователей частоты, строительство станции очистки обеззараживания
	50000
	-
	-
	12500
	12500
	12500
	12500
	

	2.2
	Замена Карсаковского водовода-13 км
	18000
	-
	-
	4500
	4500
	4500
	4500
	

	2.3
	Замена уличных  водопроводных сетей 44 км
	45000
	-
	-
	11250
	11250
	11250
	11250
	

	2.4
	Строительство водовода от насосной станции 2-го водозабора п.Чамзинка до дома №42 Микрорайон -2 п.Комсомольский — 4,5 км
	5000
	-
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	

	3.
	 мероприятия по водоотведению:
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Комсомольские очистные. Полная реконструкция.
	60000
	-
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000
	

	3.2
	КНС №3.п.Комсомольский. Расширение приемных камер, устройство резервного выпуска, замена 2 фекальных насосов 200 м3/ч.
	4000
	-
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	

	3.3
	Замена канализационных сетей 22,4км и канализационных колодцев
	25000
	-
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	

	4.
	Мероприятия, направленные на улучшение экологичиской ситуации, сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Приобретение дополнительной спецтехники
	5 000
	
	
	5 000
	
	
	
	

	4.2
	Ремонт старых контейнеров, приобретение новых
	800
	100
	100
	150
	150
	200
	100
	

	4.3
	Ремонт существующих контейнерных площадок, устройство новых
	400
	50
	50
	100
	100
	50
	50
	

	4.4
	Проведение противопожарных мероприятий при захоронении ТБО
	300
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	

	4.5
	Ликвидация несанкционированных свалок
	60
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	

	5
	Система электроснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Реконструкция системы уличного освещения
	12000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	

	5.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Новое строительство и капитальный ремонт жилья
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Строительсво жилья
	
	10500
	0
	11000
	11000
	25000
	25000
	

	6.2
	Капитальный ремонт жилья
	
	0
	4375,3
	4550
	4500
	10000
	12000
	

	7
	Благоустройство
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Обустройство парковой зоны
	
	20
	20
	25
	25
	30
	30
	

	7.2
	Благоустройство придомовых территорий
	12125
	2125
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	

	7.3
	Строительство дорог и тротуаров
	14801
	1700
	6701
	1400
	1500
	1500
	2000
	

	8
	Мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Установка общедомовых  и индивидуальных приборов учета в МКД
	10800,6
	5400
	927,6
	4473
	
	
	
	

	8.2
	Проведение энергоаудита
	40,4
	20,2
	
	
	
	
	20,2
	

	8.3
	Повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы
	643,3
	119,8
	123,5
	100
	100
	100
	100
	

	8.4
	установку светодиодных ламп
	418,5
	88,5
	30,0
	60
	60
	60
	60
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	


7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры города позволит улучшить качество обеспечения потребителей Комсомольского городского поселения  коммунальными услугами.

Модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа сетей и оборудования, а следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях,  повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии  Комсомольского городского поселения.
Развитие источников теплоснабжения Комсомольского городского поселения позволит обеспечить теплом районы перспективной застройки, а так же ликвидировать дефицит тепла.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:
· обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с требуемыми характеристиками;

· обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

· обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;

· обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения  надежности магистральных тепловых сетей, и резерва  мощностей;

· ликвидировать дефицит тепловой энергии;

· сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых   сетях.

· Сократиь затраты на производство тепловой энергии путем замены устаревшего и изношенного оборудования  и т.д.

Реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения Комсомольского городского поселения позволит улучшить условия и уровень жизни населения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:
· обеспечить централизованным водоснабжением территорию всего Комсомольского городского поселения.
· улучшить качественные показатели питьевой воды;

· обеспечить бесперебойное водоснабжение муниципального образования;

· сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

· увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств  за предоставленные услуги;

· повысить рентабельность деятельности МП «Водоканал», эксплуатирующего системы водоснабжения Комсомольского городского поселения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения позволит:
· обеспечить централизованным водоотведением территорию всех планировочных районов;

· сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

· увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств  за предоставленные услуги;

· повысить рентабельность деятельности МП «Водоканал», эксплуатирующего системы водоотведения  Комсомольского городского поселения.

· снизить уровень грунтовых вод;

· улучшить экологическое состояние поселка за счет модернизации и замены изношенного оборудования .
· улучшить санитарно-гигиенических условий проживания населения.

8. Объемы и источники финансирования

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Комсомольского городского поселения

Республики Мордовия на период до 2017 г., млн. руб.

	Источники финансирования
	ВСЕГО:
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016 г.
	2017 г.
	

	Федеральный бюджет
	18,9
	-
	1,9
	2,5
	2,4
	5,5
	6,6
	

	Республиканский бюджет РМ
	8,6
	-
	0,9
	1,1
	1,1
	2,5
	3,0
	

	Местный бюджет
	1,6
	-
	0,1
	0,2
	0,2
	0,5
	0,6
	

	Собственные средства обслуживающих предприятий
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средства населения
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	29,1
	
	2,9
	3,8
	3,7
	8,5
	10,2
	


