Администрация Алексеевского сельского поселения

Чамзинского муниципального района 

 Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Алексеевка

16.12.2015 г.








         
№ 126
Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алексеевском  сельском поселении Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009 года № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в РФ», постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Устава Алексеевского сельского поселения, в целях снижения расходов бюджета поселения, администрация Алексеевского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алексеевском  сельском поселении Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2018 годы».
2. Предусматривать ежегодно средства в объемах, предусмотренных в Программе, в проектах бюджета Алексеевского сельского поселения на очередной финансовый год для реализации мероприятий Программы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене Алексеевского сельского поселения.
И.о. главы администрации
Алексеевского  сельского поселения  



             
Е.А.Чингалева
УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации
Алексевского сельского поселения

№ 126 от 16.12.2015 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Алексеевском сельском поселении Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2018 годы»

Паспорт муниципальной программы

	Наименование программы
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Алексеевском  сельском поселении Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2018 годы» (далее – Программа), состоящая из подпрограмм энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной  и социальной сфере Алексеевского сельского поселения на 2016-2018 годы (технические задания)

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация  Алексеевского сельского поселения

	Цели и задачи программы
	Цель Программы – повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов в Алексеевском  сельском поселении, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития, снижение расходов бюджета поселения на энергоснабжение муниципальных зданий. 

Задачи Программы:

- создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсоcбережения;

- проведение энергетических обследований;

- совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными зданиями и учреждениями;

- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальном учреждении;
- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 15 % (по 3% в 2016-2018 годах) по административному зданию, зданиям учреждений и муниципальным зданиям

- повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

	Сроки реализации  программы
	2016-2018 годы. 

	Перечень основных мероприятий программы
	Приложение: «Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алексеевском сельском поселении» на 2016-2018 годы по источникам финансирования и по годам».

	Исполнители программы
	Администрация  Алексеевского сельского поселения; учреждения Алексеевского сельского поселения, финансируемые из бюджета поселения

	Объемы и источники финансирования
	Объем финансирования программы из бюджета поселения определяется на каждый год действия программы при составлении проекта бюджета поселения на соответствующий очередной финансовый год 

	Ожидаемые результаты реализации программы
	- переход на приборный учет при расчетах учреждений муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;

- сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных зданиях;

- экономия потребления воды в муниципальных учреждениях;

- экономия электрической энергии в системах наружного освещения;

- наличие в органах местного самоуправления актов энергетических обследований и  энергетических паспортов на уровне 100 процентов от общего количества зданий;

- сокращение удельных показателей энергопотребления; 

- повышение заинтересованности в энергосбережении;



	Целевые индикаторы и показатели программы
	- количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах;

- количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах

- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

- доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета;

- количество  объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта;

- количество установленных  светодиодных светильников в системе наружного освещения

- объем потребления электроэнергии системой наружного освещения;

- доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования;

- экономия энергетических ресурсов в натуральном выражении организациями коммунального комплекса


Пояснительная записка

Муниципальное образование Алексеевское сельское поселение Чамзинского муниципального района Республики Мордовия расположено от райцентра п. Чамзинка на расстоянии  7 км в восточном направлении.
В состав Алексеевского сельского поселения входят 2 населенных пункта:               п. Алексеевка, с.Киржеманы.

Число проживающих в поселении на 01.01.2016 года составляет 1018 человек.
В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2018 года будет расти с темпами не менее 15 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.
В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным  фактором и формируют значительную часть затрат бюджета поселения, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности. 
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ 


Администрация Алексеевского сельского поселения – находится в отдельном здании, муниципальная собственность поселения. 
Киржеманский  Дом культуры – находится в отдельном здании, муниципальная собственность поселения.
В условиях роста стоимости энергоресурсов, экономии расходов бюджета поселения, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

К примеру, годовое потребление тепловой энергии на коммунальные нужды здания администрации Алексеевского сельского поселения в 2011 году составляло 0,2 тыс. Гкал, в 2012 году – 0,16 тыс. Гкал. Прослеживается тенденция к уменьшению потребления тепловой энергии и связано это в первую очередь с установкой оконных проемов.
На территории Алексеевского сельского поселения проводились энергетические обследования (энергоаудит) отдельных муниципальных зданий (учреждений). Основными недостатками являются:

· потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и запорной арматуры;

· недостаточный контроль соответствующих служб (ответственных за эксплуатацию здания, энергоснабжающей организации) за соблюдением необходимых параметров работы систем;

· отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах отопления.

В результате, в муниципальных зданиях наблюдаются потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов.

Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.

Во всех муниципальных зданиях остается устаревшая система освещения помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии.

В числе основных причин, по которым энергоснабжение муниципальных зданий выходит на первый план является необходимость:

· - снижения расходов бюджета поселения на оплату коммунальных услуг по отоплению;

· - улучшения микроклимата в муниципальных зданиях;

· - улучшения экологической обстановки в поселении, связанной с работой ЖКХ;

· - уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных зданиях и учреждениях при неизбежном росте тарифов.
Раздел 1. Цели и задачи Программы

Главная цель Программы – снижение расходов бюджета поселения на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования.

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:

· - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 15 % (2013-2015 годы);

· - совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

· - внедрение энергоэффективных устройств (оборудования, технологий) в муниципальных зданиях;

· - повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

Раздел 2. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2016 по 2018 годы.

На данном этапе предусматриваются:

· - организация постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

· - создание базы данных по всем муниципальным зданиям;

· - обучение сотрудников муниципальных учреждений по системе энергомониторинга зданий;

· - проведение капитального ремонта муниципальных зданий с учетом результатов энергоаудита;

На данном этапе предполагается до 1 января 2018 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии в муниципальных зданиях на 15 % к уровню 2015года.

Раздел 3. Система программных мероприятий

Программа включает реализацию следующих мероприятий:

3.1
Проведение энергоаудита муниципальных зданий, включаемых в программу энергоэффективности.

Данное мероприятие предусматривает детальное обследование муниципальных зданий с целью выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и выработки мер по их реализации.

В этих целях предварительно проводится первоначальный осмотр зданий и выявление реальной возможности реализовать энергосберегающие мероприятия, а также предварительная технико-экономическая оценка и затем создается база данных по всем муниципальным зданиям поселения. В поселении создается информационная база, охватывающая здания, являющиеся собственностью муниципального образования.

Она содержит информацию об энергопотреблении по зданиям, по типу энергии, по расходам потребленной энергии и о доле финансирования из бюджета поселения. Информация подразделяется на две группы данных:

· начальная (базовая) информация об объекте, которая является относительно постоянной и характеризует основные строительно-конструктивные качества здания, его техническое оборудование и энергоснабжение;

· переменная информация, связанная с изменениями уровней потребления энергии в зависимости от периода времени, используемых технологий.

База данных заполняется на основании технических паспортов и информации, предоставленной руководителями муниципальных учреждений.База данных позволяет произвести анализ энергопотребления и представить отчеты по всей введенной информации и обо всех объектах.

Стандартные отчеты охватывают:

· - описание зданий (данные о площадях, конструкциях, сооружениях и источниках теплоснабжения зданий);

· - список объектов (административное здание, многоэтажные дома);

· - объекты и пользователи;

· - суммарные расходы (потребление энергии в МВтч и стоимости для временных периодов отобранного года, квартала и целевой группы);

· - удельные расходы (полное потребление объектами энергии в МВтч, удельное потребление в кВтч/м кв. и стоимость платежных периодов для отобранных объектов в течение одного года);

· - тип теплоснабжения и потребления;

Анализ базы данных позволяет выбрать здания с наибольшим удельным потреблением и стать первым звеном в системе отбора объектов для энергоаудита и планирования последующей реализации энергосберегающих проектов в рамках выделенного финансирования.

Все определенные в ходе энергоаудита энергосберегающие мероприятия со сроком окупаемости не более 5 лет реализуются в первоочередном порядке.

Отбор организаций для осуществления энергоаудита производится на конкурсной основе.

3.2 Разработка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий.

Данными мероприятиями предусматривается выполнение в муниципальных зданиях следующих работ: замена окон, дверей, теплогидроизоляция трубопроводов, установка автоматизированных тепловых узлов, ремонт ограждающих конструкций, систем электроснабжения и освещения в зданиях, реконструкция систем теплоснабжения и тепловых узлов в зданиях и др.

3.3 Проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в муниципальных зданиях.
В результате реализации энергосберегающих мероприятий энергопотребление в зданиях снижается до уровня, рассчитанного при  энергоаудите, и остается на данном уровне в течение некоторого времени. Как показывает опыт реализации многих проектов, через некоторое время энергопотребление снова начинает расти. Через 3-5 лет энергопотребление  иногда возвращается к тому же уровню,  как и до реализации энергосберегающих мер. Аналогичные тенденции имели место и в новых зданиях.


Чтобы избежать этого, требуется вести постоянный  мониторинг энергопотребления.

3.4 Разработка  системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий.

Существующая система эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий далека от совершенства и не позволяет поддерживать их конструкции и инженерные системы на должном уровне, что также влияет на эффективность использования энергии в самих зданиях.

Для обеспечения надлежащей их эксплуатации в течение всего срока  службы и минимизации расходов на эксплуатацию, обслуживание и ремонт необходимо разработать  правильные режимы, точно определяющие обслуживание на требуемом уровне.

Эксплуатацией и обслуживанием зданий должен заниматься квалифицированный и обученный персонал.

3.5
Разработка нормативных документов по энергоэффективности и  энергосбережению:
- положение о порядке отбора объектов для реализации энергосберегающих мероприятий;

- положение об установлении долгосрочных лимитов потребления энергоресурсов;

- положение об учете экономии средств от проведения энергосберегающих мероприятий по целевой программе при планировании.

3.6 Модернизация систем освещения муниципальных зданий,  помещений муниципальных учреждений.

Мероприятия предусматривают переход освещения зданий муниципальных учреждений с обычных ламп накаливания на энергосберегающие лампы, установку сенсорных систем включения освещения.

Мероприятия Программы подлежат уточнению:

- по результатам проведенного энергоаудита муниципальных зданий;

- при получении экономии средств бюджета поселения при реализации Программы, в том числе в результате экономии энергоресурсов.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы планируется осуществить за счет средств бюджета поселения.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства районного, республиканского и федерального бюджетов в рамках финансирования программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Объем финансирования программы из бюджета поселения определяется на каждый год действия программы при составлении проекта бюджета поселения на соответствующий очередной финансовый год.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета поселения носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета поселения на очередной финансовый год.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации муниципальной программы, составляет 1060,0 тыс. рублей, в том числе в 2016 году – ---- тыс. рублей, в 2017 году – 102,0 тыс. рублей, в 2018 году – 958,0 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 25,0 тыс. рублей , в том числе  в 2016 году – ----тыс. рублей, в 2017 году – ----тыс. рублей, в 2018 году – 25,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 1015,0 тыс. рублей , в том числе  в 2016 году – ----тыс. рублей, в 2017 году – 102,0 тыс. рублей, в 2018 году – 913,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 20,0 тыс. рублей , в том числе  в 2016 году – ---тыс. рублей, в 2017 году – ----тыс. рублей, в 2018 году – 20,0 тыс. рублей. 

Распределение объема финансирования направлений муниципальной программы по источникам финансирования и годам осуществляется согласно приложения.
Раздел 5.  Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация Алексеевского  сельского поселения, контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.


Главным ответственным лицом за постоянный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

Раздел 6 . Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) нормативно-правовые риски, связанные с изменением действующего законодательства, регулирующего полномочия органов местного самоуправления Республики Мордовия в области энергосбережения.

Управление указанными рисками возможно посредством своевременной корректировки положений (мероприятий) муниципальной программы;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе исполнителя, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме за счет средств районного бюджета и республиканского бюджета Республики Мордовия;

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Управление указанными рисками возможно посредством:

своевременной корректировки положений (мероприятий) муниципальной программы;

повышения квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя для своевременной и эффективной реализации предусмотренных муниципальной программой мероприятий;

координации деятельности персонала ответственного при реализации мероприятий муниципальной программы;

обеспечения сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами;

осуществления прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации Программы

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

· экономия энергоресурсов и средств бюджета поселения по административному зданию  и многоэтажным домам не менее 3 % ежегодно;

· обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

· сокращение вредных выбросов в атмосферу;

· сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных учреждений;

· повышение заинтересованности в энергосбережении;

· сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях;

· экономия потребления воды в муниципальных учреждениях.

Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации Программы является удельное потребление энергии в муниципальных зданиях .
Экономия электроэнергии планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии (тепловой энергии и воды) с учетом реализации энергосберегающих мероприятий

Методика и критерии оценки эффективности Программы приведены в приложении 1.
Приложение 1
Методика и критерии оценки

эффективности муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Алексеевском  сельском поселении Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2018 годы»

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

Е = Иф / Ин* 100%

где:

Е – эффективность реализации Программы (в процентах)

Иф -  фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы

Ин – нормативный индикатор, утвержденный Программой

Критерии оценки эффективности реализации Программы:
- программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 % и более;
- программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60-80 %;
- программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60%.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Алексеевском сельском поселении» на 2016-2018 годы 

по источникам финансирования и по годам 

	№№ пп
	Наименование программных мероприятий
	Всего тыс. руб, в т.ч.
	Средства, федерального бюджета
	Республиканский бюджет Республики Мордовия
	Средства районного  и местных бюджетов
	Внебюджетные источники



	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	Местный бюджет
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 

	
	1. Повышение энергоэффективности в   бюджетной сфере

	1.1
	Замена приборов учета энергоресурсов на интеллектуальные, поверка существующих приборов учета
	3,0
	
	
	
	3,0
	

	
	2016 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2017 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2018 г.
	3,0
	
	
	
	3,0
	

	1.2
	Оформление прав собственности на бесхозяйные коммунальные объекты, земельные участки и охранные зоны
	
	
	
	
	
	

	
	2016 г.
	
	
	
	
	
	

	
	2017 г.
	
	
	
	
	
	

	
	2018г.
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Повышение эффективности систем освещения бюджетных зданий (поэтапная замена источников освещения на энергоэффективные световые устройства).
	4,0
	
	
	
	4,0
	

	
	2016 г.
	
	
	
	
	
	

	
	2017 г.
	2,0
	
	
	
	2,0
	

	
	2018 г.
	2,0
	
	
	
	2,0
	

	1.4
	Разработка схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения; программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

ежегодная корректировка существующих схем.
	100,0
	
	
	
	100,0
	

	
	2016 г.
	
	
	
	
	
	

	
	2017 г.
	100,0
	
	
	
	100,0
	

	
	2018 г.
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	5,0
	
	
	
	5,0
	

	
	2016 г.
	
	
	
	
	
	

	
	2017 г.
	
	
	
	
	
	

	
	2018 г.
	5,0
	
	
	
	5,0
	

	1.6
	Проведение энергетического аудита учреждений
	25,0
	
	25,0
	
	
	

	
	2016 г.
	
	
	
	
	
	

	
	2017 г.
	
	
	
	
	
	

	
	2018 г.
	25,0
	
	25,0
	
	
	

	1.7
	Заключение энергосервисных договоров (контрактов)
	20,0
	
	
	
	
	20,0

	
	2016 г.
	
	
	
	
	
	

	
	2017 г.
	
	
	
	
	
	

	
	2018 г.
	20,0
	
	
	
	
	20,0

	1.8
	Повышение квалификации, принятие участия в обучающих семинарах сотрудниками администрации Алексеевского сельского поселения
	3,0
	
	
	
	3,0
	

	
	2016 г.
	
	
	
	
	
	

	
	2017 г.
	
	
	
	
	
	

	
	2018 г.
	3,0
	
	
	
	3,0
	

	
	ИТОГО
	160,0
	-
	25,0
	-
	115,0
	20,0

	
	2016 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2017 г.
	102,0
	-
	-
	-
	102,0
	-

	
	2018 г.
	58,0
	-
	25,0
	-
	13,0
	20,0

	
	2. Повышение энергоэффективности в жилищном секторе

	2.1
	Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для уличного освещения.
	100,0
	
	
	
	100,0
	

	
	2016 г.
	
	
	
	
	
	

	
	2017 г.
	
	
	
	
	
	

	
	2018 г.
	100,0
	
	
	
	100,0
	

	2.2
	Модернизация уличного освещения
	600,0
	
	
	
	600,0
	

	
	2016 г.
	
	
	
	
	
	

	
	2017 г.
	
	
	
	
	
	

	
	2018 г.
	600,0
	
	
	
	600,0
	

	2.3
	Закупки энергопотребляющего оборудования высоких классов энергоэффективности
	200,0
	
	
	
	200,0
	

	
	2016 г.
	
	
	
	
	
	

	
	2017 г.
	
	
	
	
	
	

	
	2018 г.
	200,0


	
	
	
	200,0
	

	
	ВСЕГО:
	900,0
	
	
	
	900,0
	

	
	2016 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	2017 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	2018 г.
	900,0
	
	
	
	900,0
	


[image: image1.png]



